南京禄口国际机场空港科技有限公司

扬州泰州国际机场二期扩建工程

空管工程施工项目

飞行区围界安防工程

招标文件

年   月

总目录

第一章招标文件	3

第二章投标人须知	5

第三章技术要求	8

第四章评分办法	9

第五章合同签订	10

第六章投标文件格式	26

# 第一章招标文件

- 项目名称

扬州泰州国际机场二期扩建工程空管工程施工项目-飞行区围界安防工程

- 项目简介

（一）本工程项目主要施工内容有：围界土石方、电气、弱电工程等均由乙方负责实施供货与施工。

（二）项目要求

1、项目施工现场情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求、供水条件、供电条件、施工时间、项目工作量等因素以实际现场勘查单位交底为准；

2、本项目施工均在正常通行的场区道路上或附近区域，施工前必须做好警示标志，大型车辆及特殊车辆必须提前2天报备；

3、本项目清单项（清单后附）施工内容为交钥匙工程，清单内的结算按照实际施工工程量结算，如有清单外增补项按照实际增补情况进行结算，结算前需提供完整的相关材料，包括但不限于联系单、签证材料、任务通知单、现场工程量确认单等；

4、本项目中标人需接受发标人要求的统一管理，项目管理人员及施工人员办公统一在招标人建设的项目部内（具体费用以双方协商结果为准）。

(三)投标单位资质及其他要求

1、★本项目投标单位应具备电子与智能化工程专业承包贰级或施工劳务承包资质，并在投标文件中附相关证书的复印件，加盖公章；

2、★项目驻派施工人员中至少有一名专职安全员。

3、★投标单位在投标文件中需承诺中标后提供施工四类保险（保额身故一百万元+意外医疗八万元人民币）（该保险文件复印件加盖公章须在开工前提供）。

4、施工现场必须按规定设置警示标志和安全警示带，中标人施工人员统一佩戴安全帽作业，施工前后需工具、材料清点，不得遗留工具、材料在施工现场。

5、中标人严格遵守《扬州泰州国际场安全生产文明施工管理办法》以及项目所在地及民航的消防、安全施工管理规定，相关费用已包括在合同价格中；

6、中标人按照文明机场管理的有关规定及项目所在地的有关规定做好施工场地的清洁卫生，并接受发包人和项目所在地有关环境保护部门的检查和处罚，并且费用已包括在合同价格中；

7、工程未正式交付前，由中标人负责工程的成品保护工作（双方另行约定的项目除外），保护期间发生损坏，承包人自费予以修复、更换。

8、按照项目所在地、发包人的有关规定及合同约定份数负责全部工程档案的编辑（资料的收集、编号、组卷）、归档、整体移交等相关工作，费用已包括在合同价格中；

9、配合监理人或发包人进行工程见证取样和检(监)测工作，费用已包括在合同价格中；

10、中标人应严格执行国家和项目所在地关于文明工地的管理要求，达到发包人对现场的要求，费用已包含在合同总价中。

11、中标人应配合甲方进行竣工验收、行业验收等业务，相关费用包含在投标总价中。

12、中标人对本项目提供24个月的免费质量保修期（质保期以总包合同为准），质保期内本项目如有质量问题，中标人须免费修复或更换。

13、中标人提供24小时电话报修服务，接到报修电话后，12小时内须赶至现场及时处理。

三、招标文件的发放和递交

招标文件发放截止时间：北京时间2024年3月11日15：00点整，自行在网上下载招标文件，不提供纸质文件，逾期不取恕不接待。

递交投标文件截止时间：北京时间2024年3月19日15:00，逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，需在规定的递交投标文件截止期2天前以书面形式通知我方。

招标文件发放、递交投标文件地点：南京禄口机场翔鹰2路9号2号办公楼218，联系人：巩高峰，电话:025-69820679。

# 第二章投标人须知

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的式样 | 投标文件按照投标格式进行编辑，投标人应密封提交投标文件并加盖公章。 |
| 2 | 投标 | 投标文件所确定的投标范围内全部工作内容的价格表现，按工程量清单名称及数量报出单价，并汇成投标总价，单价应包含使该清单项目符合规范所进行的人员管理；人员保险、利润、以及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。结算时，单价不变，按实际发生的数量进行结算。 - 投标人应根据技术需求书中的要求，提供细化的投标表； - 投标文件清单中应考虑而未考虑所需的额外工作和辅材，但未单独列出的，视为已包含在报价中； - 投标人估算错误或漏项的风险一律由投标人承担。 |
| 3 | 如发现下列情况之一的，其投标文件将被拒绝 | - 投标文件无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权的； - 投标文件中提供虚假或失实资料的； - 投标文件不能完全响应招标文件要求的； 4） 投标人如有围价串价行为将被取消投标资格。 |
| 4 | 施工及验收 | 本工程甲方负责现场协调，中标施工单位必需按相关施工规范施工，安排管理人员进行现场调研及相关协调工作，施工过程中，中标单需按照要求提供过程资料，资料不限于工程资料，还包括设备安装过程中的技术资料，工程完工后，中标单位需根据现场实际安装情况提供完整的和现场符合的竣工图、施工资料、技术资料等。 |
| 5 | 相关附件 | - 企业相关资质； - 不少于3个民航运输机场空管项目施工业绩（相关项目合同复印件加盖公章）； |
| 6 | 招标人 | 名称：南京禄口国际机场空港科技有限公司 地址：南京市禄口国际机场翔鹰二路9号2号办公楼2楼 |
| 7 | 项目名称 | 扬州泰州国际机场二期扩建工程空管工程施工项目——飞行区安防围界工程 |
| 8 | 建设地点 | 扬州泰州国际机场 |
| 9 | 招标范围 | 见招标文件 |
| 10 | ★计划工期 | 360日历天 |
| 11 | ★质量要求 | 符合国家和行业质量验收合格标准。 |
| 12 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 见招标公告 |
| 13 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 14 | 分包 | 不允许 |
| 15 | 偏离 | 不允许 |
| 16 | 投标截止时间 | 2024年3月19日15时00分（北京时间）。 |
| 17 | ★最高投标限价或其 计算方法 | 本次招标最高投标限价： 2200.00 万元。 |
| 18 | 投标有效期 | 递交投标文件截止之日起的90天 |
| 19 | 近年财务状况的年份要求 | 见资格条件和评标办法 |
| 20 | 近年完成的类似项目情况表 | 见资格条件和评标办法 |
| 21 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 22 | 签字或盖章要求 | 投标文件封面（或扉页）、《投标函》及投标文件格式中所要求盖章处应按要求加盖投标人公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的，投标文 件应附法定代表人签署的授权委托书。 |
| 23 | 投标文件份数 | 正本一份；副本2份 |
| 24 | 装订要求 | 无 |
| 25 | 封套上写明标记 | 招标人名称：南京禄口国际机场空港科技有限公司 招标人地址：南京市禄口国际机场翔鹰二路9号2号办公楼2楼 扬扬州泰州国际机场二期扩建工程空管工程施工项目-飞行区围界安防工程 投标文件招标项目编号：KG2023-G076-LW03 在2024年 3月 19 日15时00分(即开标时间)前不得开启 投标人名称： |
| 26 | 密封和标记的其它要求 | 投标人应将所有的正本和副本密封在一个或多个密封袋中，并在封口处签字（法定代表人或委托代理人）或盖单位公章 （投标文件电子版可封在任一密封袋内）。 |
| 27 | 递交投标文件地点 | 南京禄口国际机场翔鹰二路9号2号办公楼2楼 |
| 28 | 是否退还投标文件 | □否□是 |
| 29 | 投标文件的拒收情形 | 1、未按要求密封的投标文件。 2、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件。 |
| 30 | 招标人通知延后投标 截止时间的时间 | 原定投标截止时间3天前 |
| 31 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间。 开标地点：南京禄口国际机场翔鹰二路9号2号办公楼2楼 |
| 32 | 需要查验的其它原件资料 | 投标人的法定代表人或其委托代理人必须参加开标会议，并随带本人身份证件原件，委托代理人还需提供参加开标会议 的授权委托书（密封在投标文件中亦可）。 |
| 33 | 开标程序 | 开标顺序：先递交投标文件后开标的顺序 开标时，如发现以下情况之一的，相应投标文件不予开标，招标人将投标文件退回投标人： ①投标文件不符合招标文件规定的接收要求的； ②投标人代表在开标结束前未能参加开标、或未能出示本人 有效身份证原件的、或投标人的授权代表未能提供有效的投标授权书原件的（授权委托书密封在投标文件中的除外）。 |
| 34 | 中标候选人公示 | 公示媒介：南京禄口国际机场空港科技有限公司官网 公示期限： 3 日 注：投标人应密切关注以上网站公告，招标人不再一一通知。 |
| 35 | 中标通知 | 公示期结束后，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，未中标的投标人将不再另行通知中标结果。 |

# 第三章技术要求

详见技术规格书

# 第四章评分办法

评标办法（合理低价中标）

# 第五章合同签订

招标方保留在签订合同之前任何时候接受或拒绝任何招标投标文件，以及宣布本次招标无效或拒绝所有投标文件的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

投标人确定中标后，招标人将向投标人发出中标通知书。

投标人中标通知书是合同的一个组成部分。

投标中标人应按中标通知书规定的时间、地点与招标人签订合同，否则按招标有效期内撤回投标文件处理。

合同付款方式为：

- 甲方向乙方预付工程款的时间和数额：协议签订后且甲方收到建设方预付款及乙方主要项目管理人员到场一个月内，预付款数额=签约合同价（扣除专业工程暂估价、暂列金额全费、民航专业工程安全生产费合价）的20%+民航专业工程安全生产费的50%（剩余部分安全生产费按照民航专业工程安全生产费管理办法执行）。

- 甲方向乙方支付工程款（进度款）的时间和方式：甲方收到建设方相关进度款后一周内同比例支付乙方。

- 质量保修期及保证金：工程验收合格并移交建设单位使用后免费保修2年，质量保证金额为最终审定结算价的3%，在质保期（2年）满后，若无遗留问题，30天内无息支付给乙方。

4、工程实施过程中的各类变更、签证等的费用，原则上待工程竣工结算后再予以支付。

合同其它主要条款及格式——由招标方和中标方另行协商。

合同及条款

合同编号：

扬州泰州国际机场二期扩建工程空管工程施工项目

飞行区围界安防工程

合

同

甲方:南京禄口国际机场空港科技有限公司

乙方:

年  月  日

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就扬州泰州国际机场二期扩建工程空管工程施工项目-飞行区围界安防工程项目的内部承包事项达成如下协议：

一、承包内容

工程名称：扬州泰州国际机场二期扩建工程空管工程施工项目-飞行区围界安防工程；

工程地点：扬州泰州国际机场；

承包范围：围界土石方、电气、弱电工程等均由乙方负责实施供货与施工，具体工程量详见施工图纸及合同清单明细。

二、承包期限

开工日期：2024年  月  日（具体开工时间以甲方的开工令为准）。

竣工日期：所有承包的工程范围，在通过建设方组织的竣工验收合格之日。

三、质量标准

工程质量按甲方承包协议有关质量的约定、国家（地方）现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《智能化工程质量评定标准》及相关建设工程华东民航质检站验收标准。工程质量必须符合国家和地方现行的与本合同工程相关的施工技术规范和质量验收标准、图集，各分项工程检验批质量等级均应达到合格标准。

现场大面积施工前，乙方应按照经批准的施工方案先做样板，经业主、建设、监理、建设单位确认后，作为验收标准。

工序报验要求：乙方每完成一道工序，自检合格后，应报甲方检查复核，由甲方提请现场监理和建设单位共同验收，合格后方可进入下一工序。

凡因乙方原因造成工程质量达不到验收合格标准，乙方必须在甲方、建设方、监理方、质监站限定时间内无偿返工直至达到质量验收合格标准，否则甲方不予验工计价。

四、承包费用

4.1本协议的承包费用采用：固定单价，按实计量的方式，固定单价中包含其他费用（包括但不仅限于人工费、机械费、材料费、设备费、全部的辅材费、运输费、卸车费、二次搬运费、高层增加费、材料检验检测费、冬雨季施工费、高温费、房租费、工人安全意外商业险等），固定单价费用中已经包括了安全生产措施费及安全生产管理费用等一切安全生产费用。工人商业保险可由甲方代办代缴费用在施工劳务费中扣除，同时乙方须按比例承担建设配合费用。

4.2本协议合同造价暂定为人民币（含税价）：        元，造价组成详见扬州泰州国际机场二期扩建工程民航专业弱电系统工程施工标段一 施工工程合同清单。

五、费用的支付

5.1付款方式：

- 合同签订后且甲方收到建设方预付款及乙方主要项目管理人员到场一个月内，预付款数额=签约合同价（扣除专业工程暂估价、暂列金额全费、民航专业工程安全生产费合价）的20%+民航专业工程安全生产费的50%（剩余部分安全生产费按照民航专业工程安全生产费管理办法执行）。

- 甲方向乙方支付工程款（进度款）的时间和方式：甲方收到建设方相关进度款后一周内同比例支付乙方。

- 质量保修期及保证金：工程验收合格并移交建设单位使用后免费保修2年，质量保证金额为最终审定结算价的3%，在质保期（2年）满后，若无遗留问题，30天内无息支付给乙方。

4、工程实施过程中的各类变更、签证等的费用，原则上待工程竣工结算后再予以支付。

5.2付款前乙方应提供同等金额9%税率的增值税专用发票给甲方，否则甲方有权拒绝并顺延付款。

5.3乙方帐（卡）号信息:

乙方：

开户银行：

银行帐号：

六、协议文件及解释顺序

组成本协议的文件及优先解释顺序如下：

(1)本协议;

(2)本协议附件;

(3)本工程施工合同；

(4)施工图纸。

七、图纸

甲方应在本协议项目开工的5日内，向乙方提供施工图纸壹套。与本协议工作有关的标准施工图集等，由乙方自己负责。

八、项目人员

8.1甲方委派的担任驻工地履行本协议的项目执行经理为，联系电话：；安全员为，电话；资料员为，电话：；材料设备采购专员为，电话：。

8.2乙方委派的担任驻工地履行本协议的项目经理为：，联系电话：；技术员：，电话：；安全员为，电话：；资料员为，电话：。

九、甲方义务

9.1组建与工程相适应的项目管理部，全面履行总承包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期、质量和安全向发包人（建设）负责;

9.2除非本协议另有约定，甲方完成乙方施工前期的下列工作并承担相应费用；在2024年1月30日前（具体时间以本项目实际开工日期为准）向乙方提交具备本协议项下开工条件的施工场地；

9.3与乙方相关人员共同编制施工组织设计/方案，统一制定各项管理目标，组织编制月度施工计划、材料需用量计划表，实施对工程质量、进度、安全生产、文明施工等监督、检查;

9.4负责协调相关单位技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及竣工验收;

9.5统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施等工作用水、用电及施工场地（施工水电由乙方挂表计量缴费）;

9.6按本协议约定，向乙方按时支付劳务承包的报酬;

9.7负责与发包人、监理、建设、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

十、乙方义务

10.1对本协议范围内的相关定位测量复核、工程质量负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入施工工作;未经甲方授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;

10.2乙方根据施工方案、工程进度计划的要求，每月底前5天提交下月施工计划。有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按甲方要求提交周施工计划，以及与完成上述阶段施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施;

10.3严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织方案精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期;加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、防火、防盗、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;

10.4自觉接受甲方及有关部门的监督管理和检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合，照顾全局;

10.5按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作;

10.6按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理竣工验收;

10.7做好施工场地周围建筑物、构筑物、地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;

10.8妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、设备、材料及其它设施;

10.9乙方须服从甲方转发的发包人及工程师的指令；

10.10乙方劳务费用须按要求发放到工人本人手中并有工人亲笔签字（或汇款打卡记录）以备查，产生的一切纠纷由乙方自行负责；

10.11除非本协议另有约定，乙方应对其作业内容的实施、竣工负责，乙方应承担并履行工程施工合同约定的、与内部劳务承包协议有关的所有义务及工作程序。

十一、安全施工与检查

11.1乙方必须为在本项目施工的相关人员购买不低于壹佰万元商业意外伤害险及不低于捌万元的医疗保险，应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力等造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担；

11.2甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。甲方有对施工工人不听安全指令的处罚权。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。

十二、安全防护

12.1乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震隔间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，应严格按照国家安全防护管理规定和标准进行施工；

12.2乙方在施工现场内必须严格按照国家标准配备安全保护用品(如安全帽、安全带及其他保护用品)，现场施工人员必须严格按照国家规定和现场管理规定进行施工。

十三、事故处理

13.1发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理；

13.2乙方和甲方对事故责任有争议时，应按相关规定处理。

十四、保险

14.1运至施工场地用于施工的材料和设备，由乙方办理或获得保险，费用由乙方承担；

14.2甲方为租赁或提供给乙方使用的施工机械设备办理保险，并支付保险费用；

14.3乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险及人身保险，并为所有施工人员办理商业保险及施工机械设备办理保险，并支付保险费用；（甲方有权代缴代扣）；

14.4保险事故发生时，乙方有责任采取必要的措施，防止或减少损失，同时及时向管理部门、保险部门等相关部门进行报告。

十五、材料、设备供应

15.1乙方应在接到图纸后5天内，向甲方提交材料、设备、构配件供应计划;经甲方确认后，甲方应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付;甲方负责把材料、设备运输到施工现场，卸车、搬运等由乙方负责。如质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时提出，甲方负责处理；

15.2乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，乙方应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

十六、工程量的确认

16.1施工过程中，如果有甲方、建设方（业主方）、监理方指令单、签证单增减系统工程量的按实调整：

1）对乙方超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，或由于不良施工造成的超过工作量，不予计量；

2）前期准备及辅助工程的计量与支付，按本条款规定进行，所有费用已包含于总价中。

（1）本项目指按协议要求完成全部工程所需的临时房屋及设施,包括进行修建、维护或拆除等全部工作；

（2）临时供水：本项目指按协议要求完成全部项目工程所需的临时供水工程(甲方负责与总承包单位协调解决)，乙方按照甲方协调要求进行修建、维护或拆除等全部工作。

（3）临时供电：本项目指按协议要求完成全部项目工程所需的临时供电工程(甲方负责与总承包单位协调解决)，乙方按照甲方协调要求进行修建、维护或拆除等全部工作。

（4）大型施工设备进场：本项目指按协议要求完成全部相关项目工程所需的大型施工设备进退场；

（5）施工蓝图范围内的工作量均包含在总报价中，未做报价的均视为优惠。

3）除非规范或工程量表另有约定，所用计量单位均为法定计量单位。

十七、施工机具、周转材料供应

17.1乙方自行准备作业使用的中小型施工机具、设备，性能应满足施工的要求，全部辅材、低值易耗材料由乙方供应准备，应按时运入现场，保证施工需要；辅材（包含不仅限于水晶头、线扎、线标、白色缠绕带、胶布、各类螺丝、膨胀管、锁母、监控用86盒铁面板、金属软管、水泥、黄沙、石子、砖头以及管道井及监控基础其他土建材料）；

17.2甲方购买的材料乙方应及时运输到安全地点保管。

十八、变更

18.1施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方项目经理应提前7天以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。乙方按照甲方(项目经理)发出的变更通知及有关要求，及时进行变更；

18.2因变更导致承包费用的增加及造成的乙方损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延;因变更减少工程量的，承包费用应相应减少，工期相应调整；

18.3施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延；

18.4因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加承包费用，同时赔偿因此造成的甲方所有损失。

十九、施工验收

19.1乙方应确保所完成工程的质量，必须符合本协议约定的质量标准。乙方施工完成后10天内，应向甲方提交竣工验收报告，通知甲方验收；甲方应当在收到乙方的竣工报告后的10天内会同发包人、设计单位、监理单位对乙方施工完成的项目进行竣工验收。甲方与发包人、监理对乙方的隐蔽工程验收，如果验收不合格的乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此造成的甲方的相关损失；

19.2全部工程竣工经发包人及监理、华东民航质检站验收合格，乙方对其承包的工程在质量保修期内的，质量保修责任仍由乙方承担。

二十、施工配合

20.1乙方应服从甲方对其施工的工程进行初步验收，同时服从发包人或建设行政主管部门、华东民航质检站施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合；

20.2乙方按约定完成工程时，如果需要由甲方或施工场地内的第三方进行配合时，甲方应配合乙方工作，同时确保乙方获得该第三方的配合。

二十一、违约责任

21.1当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：

(1)甲方违反本协议第五条，不按时向乙方支付劳务报酬;

(2)甲方不履行或不按约定履行协议义务的其他情况。

21.2当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

(1)乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付协议包干总价1%的违约金;

(2)乙方不履行或不按约定履行协议的其他义务时，应向甲方支付协议总价0.5%/天，乙方尚应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。

21.3一方违约后，另一方要求违约方继续履行协议时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行协议。

二十二、索赔

22.1甲方根据工程施工合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时，乙方应予以积极配合，保持并出示相应资料，以便甲方能获得相应权益；

22.2在项目实施过程中，如乙方遇到不利外部条件等根据劳务承包协议可以索赔的情形出现，则甲方应该采取一切合理步骤，向发包人主张追加付款或延长工期。当索赔成功后，甲方应该将索赔所得的相应部分转交给乙方；

22.3当本协议的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据，同时根据建设工程的规定要求。

二十三、争议

23.1甲方和乙方在履行协议时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，向甲方所在地的人民法院起诉；

23.2发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行协议，保持工作连续，保护好已完工作成果：

(1)单方违约导致协议确已无法履行，双方协商终止协议;

(2)调解要求停止协议工作，且为双方接受;

(3)仲裁机构要求停止协议工作;

(4)法院要求停止协议工作。

二十四、禁止转包或分包

24.1乙方不得将本协议项下的内部承包项目转包或分包给他人。否则，乙方将依法承担责任，同时本协议自动解除。

二十五、不可抗力

25.1本协议中不可抗力的定义与工程施工合同中的定义相同；

25.2不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方项目经理认为乙方应当暂停工作，乙方应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内乙方向甲方项目经理通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，乙方应每隔7天向甲方项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内，乙方应向甲方项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料；

25.3因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担：

(1)甲方的材料、设备在运至施工场地前造成的损害由甲方承担;

(2)甲方和乙方的人员伤亡等由其所在单位负责，并各自承担相应费用;

(3)乙方自有机械设备损坏及停工损失，由乙方自行承担;

(4)甲方提供给乙方使用的机械设备损坏，由甲方承担，但停工损失由乙方自行承担;

(5)停工期间，乙方必须根据甲方项目经理要求，留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由乙方自行承担;

(6)工程所需清理、修复费用，由乙方自行承担;

(7)延误的工作时间相应顺延。

25.4因协议一方迟延履行协议后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

二十六、协议解除与终止

26.1如果甲方不按照本协议的约定支付劳务报酬超过15天，乙方可以停止工作。停止工作超过30天，甲方仍不支付劳务报酬，乙方可以解除协议；

26.2如果乙方中途停工或者甲方有理由相信乙方不能按期完工的，甲方可以解除本协议；

26.3如在乙方没有完全履行本协议义务之前，工程施工合同或专业承包协议终止的，本协议终止履行；

26.4如因不可抗力致使本协议无法履行，或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建，致使协议无法履行的，甲方和乙方可以解除协议；

26.5协议解除或终止后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求尽快撤出施工场地。撤场后，双方进行承包费用的结算；

26.6乙方擅自撤场，或因乙方的原因导致承包人解除本协议的，乙方应按协议总价的20%支付违约金。

二十七、协议终止

27.1双方履行完协议全部义务，承包费用支付完毕，乙方向甲方交付工程项目，并经甲方、业主方及承包人验收合格后，本协议即告终止。

二十八、协议份数

本协议一式陆份，甲乙双方各执叁份。

二十九、补充条款：暂无

三十、协议生效

本协议经甲乙双方签字和盖章后即生效。

| 甲方： 法人(或委托代理人)签字： 地址： 电话： 开户行： 帐号： 纳税人识别号： | 乙方: 法人(或委托代理人)签字： 地址： 电话： 开户行： 帐号： 纳税人识别号： |
| --- | --- |

协议订立地点：

协议订立时间：   年  月  日

附件：报价清单

附件：工程质量保修书

工程质量保修书

甲方（全称）：

乙方（全称）：

甲方和乙方根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》《建筑智能化工程技术标准》，经协商一致就扬州泰州国际机场二期扩建工程民航专业弱电系统工程施工标段一 施工工程（工程全称），承包范围：具体工程量详见扬州泰州国际机场二期扩建工程民航专业弱电系统工程施工标段一 施工工程合同清单。清单内均由乙方负责实施供货与施工。

一、工程质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括承包范围内工作内容以及双方约定的其他项目。

二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工验收合格之日起算。分单项竣工验收的工程，按单项工程验收合格之日计算质量保修期。

乙方必须根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，对工程质量保修范围的工程内容实行保修。

质量保修期限约定时间：贰年。

三、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，修理费用从质保金中扣除；

2．发生紧急事故需抢修的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；

3．对于涉及安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向业主方、当地建设行政主管部门和技防办有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修；

4.因乙方原因致使工程在合理期内造成人身和财产损害的，乙方承担损害赔偿责任；

5.乙方对质量保修期满两年内除甲供材外，承担供应维持设备正常运转所必须的附件、配件、工具和消耗品等；

6．质量保修完成后，乙方应向甲方提供由业主方组织验收签字确认的维修单。

四、保修费用

双方约定工程质量保修金为合同最终审定结算价的3%。

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、双方约定的其他工程质量保修事项：/。

工程质量保修书由甲方、乙方在签订工程劳务承包协议书时共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

| 甲方： 法人(或委托代理人)签字： 地址： 电话： 开户行： 帐号： 纳税人识别号： | 乙方: 法人(或委托代理人)签字： 地址： 电话： 开户行： 帐号： 纳税人识别号： |
| --- | --- |

协议订立地点：

协议订立时间：年月日

- 第六章投标文件格式

（项目名称）施工招标

投	标	文	件

投标人： 	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 	（签字或盖章）

年 	月 	日

目	录

- 投标函及投标函附录

- 法定代表人身份证明

- 授权委托书

四、已标价工程量清单

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

- 我方己仔细研究了 	（项目名称）施工招标文件的全部内容（含补遗书第  号至第 	号），愿意以人民币（大写） 		元（￥ 	）的投标总报价，工期 	日历天， 按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 	。

- 本工程计日工单价为： 	元/工日。

- 我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

- 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写 	）元（￥ 	）。

- 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

- 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

- 在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

- （其他补充说明）。

投标人： 	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 	（签字或盖章） 地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年 	月 	日

（二）投标函附录

| 序号 | 项 目 内 容 | 约 定 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 姓名： 身份证号码： | 投标人填报 |
| 2 | 工期 | 日历天 | 投标人填报 |
| 3 | 履约保证金 | 合同价款的（2）% |  |
| 4 | 施工准备时间 | 按招标文件要求 |  |
| 5 | 误期违约金额 | 按招标文件要求 |  |
| 6 | 误期赔偿费限额 | 按招标文件要求 |  |
| 7 | 提前工期奖 | / |  |
| 8 | 预付款金额 | 按合同执行 |  |
| 9 | 进度款付款时间 | 按合同执行 |  |
| 10 | 竣工结算款付款时间 | 按合同执行 |  |
| 11 | 保修期 | 按合同执行 |  |

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年	月	日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	年 	月 	日经营期限：

姓名： 	性别： 	年龄： 	职务：

系： 	（投标人名称）的法定代表人。特此证明。

投标人：	（盖单位章）

年 	月 	日

三、授权委托书

本本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托 	（姓名） 为我方代理人。代理人根据授权， 以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证复制件

投标人： 	（盖单位章）

法定代表人： 	（签字或盖章） 身份证号码：

委托代理人： 	（签字） 身份证号码：

年 	月

四、已标价工程量清单