南京禄口国际机场空港科技有限公司采购招标文件

南京禄口国际机场空港科技有限公司拟通过自主招标方式采购设备（配电箱、配电盘）一批，现邀请有意向且满足要求的投标人参加，为统一投标文件的编制标准，现明确如下事项：

招标项目名称：新建山东枣庄民用机场项目民航专业弱电工程-配电箱、配电盘采购

招标项目内容：

本项目为设备采购招标。中标人应按照供货时间要求提供设备，设备规格型号和要求必须完全符合招标人要求，招标人有权根据实际需要调整内容，投标人应无条件满足。

最高投标限制总价：人民币： 49 万元（注：报价应含13%增值专用发票、运费等全部费用）。

一、投标人资质要求：

1、投标人须是中华人民共和国境内正式注册并具有有效独立法人资格的法人，注册资本不少于100万元。（需提供加盖公章的营业执照复印件）

2、投标人须提供2020年9月至本公告发布之日止近5年单项合同里含有配电箱或配电盘的市场销售业绩。（提供加盖公章的合同协议书复印件）。

3、投标人须信誉良好，在经营活动中没有严重违法记录，在“国家企业信用信息公示系统”网站没有被列入严重违法失信企业名单（黑名单）（证明文件：“国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）查询结果截图，“黑名单”栏显示为0条记录，加盖投标人公章。若结果截图显示“查询不到该企业”，视同未被列入严重违法失信企业名单）；

4、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，以及其他形式有资产关联关系的投标人，都不得在同一招标项目中同时投标；

5、本项目不接受联合体投标。

二、报价方式：

1、请按报价一览表格式填写。

2、本项目的最终报价，为完成该项目全部费用之总和，一旦投标人中标并和招标人签订了本项目合同后，即使投标人发现在报价时费用有计算错误，也不得另行增加费用。

3、根据招标人的实际需求，投标人实际提供的硬件设备数量如有所变化，在合同单价不变的基础上，招标人可对所增加或减少的产品作相应的费用调整。

4、投标人的投标报价不得超过最高投标限价总价，否则投标将被否决。

三、其它说明

1、售后服务要求：卖方保证向我公司提供完善的售后服务，包括提供相应的技术资料及技术支持；2小时内响应或到场时间为72小时内。

2、不能实质性满足招标文件要求或不能提供实质性满足证明的按废标处理。

3、投标人应对设备提供2年质保，质保期自行业验收合格之日起计算。

4、投标人需要完全响应技术规格书。

四、交货时间、地点及相关费用：

1、交货地点：甲方指定地点。

2、交货时间：以合同签订为主。

五、评标方法：

1、本项目采用合理最低价中标。

六、投标文件的递交

1、投标文件一式贰份（正本壹本、副本壹本），并明确表明“正本”和“副本”，正、副本如有不同之处，以正本为准，密封后加盖公章，否则无效。

2、投标人在收到招标文件后，若需答疑，应在投标文件的截止时间2天前向招标人以书面形式提出。

3、递交投标文件的截止时间为2025年09月22日10时整，超过截止时间的投标文件将被拒收。

4、投标文件可采用快递（顺丰或EMS）邮寄或送达我公司，投标书需盖章密封，并在信封上注明项目编号“KG2025-G021-ZB02”南京市江宁区秣陵街道天元西路199号东部机场集团10楼。

投标事宜的联系：芦工  电话：025-69821255

南京禄口国际机场空港科技有限公司

2025年09月15日

一、合同模板

合同编号：

XXXX项目

采

购

合

同

买方（甲方）：南京禄口国际机场空港科技有限公司

卖方（乙方）：

年      月      日

采  购  合  同

合同编号：

购货单位：南京禄口国际机场空港科技有限公司  （以下简称甲方）

供货单位：        （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》，经甲乙双方协商一致，在公平自愿的基础上签定本合同 ，就所购产品拟订以下条款，以资共同信守。

- 产品采购清单：

二、产品的质量标准

1、产品质量标准：执行最新国家及行业标准、国家和地方行政主管部门的有关规定。甲方与业主方签订的工程合同中的新产品质量标准作为本合同附件，乙方提供的产品应能符合相关质量及规格要求。

2、乙方保证所提供的本合同标的物在设计、性能、技术和材料方面都是完备的，必须符合本合同约定的“质量标准”，且为原厂全新产品，达到产品各项性能指标和参数，其质量符合有关的国标标准，并能保证工程验收合格。

3、乙方提供的货物必须是正品行货，若为假冒伪劣产品，则假一罚十。

4、乙方向甲方所提供的产品在质保期内发现缺陷和供应设备损坏的索赔应在质保期届满后三十天仍然有效。上述保证所包括的任何损坏，应在双方同意的时间内由乙方安排做出必要的维修或更换。在保证期后，乙方有偿向甲方提供完善的保养和维修服务以及零部件

5、乙方随货提供相应设备的相关报验资料、检验报告、原厂证明书、合格证，进口产品需有报关证明文件，报验资料加盖乙方公司的原件章。

三、产品的包装标准

由乙方按照产品出厂包装标准包装，适合长途运输及多次搬运的坚固包装，并采取措施防止设备受潮、防漏、生锈及震动等影响，以保证设备安全抵达安装现场。由于包装不当而引起的损坏和损失均由乙方负责。包装符合国家法律规定的标准，产品包装不符国家法律规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包装的费用。

四、产品的交货条件

1、交货日期：     。

2、交货地址：    。

3、收货人：     ；联系电话：  。

4、乙方负责安排快递或是送货到甲方指定地点，其运输费、保险费、装车费、卸车费、吊装费、加固费等所有与送货相关的费用由乙方承担。

5、分批发货：甲方如因现场施工条件等影响，需要分批发货的，乙方应配合。

6、非收货人签收，必须经过甲方书面授权，否则甲方可视为未收到货物。

五、货款的结算

1、合同总价： 元整（￥）。

2、付款形式：

合同签订生效，待甲方收到建设方相关进度款且收到乙方开具合同总价/%的增值税专用发票后，甲方在/个工作日内支付合同总价/%的合同款，设备到场清点验收并收到乙方开具合同总价/%的增值税专用发票后，甲方在/个工作日内支付合同总价/%的合同款。设备安装调试完成并且竣工验收合格后，项目经理签字确认并收到乙方开具的合同总价/%的增值税专用发票后，甲方在/个工作日内支付合同总价/%的合同款，留/%的合同款为质保金，质保期满无问题一次付清。

3、支付方式：现金或银票。

4、乙方应按约定时间交货，逾期交货的，每天按未交货额的 0.5 %向甲方支付违约金，并赔偿甲方造成的经济损失；逾期3天未交货，甲方有权单方终止合同，乙方向甲方支付合同总款5％的违约金，赔偿甲方全部损失(乙方提前通知并得到甲方书面认可情况除外)。如甲方因故需要取消合同，或变更合同部份条款，必须提前通知乙方，征得乙方同意后生效。

5、甲方应按约定时间付款，逾期付款的，每天按未付款额的0.5%向乙方支付违约金，并赔偿乙方造成的经济损失；逾期3天未付款，乙方有权单方终止合同，甲方向乙方支付合同总款5％的违约金，赔偿乙方全部损失(甲方提前通知并得到乙方书面认可情况除外)。如乙方因故需要取消合同，或变更合同部份条款，必须提前通知甲方，征得甲方同意后生效。

六、验收方法

1、产品运抵甲方指定的地点当日，甲方应组织相关人员进行卸货及验收，经验收若发现数量、外观有缺损或规格型号等不符合本合同之约定应当面校验；乙方应在甲方提出异议后5日内无条件补足或更换，直至符合本合同及附件的约定，由此造成延期交货或安装工期延误的，按本合同有关规定处理。甲方的验收不视为对产品质量和潜在瑕疵的认可。

2、乙方未按合同规定的数量交货，甲方仍有需要的，应照数补交，按延期交货处理。如乙方不能达成甲方要求，甲方按货款5%向乙方收取违约金，并承担甲方相关损失。

3、甲方现场人员验收货仅代表对货物的数量、品种、外观、规格型号的确认，不能代表对其质量、性能的验收。

4、甲方条件具备后，通知乙方到项目现场进行技术指导、调试、运行等。

七、对产品提出异议的时间和办法

1、甲方在验收时，如发现产品的品种、型号、规格和质量不符约定，有权拒收，甲方代为保管的，乙方应承担保管费用，甲方不对非因故意或重大过失或不可抗力因素导致的产品灭失承担任何责任。

# 2、乙方接到甲方异议后，应在三天内即负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议。

3、甲方提出的异议中，应说明不符约定的情形，提出对不符合约定产品的处理意见，以便乙方及时处理。

八、所有权及风险的转移

1、在货物交由甲方前，产品的运输风险由乙方承担。

2、在甲方对产品清点无误后，该产品灭失、毁损的风险转移至甲方。

九、质保期及售后服务

1、乙方承诺所售产品的质保期为原厂商 2 年。质保期限从竣工验收合格之日起算。

2、乙方应配合甲方做好现场所供设备的调试运行任务，并针对甲方人员进行现场设备使用的说明及培训。

十、甲方的违约责任

1、甲方中途取消合同，如取得乙方书面同意取消和退货的，不承担违约责任。

2、甲方逾期付款的，向乙方偿付逾期付款部分的每日0.5%违约金，但以应付款额的10%为限。如该违约金不足以弥补乙方与第三方签订的工程合同的损失金额的，除该违约金外，甲方还需要承担因此给乙方造成的一切损失，损失无法或不易计算衡量的，按照乙方与第三方签订的工程合同的合同金额的10%计算损失金额。

3、甲方对自提产品未按照合同约定日期提货的，不得追究乙方的逾期交货责任，并应自己承担该批货物延期提货时间的保管、保养费用。

4、甲方未按乙方要求及时付清款项所造成的货物延期交付应由甲方自己承担责任。

十一、乙方的违约责任

1、逾期交货超过十日，视为无法交货。乙方无法交货的，应向甲方偿付不超过不能交货部分货款10%的违约金，如该违约金不足以弥补甲方与第三方签订的工程合同的损失金额的，除该违约金外，乙方还需要承担因此给甲方造成的一切损失，损失无法或不易计算衡量的，按照甲方与第三方签订的工程合同的合同金额的10%计算损失金额。

2、乙方所交货物的品种、型号、规格、质量等不符合约定的，应由甲方视具体情况决定重新按质论价、修理、调换或退货。因此导致直接损失由乙方承担，损失无法或不易计算衡量的，按照甲方与第三方签订的工程合同的合同金额的10%计算损失金额。

3、乙方逾期交货的，应按照逾期交货部分的总额，向甲方承担每日0.5%的违约金；该费用包括但不限于价格波动损失以及甲方因此需向第三人所承担的违约金等。

4、货物错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运交指定地点和交货人外，还应承担甲方因此多支付的一切费用和承担逾期交货的责任。

5、乙方逾期交货的，在发货前应与甲方协商，甲方仍需要的，乙方应如数补交，并负责逾期交货责任；甲方不再需要的，应当在接到乙方通知后十日内告知乙方，甲方有权办理合同解除手续。

十二、不可抗力

甲乙双方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报理由并取得有关证明，对方应根据情况给予免除或部分免除另一方的违约责任。本条款所指的不可抗力为天灾、战争、政府行为等不可预见、不可避免及不能克服的事件。

十三、争议解决方式

因本合同所发生的争议，双方应尽量协商解决。协商不成，任何一方均有权将争议提交起甲方住所所在地人民法院解决。

十四、合同生效

本合同自甲乙双方签字、盖章之日起生效。本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，同具效力。本合同传真件或扫描件与原件具有同等的法律效应。

甲  方：南京禄口国际机场空港科技有限公司  乙 方:

代表人：                                  代表人：

地  址：南京禄口国际机场翔鹰二路9号      地  址：

2号办公楼2楼

电  话：025-69820630                      电  话：

开户行：中国银行南京禄口机场支行          开户行：

帐  号：553470001259                      帐  号：

纳税人识别号：913200007140930345          纳税人识别号：

合同签订时间：　     年      月      日

二、投标文件格式

(项目名称)招标

投 标 文 件

投标人：                             (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：                (签字或盖章)

年         月        日

目  录

- 投标函及投标函附录

- 法定代表人身份证明

- 法定代表人授权委托书

- 报价一览表

- 营业执照

- 售后承诺书

- 其他资格要求文件

一、投标函及投标函附录

- （一）投标函

- 招标人名称：

- 1、我方已仔细研究了（项目名称：新建山东枣庄民用机场项目民航专业弱电工程-配电箱、配电盘采购）招标文件的全部内容，愿意以人民币****（大写）元（¥****）的投标报价，项目周期****，按合同约定时间提供相应服务。

- 2、我方承诺投标时填写的单价、合价及合同总价在合同实施期间不因市场和政策性调价等变化因素而变动，该价格己经考虑合理损耗，为包干费用。

- 3、我方承诺在投标有效期****日内不修改、撤销投标文件。

- 4、如我方中标：

- 4.1、我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

- 4.2、我方承诺按照招标文件规定的主要合同条款及格式签订合同。

- 4.3、我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

- 4.4、我方承诺投标文件内容及形式完全符合招标文件相关要求。

- 4.5、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

- 4.6、****(其他补充说明）。

- 投标人：（盖单位章）

- 法定代表人或期委托代理人：（签字）

- 年    月     日

(二)投标函附录

| 序号 | 项 目 内 容 | 约 定 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 姓名： 身份证号码： | 投标人填报 |
| 2 | 供货周期 | 日历天 | 投标人填报 |
| 3 | 履约保证金 | / |  |
| 4 | 备货准备时间 | 按招标文件要求 |  |
| 5 | 误期违约金额 | 按招标文件要求 |  |
| 6 | 误期赔偿费限额 | 按招标文件要求 |  |
| 7 | 提前工期奖 | / |  |
| 8 | 预付款金额 | 按合同执行 |  |
| 9 | 进度款付款时间 | 按合同执行 |  |
| 10 | 竣工结算款付款时间 | 按合同执行 |  |
| 11 | 质保期 | 按合同执行 |  |

投标人：       (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：      (签字或盖章)

年    月    日

二 、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年   月    日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄；      职务：

系：                                  (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      (盖单位章)

- 年      日       日

- 三、法定代表人授权委托书

- 本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

- 代理人无转委托权。

- 附：法定代表人身份证明

- 附：委托代理人身份证明

- 投标人：（盖单位章）

- 法定代表人：（签字或盖章）

- 身份证号码：

- 委托代理人：（签字）

- 身份证号码：

四、报价一览标

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 不含税单价 | 不含税合价 | 含税单价 | 含税合价 | 税额 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 配电盘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 围 界 设 备 箱 图 1 | 1、空开：C10 220V10A2P 1个 2、空开：C6 220V6A 1P 5个 3、电源防雷器：1个 limp≥20KA(10/350US)(一级防护） Uc≥320V，Up≤2.5kv 4、二合一防雷器：4个 最大持续工作电压Uc：≥30V； 标称放电电流（8/20us）In：≥5KA/线； 最大放电电流 （8/20us）Imax：≥10KA/线 5、开关电源：120W DC24V 5A 1个 6、导轨插座：5孔- 6A单相两极带接地4个 7、线槽：助燃40×40 1.8米 8、导轨：C45 1米 9、汇流排：1P32A 0.2米 10、零排：2*20-7位,含M6绝缘子、M6螺栓1个 11、地排：2*20 7位 1个 12、设备箱220V电源线（红色）BV2.5MM² 2米 13、设备箱220V电源线（蓝色）BV2.5MM² 2米 14、设备电源线（红色）弱电 RV1.5MM² 3米 15、设备电源线（蓝色）弱电 RV1.5MM² 3米 16、设备接地双色线 VR4MM² 3米 17、主电源接线端子 4504 1个 18、电源指示灯： 220V 1个 | 套 | 18 | 国产优质 | 宽600mm×高1000mm×深450mm 壁厚2.2mm 表面喷塑灰白色 配电盘厚1.2mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 围 界 设 备 箱 图 2 | 1、空开：C10 220V10A2P 1个 2、空开：C6 220V6A 1P 4个 3、电源防雷器：1个 limp≥20KA(10/350US)(一级防护）; Uc≥320V，Up≤2.5kv 4、二合一防雷器：3个 最大持续工作电压Uc：≥30V； 标称放电电流（8/20us）In：≥5KA/线； 最大放电电流 （8/20us）Imax：≥10KA/线 5、开关电源：120W DC24V 5A 1个 6、导轨插座：5孔- 6A单相两极带接地3个 7、线槽：助燃40×40 1.8米 8、导轨：C45 1米 9、汇流排：1P32A 0.2米 10、零排：2*20-7位,含M6绝缘子、M6螺栓1个 11、地排：2*20 7位 1个 12、设备箱220V电源线（红色）BV2.5MM² 2米 13、设备箱220V电源线（蓝色）BV2.5MM² 2米 14、设备电源线（红色）弱电 RV1.5MM² 3米 15、设备电源线（蓝色）弱电 RV1.5MM² 3米 16、设备接地双色线 BVR4MM² 3米 17、主电源接线端子 4504 1个 18、电源指示灯： 220V 1个 | 套 | 73 | 国产优质 | 宽600mm×高1000mm×深450mm 壁厚1.2mm 表面喷塑灰白色 配电盘厚1.2mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 围 界 设 备 箱 图 3 | 1、空开：C10 220V10A2P 1个 2、空开：C6 220V6A 1P 3个 3、电源防雷器：1个 limp≥20KA(10/350US)(一级防护）; Uc≥320V，Up≤2.5kv 4、二合一防雷器：2个 最大持续工作电压Uc：≥30V； 标称放电电流（8/20us）In：≥5KA/线； 最大放电电流 （8/20us）Imax：≥10KA/线 5、开关电源：120W DC24V 5A 1个 6、导轨插座：5孔- 6A单相两极带接地 2个 7、线槽：助燃40×40 1.8米 8、导轨：C45 1米 9、汇流排：1P32A 0.2米 10、零排：2*20-7位,含M6绝缘子、M6螺栓1个 11、地排：2*20 7位 1个 12、设备箱220V电源线（红色）BV2.5MM² 2米 13、设备箱220V电源线（蓝色）BV2.5MM² 2米 14、设备电源线（红色）弱电 RV1.5MM² 3米 15、设备电源线（蓝色）弱电 RV1.5MM² 3米 16、设备接地双色线 BVR4MM² 3米 17、主电源接线端子 4504 1个 18、电源指示灯： 220V 1个 | 套 | 2 | 国产优质 | 宽600mm×高1000mm×深450mm 壁厚2.2mm 表面喷塑灰白色 配电盘厚1.2mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 航 站 设 备 箱 图 1 | 1、空开：C10 220V10A2P 1个 2、空开：C6 220V6A 1P 3个 3、电源防雷器：1个 limp≥20KA(10/350US)(一级防护）; Uc≥320V，Up≤2.5kv 4、二合一防雷器：2个 最大持续工作电压Uc：≥30V； 标称放电电流（8/20us）In：≥5KA/线； 最大放电电流 （8/20us）Imax：≥10KA/线 5、开关电源：120W DC24V 5A 1个 6、导轨插座：5孔- 6A单相两极带接地2个 7、线槽：助燃40×40 1.8米 8、导轨：C45 1米 9、汇流排：1P32A 0.2米 10、零排：2*20-7位,含M6绝缘子、M6螺栓1个 11、地排：2*20 7位 1个 12、设备箱220V电源线（红色）BV2.5MM² 2米 13、设备箱220V电源线（蓝色）BV2.5MM² 2米 14、设备电源线（红色）弱电 RV1.5MM² 3米 15、设备电源线（蓝色）弱电 RV1.5MM² 3米 16、设备接地双色线 BVR4MM² 3米 17、电源指示灯： 220V 1个 | 套 | 11 | 国产优质 | 宽500mm×高600mm×深450mm 壁厚2.2mm；衬板厚1.5mm 表面喷塑灰白色 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 航 站 设 备 箱 图 2 | 1、空开：C10 220V10A2P 1个 2、空开：C6 220V6A 1P 4个 3、电源防雷器：1个 limp≥20KA(10/350US)(一级防护）;Uc≥320V， Up≤2.5kv 4、二合一防雷器：3个 最大持续工作电压Uc：≥30V； 标称放电电流（8/20us）In：≥5KA/线； 最大放电电流 （8/20us）Imax：≥10KA/线 5、开关电源：120W DC24V 5A 1个 6、导轨插座：5孔- 6A单相两极带接地3个 7、线槽：助燃40×40 1.8米 8、导轨：C45 1米 9、汇流排：1P32A 0.2米 10、零排：2*20-7位,含M6绝缘子、M6螺栓1个 11、地排：2*20 7位 1个 12、设备箱220V电源线（红色）BV2.5MM² 2米 13、设备箱220V电源线（蓝色）BV2.5MM² 2米 14、设备电源线（红色）弱电 RV1.5MM² 3米 15、设备电源线（蓝色）弱电 RV1.5MM² 3米 16、设备接地双色线 BVR4MM² 3米 17、电源指示灯： 220V 1个 | 套 | 3 | 国产优质 | 宽500mm×高600mm×深450mm 壁厚2.2mm；衬板厚1.5mm 表面喷塑灰白色 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 航 站 设 备 箱 图 3 | 1、空开：C10 220V10A2P 1个 2、空开：C6 220V6A 1P 5个 3、电源防雷器：1个 limp≥20KA(10/350US)(一级防护）; Uc≥320V，Up≤2.5kv 4、二合一防雷器：4个 最大持续工作电压Uc：≥30V； 标称放电电流（8/20us）In：≥5KA/线； 最大放电电流 （8/20us）Imax：≥10KA/线 5、开关电源：120W DC24V 5A 1个 6、导轨插座：5孔- 6A单相两极带接地4个 7、线槽：助燃40×40 1.8米 8、导轨：C45 1米 9、汇流排：1P32A 0.2米 10、零排：2*20-7位,含M6绝缘子、M6螺栓1个 11、地排：2*20 7位 1个 12、设备箱220V电源线（红色）BV2.5MM² 5米 13、设备箱220V电源线（蓝色）BV2.5MM² 5米 14、设备电源线（红色）弱电 RV1.5MM² 3米 15、设备电源线（蓝色）弱电 RV1.5MM² 3米 16、设备接地双色线 BVR4MM² 5米 17、电源指示灯： 220V 1个 | 套 | 3 | 国产优质 | 宽500mm×高600mm×深450mm 壁厚2.2mm；衬板厚1.5mm 表面喷塑灰白色 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | 航 站 设 备 箱 图 4 | 1、空开：C10 220V10A2P 1个 2、空开：C6 220V6A 1P 7个 3、电源防雷器：1个 limp≥20KA(10/350US)(一级防护）; Uc≥320V，Up≤2.5kv 4、二合一防雷器：6个 最大持续工作电压Uc：≥30V； 标称放电电流（8/20us）In：≥5KA/线； 最大放电电流 （8/20us）Imax：≥10KA/线 5、开关电源：120W DC24V 5A 1个 6、导轨插座：5孔- 6A单相两极带接地 6个 7、线槽：助燃40×40 1.8米 8、导轨：C45 1米 9、汇流排：1P32A 0.2米 10、零排：2*20-7位,含M6绝缘子、M6螺栓1个 11、地排：2*20 7位 1个 12、设备箱220V电源线（红色）BV2.5MM² 5米 13、设备箱220V电源线（蓝色）BV2.5MM² 5米 14、设备电源线（红色）弱电 RV1.5MM² 3米 15、设备电源线（蓝色）弱电 RV1.5MM² 3米 16、设备接地双色线 BVR4MM² 5米 17、电源指示灯： 220V 1个 | 套 | 1 | 国产优质 | 宽500mm×高600mm×深450mm 壁厚2.2mm；衬板厚1.5mm 表面喷塑灰白色 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | 航 站 设 备 箱 图 5 | 1、空开：C10 220V10A2P 1个 2、空开：C6 220V6A 1P 8个 3、电源防雷器：1个 limp≥20KA(10/350US)(一级防护）; Uc≥320V，Up≤2.5kv 4、二合一防雷器：7个 最大持续工作电压Uc：≥30V； 标称放电电流（8/20us）In：≥5KA/线； 最大放电电流 （8/20us）Imax：≥10KA/线 5、开关电源：120W DC24V 5A 1个 6、导轨插座：5孔- 6A单相两极带接地 7个 7、线槽：助燃40×40 1.8米 8、导轨：C45 1米 9、汇流排：1P32A 0.2米 10、零排：2*20-7位,含M6绝缘子、M6螺栓1个 11、地排：2*20 7位 1个 12、设备箱220V电源线（红色）BV2.5MM² 5米 13、设备箱220V电源线（蓝色）BV2.5MM² 5米 14、设备电源线（红色）弱电 RV1.5MM² 3米 15、设备电源线（蓝色）弱电 RV1.5MM² 3米 16、设备接地双色线 BVR4MM² 5米 17、电源指示灯： 220V 1个 | 套 | 3 | 国产优质 | 宽500mm×高600mm×深450mm 壁厚2.2mm；衬板厚1.5mm 表面喷塑灰白色 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | 机 坪 设 备 箱 图 1 | 1、空开：C10 220V10A2P 1个 2、空开：C6 220V6A 1P 3个 3、电源防雷器：1个 limp≥20KA(10/350US)(一级防护）; Uc≥320V，Up≤2.5kv 4、二合一防雷器：2个 最大持续工作电压Uc：≥30V； 标称放电电流（8/20us）In：≥5KA/线； 最大放电电流 （8/20us）Imax：≥10KA/线 5、开关电源：120W DC24V 5A 1个 6、导轨插座：5孔- 6A单相两极带接地2个 7、线槽：助燃40×40 1.8米 8、导轨：C45 1米 9、汇流排：1P32A 0.2米 10、零排：2*20-7位,含M6绝缘子、M6螺栓1个 11、地排：2*20 7位 1个 12、设备箱220V电源线（红色）BV2.5MM² 2米 13、设备箱220V电源线（蓝色）BV2.5MM² 2米 14、设备电源线（红色）弱电 RV1.5MM² 3米 15、设备电源线（蓝色）弱电 RV1.5MM² 3米 16、设备接地双色线 BVR4MM² 3米 17、电源指示灯： 220V 1个 | 套 | 4 | 国产优质 | 宽500mm×高600mm×深450mm 壁厚2.2mm；衬板厚1.5mm 表面喷塑灰白色 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | 机 坪 设 备 箱 图 2 | 1、空开：C10 220V10A2P 1个 2、空开：C6 220V6A 1P 4个 3、电源防雷器：1个 limp≥20KA(10/350US)(一级防护）; Uc≥320V，Up≤2.5kv 4、二合一防雷器：3个 最大持续工作电压Uc：≥30V； 标称放电电流（8/20us）In：≥5KA/线； 最大放电电流 （8/20us）Imax：≥10KA/线 5、开关电源：120W DC24V 5A 1个 6、导轨插座：5孔- 6A单相两极带接地3个 7、线槽：助燃40×40 1.8米 8、导轨：C45 1米 9、汇流排：1P32A 0.2米 10、零排：2*20-7位,含M6绝缘子、M6螺栓1个 11、地排：2*20 7位 1个 12、设备箱220V电源线（红色）BV2.5MM² 2米 13、设备箱220V电源线（蓝色）BV2.5MM² 2米 14、设备电源线（红色）弱电 RV1.5MM² 3米 15、设备电源线（蓝色）弱电 RV1.5MM² 3米 16、设备接地双色线 BVR4MM² 3米 17、电源指示灯： 220V 1个 | 套 | 6 | 国产优质 | 宽500mm×高600mm×深450mm 壁厚2.2mm；衬板厚1.5mm 表面喷塑灰白色 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | 停 车 场 道 闸 设 备 箱 图 1 | 1、空开：C10 220V10A2P 1个 2、空开：C6 220V6A 1P 3个 3、电源防雷器：1个 limp≥20KA(10/350US)(一级防护）; Uc≥320V，Up≤2.5kv 4、开关电源：120W DC24V 5A 1个 5、导轨插座：5孔- 6A单相两极带接地 2个 6、线槽：阻燃40×40 0.8米 7、导轨：C45 1米 8、汇流排：1P32A 0.3米 9、零排：2*20-7位,含M6绝缘子、M6螺栓 1个 10、地排：2*20 7位 1个 11、电源指示灯： 220V 1个 | 套 | 7 | 国产优质 | 宽600mm×高1200mm×深600mm 不锈钢材质，颜色与航站区立杆颜色一致 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | 停 车 场 道 闸 设 备 箱 图 2 | 设备托盘：1个 | 套 | 2 | 国产优质 | 宽600mm×高1200mm×深600mm 不锈钢材质，颜色与航站区立杆颜色一致 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | 二合一防雷 | 最大持续工作电压Uc：≥30V；标称放电电流（8/20us）In：≥5KA/线；最大放电电流 （8/20us）Imax：≥10KA/线 | 个 | 10 | 国产优质 | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注： 1.按照设备采购13%税率计取；

- 2.其他未尽事宜，详见清单及招标文件。

- 五、营业执照

- 六、承诺书

- （注意：根据招标要求自拟，要求法定代表人签字，加盖公司公章）

七、其他资格要求文件