南京禄口国际机场电力控制系统（二期）改造项目招标文件

南京禄口国际机场空港科技有限公司根据国家以及公司有关规定采用公开招标方式选择南京禄口机场电力控制系统（二期）改造项目服务单位，现邀请有意向且满足基本资质要求的投标人参加，为统一投标文件的编制标准，明确如下事项：

一、项目内容

- 招标内容：南京禄口机场电力控制系统（二期）改造项目。具体工作内容详见附件一。

- 工期：合同签订之日起50日历天内。

- 最高投标限价（含税）：367155.60元（增值税适用税率9%）。

二、合格投标人资格要求

1、投标人须为独立法人，注册资金不少于100万元。（提供营业执照复印件并加盖公章）同时具备有效的安全生产许可证（提供证书复印件并加盖投标人公章）；

2、投标人同类项目业绩要求（投标人须至少满足以下要求，并提供有关合同复印件并加盖公章）：2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来有不少于1个单项合同额不低于30万元的电力类专业安装项目实施业绩；

3、截至2025年11月07日近三年经营活动中无重大违法记录。在“国家企业信用信息公示系统”网站没有被列入严重违法失信企业名单（黑名单）（证明文件：“国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）需提供7日内查询结果截图，“黑名单”栏显示为0条记录，加盖投标人公章。若结果截图显示“查询不到该企业”，视同未被列入严重违法失信企业名单）；

4、本项目不接受联合体投标。

5、中标后提供施工人员四类保险（保额不低于100万元）否则招标人有权拒绝进行合同签订。

三、设备/物资清单及技术要求

详见附件一

四、评标方法

- 评审办法：最低评标价法。

- 投标文件有下述情形之一的，视为未能对招标文件作出实质性响应，作为无效投标文件处理：

（1）不满足合格投标人资格要求的。

（2）投标文件中的报价函未加盖投标人的公章的。

（3）未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键内容字迹模糊、无法辨认的。

（4）投标人递交多份内容不同的投标文件，或对同一项目报有两个或多个报价的。

（5）改变招标文件提供的设备/物资清单中的计量单位、数量的。

（6）投标文件中提供的技术或服务条款不能实质性满足招标文件要求或不能提供实质性满足证明的。

（7）未完全响应招标文件合同条款格式内容的。

（8）不同投标人的投标文件出现了评审委员会认为不应当雷同的情况。

（9）经评审委员会认定投标人的报价低于成本价的。

（10）超过项目招标限价的（如有）。

（11）投标人为招标人内部员工参股、投资的有控制权的单位。

（12）投标文件中未提供虚假材料（将被列入不诚信单位名单）。

五、中标及合同授予

- 确定中标人后，招标人以书面方式通知中标人，并签订具体的采购合同，未接到中标通知的单位视为不中标，招标人没有义务解释不中标原因。

- 中标单位如在项目实施时, 违反了国家法律法规或严重违反招标方公司相关规定，以及产品、服务质量差，不符合招标方要求，招标人可终止合同，取消该单位中标人资格，并没收全部履约保证金（如有）。招标方可通知第二候选单位中标。

- 招标人一旦发现投标人的投标文件中资质证明等材料文件造假，有权取消该投标人的中标资格并没收投标保证金及合同履约保证金（如有），且该投标人将被列入不诚信单位名单。

- 非招标人原因中标人拒签合同或中标人严重违约的，该中标人将被列入不诚信单位名单。

- 被列入不诚信单位名单的单位，招标人有权拒绝该单位之后其它项目的投标。

- 中标单位如在项目实施时，隐瞒其为内部员工参股、投资的有控制权的企业的事实，招标人可终止合同，取消该单位中标人资格，并赔偿招标人由此造成的损失。

- 中标单位与该项目其他投标单位：负责人为同一人的，或存在控股、管理关系的，一经查实，招标人将取消中标单位的中标资格，将该中标单位及关联投标单位列入不诚信单位名单，同时有权拒绝上述单位其它之后项目的投标。

六、合同条款格式

详见附件二

七、现场勘测

- 现场勘测时间：投标人如需现场勘测，须在投标截止日前联系，预约勘测时间。联系时间：2025.11.10上午9:30开始，由招标人统一组织，逾期不再组织。

- 如投标人未按时现场勘测，则视为已充分了解项目需求。

- 现场勘查联系人：周工 ；联系电话：69821255。

八、投标文件的递交

1.投标文件组成：详见附件三；

2.投标文件一式二份（正本一份、副本一份），并明确标明“正本”和“副本”，正、副本如有不同之处，以正本为准。密封后加盖公章，乙方的投标文件应当具有企业法定代表人或授权委托人的签字或签章（需提供授权书），否则该投标文件无效做废标处理。

4.递交投标文件的截止时间为 2025 年11月25日 12：00 时，超过截止时间的投标文件被拒绝。

5.纸质投标文件须在封面注明所投项目名称，密封后由投标人快递（顺丰或EMS）寄至：南京禄口国际机场空港科技工程部（南京市江宁区天元西路199号10楼）。（不接受投标人现场投递）

6.联系人：周工，联系电话：025-69821255。

空港科技工程部

附件一：设备/物资清单及技术要求

- 主要施工内容及范围

1.1南京机场新老货运、综合业务楼、锅炉房、垃圾站（箱变）、东1#变、物流中心、职工公寓（箱变）、公安（箱变）、中水污水（箱变）、供水站、活动中心、1#灯光站、0#灯光站、2#灯光站、3#灯光站、新老办公楼、污水处理厂、场建等区域的缆线敷设、录像机、摄像机、光电烟雾报警器等控制设备的安装调试、联网等工作。

2、项目具体要求

2.1.本项目施工现场情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求、供水条件、供电条件、施工时间、项目工作量等因素以实际现场勘查为准。

# 在设备、材料进场前，中标人须提供设备清单供招标人确认。

# 2.2.施工前，中标人须对所采购设备附的技术参数和长度进行核对，检查是否符合项目清单内的要求，同时中标人须提供纸质安装方案。

# 2.3.安装调试完毕需提供测试报告，投标方需确保所有采购设备安装到位、测试符合要求。测试所产生的一切费用，投标人需包含在最终报价中。

# 2.4.施工现场必须按规定设置警示标志和安全警示带，中标人施工人员统一佩戴安全帽作业，施工前后需工具、材料清点，不得遗留工具、材料在施工现场。

# 2.5.施工完后，中标人须做好完整的记录，做好竣工资料如综合布线平面图、网络架构图，以便今后日常维护。

# 2.6.施工工期50个日历日（含材料供货期）。

# 2.7.中标人对本项目提供三年的免费质量保修期，质保期内本项目如有质量问题，中标人须免费修复或更换。

# 2.8.中标人提供24小时电话报修服务，接到报修电话后，4小时内须赶至现场及时处理。

2.9.项目材料设备技术规格表

| 南京禄口机场电力控制系统改造项目（二期）工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电站 | 序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 施工安装综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 老货运 | 1 | 硬件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 | 录像机 | DS-7804N-Z1/4P | 海康 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.3 | 球型云台摄像机 | DS-2DC4423IW-DE | 海康 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.4 | 枪型摄像机 | DS-2CD3646FWD-LPTZ | 海康 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.5 | 环境温湿度 | JQ-WS02 | 京企 | 台 | 4 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.6 | 光电烟雾报警器 | RS-YG-N01 | 方融 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.7 | 空调红外遥控器 | JY-HWYK-01 | 聚英 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.9 | 导轨式电源 | DR-15-12 | 明纬 | 台 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.10 | 智能测控终端-供电单元 | FR-MR-DR1841 | 方融 | 台 | 8 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.11 | 智能测控终端-电能质量单元 | FR-MR-DR1830 | 方融 | 台 | 8 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.12 | 电流互感器 | FR-C-1850-5 | 方融 | 套 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.13 | 电流互感器 | FR-C-1850-100 | 方融 | 套 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.14 | 电流互感器 | FR-C-1850-250 | 方融 | 套 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.16 | 485通讯线 | RVVSP2*0.75/100米/卷 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.17 | 2芯护套线 | RVV 2*1.5 100米 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.18 | 4芯护套线 | RVVP4*1.0 100米 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.20 | 辅助材料 | 导轨、保险丝端子、接线端子 |  | 项 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.21 | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合业务楼 | 1 | 硬件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 |  | DS-7804N-Z1/4P | 海康 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.3 | 球型云台摄像机 | DS-2DC4423IW-DE | 海康 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.5 | 环境温湿度 | JQ-WS02 | 京企 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.6 | 光电烟雾报警器 | RS-YG-N01 | 方融 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.7 | 空调红外遥控器 | JY-HWYK-01 | 聚英 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.9 | 导轨式电源 | DR-15-12 | 明纬 | 台 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.10 | 智能测控终端-供电单元 | FR-MR-DR1841 | 方融 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.11 | 智能测控终端-电能质量单元 | FR-MR-DR1830 | 方融 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.12 | 电流互感器 | FR-C-1850-5 | 方融 | 套 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.14 | 电流互感器 | FR-C-1850-250 | 方融 | 套 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.16 | 485通讯线 | RVVSP2*0.75/100米/卷 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.17 | 2芯护套线 | RVV 2*1.5 100米 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.19 | 超6类网线 | CAT6类非屏蔽千兆网络/300米 | 安普 | 箱 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.20 | 辅助材料 | 导轨、保险丝端子、接线端子 |  | 项 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.21 | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防 | 1 | 硬件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5 | 环境温湿度 | JQ-WS02 | 京企 | 台 | 4 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.6 | 光电烟雾报警器 | RS-YG-N01 | 方融 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.7 | 空调红外遥控器 | JY-HWYK-01 | 聚英 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.9 | 导轨式电源 | DR-15-12 | 明纬 | 台 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.10 | 智能测控终端-供电单元 | FR-MR-DR1841 | 方融 | 台 | 9 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.11 | 智能测控终端-电能质量单元 | FR-MR-DR1830 | 方融 | 台 | 13 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.12 | 电流互感器 | FR-C-1850-5 | 方融 | 套 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.13 | 电流互感器 | FR-C-1850-100 | 方融 | 套 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.14 | 电流互感器 | FR-C-1850-250 | 方融 | 套 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.15 | 电流互感器 | FR-C-1850-400 | 方融 | 套 | 4 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.16 | 485通讯线 | RVVSP2*0.75/100米/卷 | 立新/起帆 | 卷 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.17 | 2芯护套线 | RVV 2*1.5 100米 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.20 | 辅助材料 | 导轨、保险丝端子、接线端子 |  | 项 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.21 | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 锅炉房 | 1 | 硬件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 | 录像机 | DS-7804N-Z1/4P | 海康 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.3 | 球型云台摄像机 | DS-2DC4423IW-DE | 海康 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.5 | 环境温湿度 | JQ-WS02 | 京企 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.6 | 光电烟雾报警器 | RS-YG-N01 | 方融 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.7 | 空调红外遥控器 | JY-HWYK-01 | 聚英 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.9 | 导轨式电源 | DR-15-12 | 明纬 | 台 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.10 | 智能测控终端-供电单元 | FR-MR-DR1841 | 方融 | 台 | 4 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.11 | 智能测控终端-电能质量单元 | FR-MR-DR1830 | 方融 | 台 | 4 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.12 | 电流互感器 | FR-C-1850-5 | 方融 | 套 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.14 | 电流互感器 | FR-C-1850-250 | 方融 | 套 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.16 | 485通讯线 | RVVSP2*0.75/100米/卷 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.17 | 2芯护套线 | RVV 2*1.5 100米 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.20 | 辅助材料 | 导轨、保险丝端子、接线端子 |  | 项 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.21 | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 新货运 | 1 | 硬件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 | 录像机 | DS-7804N-Z1/4P | 海康 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.3 | 球型云台摄像机 | DS-2DC4423IW-DE | 海康 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.4 | 枪型摄像机 | DS-2CD3646FWD-LPTZ | 海康 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.5 | 环境温湿度 | JQ-WS02 | 京企 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.6 | 光电烟雾报警器 | RS-YG-N01 | 方融 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.7 | 空调红外遥控器 | JY-HWYK-01 | 聚英 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.9 | 导轨式电源 | DR-15-12 | 明纬 | 台 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.10 | 智能测控终端-供电单元 | FR-MR-DR1841 | 方融 | 台 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.11 | 智能测控终端-电能质量单元 | FR-MR-DR1830 | 方融 | 台 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.12 | 电流互感器 | FR-C-1850-5 | 方融 | 套 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.13 | 485通讯线 | RVVSP2*0.75/100米/卷 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.14 | 2芯护套线 | RVV 2*1.5 100米 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.15 | 4芯护套线 | RVVP4*1.0 100米 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.17 | 辅助材料 | 导轨、保险丝端子、接线端子 |  | 项 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.18 | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 垃圾站（箱变） | 1 | 硬件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 | 录像机 | DS-7804N-Z1/4P | 海康 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.4 | 半球型摄像机 | 3746WDV3-IZ | 海康 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.5 | 环境温湿度 | JQ-WS02 | 京企 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.6 | 光电烟雾报警器 | RS-YG-N01 | 方融 | 台 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.9 | 导轨式电源 | DR-15-12 | 明纬 | 台 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.10 | 智能测控终端-供电单元 | FR-MR-DR1841 | 方融 | 台 | 8 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.11 | 智能测控终端-电能质量单元 | FR-MR-DR1830 | 方融 | 台 | 11 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.12 | 电流互感器 | FR-C-1850-5 | 方融 | 套 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.13 | 电流互感器 | FR-C-1850-100 | 方融 | 套 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.14 | 电流互感器 | FR-C-1850-250 | 方融 | 套 | 4 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.15 | 电流互感器 | FR-C-1850-400 | 方融 | 套 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.16 | 485通讯线 | RVVSP2*0.75/100米/卷 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.17 | 2芯护套线 | RVV 2*1.5 100米 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.20 | 辅助材料 | 导轨、保险丝端子、接线端子 |  | 项 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.21 | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 东1#变 | 1 | 硬件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 | 录像机 | DS-7804N-Z1/4P | 海康 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.3 | 球型云台摄像机 | DS-2DC4423IW-DE | 海康 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.5 | 环境温湿度 | JQ-WS02 | 京企 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.6 | 光电烟雾报警器 | RS-YG-N01 | 方融 | 台 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.7 | 空调红外遥控器 | JY-HWYK-01 | 聚英 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.9 | 导轨式电源 | DR-15-12 | 明纬 | 台 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.10 | 智能测控终端-供电单元 | FR-MR-DR1841 | 方融 | 台 | 13 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.11 | 智能测控终端-电能质量单元 | FR-MR-DR1830 | 方融 | 台 | 21 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.12 | 电流互感器 | FR-C-1850-5 | 方融 | 套 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.13 | 电流互感器 | FR-C-1850-100 | 方融 | 套 | 4 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.14 | 电流互感器 | FR-C-1850-250 | 方融 | 套 | 6 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.15 | 电流互感器 | FR-C-1850-400 | 方融 | 套 | 8 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.16 | 485通讯线 | RVVSP2*0.75/100米/卷 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.17 | 2芯护套线 | RVV 2*1.5 100米 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.20 | 辅助材料 | 导轨、保险丝端子、接线端子 |  | 项 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.21 | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 公安 （箱变） | 1 | 硬件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | UPS电源 | SANTAK K500 | 山特 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.2 | 录像机 | DS-7804N-Z1/4P | 海康 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.4 | 半球型摄像机 | 3746WDV3-IZ | 海康 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.5 | 环境温湿度 | JQ-WS02 | 京企 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.6 | 光电烟雾报警器 | RS-YG-N01 | 方融 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.9 | 导轨式电源 | DR-15-12 | 明纬 | 台 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.10 | 智能测控终端-供电单元 | FR-MR-DR1841 | 方融 | 台 | 4 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.11 | 智能测控终端-电能质量单元 | FR-MR-DR1830 | 方融 | 台 | 5 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.12 | 电流互感器 | FR-C-1850-5 | 方融 | 套 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.14 | 电流互感器 | FR-C-1850-250 | 方融 | 套 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.15 | 电流互感器 | FR-C-1850-400 | 方融 | 套 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.16 | 485通讯线 | RVVSP2*0.75/100米/卷 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.17 | 2芯护套线 | RVV 2*1.5 100米 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.20 | 辅助材料 | 导轨、保险丝端子、接线端子 |  | 项 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.21 | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中水污水（箱变） | 1 | 硬件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | UPS电源 | SANTAK K500 | 山特 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.2 | 录像机 | DS-7804N-Z1/4P | 海康 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.4 | 半球型摄像机 | 3746WDV3-IZ | 海康 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.5 | 环境温湿度 | JQ-WS02 | 京企 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.6 | 光电烟雾报警器 | RS-YG-N01 | 方融 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.9 | 导轨式电源 | DR-15-12 | 明纬 | 台 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.10 | 智能测控终端-供电单元 | FR-MR-DR1841 | 方融 | 台 | 4 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.11 | 智能测控终端-电能质量单元 | FR-MR-DR1830 | 方融 | 台 | 6 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.12 | 电流互感器 | FR-C-1850-5 | 方融 | 套 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.14 | 电流互感器 | FR-C-1850-250 | 方融 | 套 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.15 | 电流互感器 | FR-C-1850-400 | 方融 | 套 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.16 | 485通讯线 | RVVSP2*0.75/100米/卷 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.17 | 2芯护套线 | RVV 2*1.5 100米 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.20 | 辅助材料 | 导轨、保险丝端子、接线端子 |  | 项 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.21 | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 供水 | 1 | 硬件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 | 录像机 | DS-7804N-Z1/4P | 海康 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.3 | 球型云台摄像机 | DS-2DC4423IW-DE | 海康 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.4 | 枪型摄像机 | DS-2CD3646FWD-LPTZ | 海康 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.5 | 环境温湿度 | JQ-WS02 | 京企 | 台 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.6 | 光电烟雾报警器 | RS-YG-N01 | 方融 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.7 | 空调红外遥控器 | JY-HWYK-01 | 聚英 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.9 | 导轨式电源 | DR-15-12 | 明纬 | 台 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.10 | 智能测控终端-供电单元 | FR-MR-DR1841 | 方融 | 台 | 6 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.11 | 智能测控终端-电能质量单元 | FR-MR-DR1830 | 方融 | 台 | 9 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.12 | 电流互感器 | FR-C-1850-5 | 方融 | 套 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.13 | 电流互感器 | FR-C-1850-100 | 方融 | 套 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.14 | 电流互感器 | FR-C-1850-250 | 方融 | 套 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.15 | 电流互感器 | FR-C-1850-400 | 方融 | 套 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.16 | 485通讯线 | RVVSP2*0.75/100米/卷 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.17 | 2芯护套线 | RVV 2*1.5 100米 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.20 | 辅助材料 | 导轨、保险丝端子、接线端子 |  | 项 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.21 | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 活动中心 | 1 | 硬件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 | 录像机 | DS-7804N-Z1/4P | 海康 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.3 | 球型云台摄像机 | DS-2DC4423IW-DE | 海康 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.4 | 枪型摄像机 | DS-2CD3646FWD-LPTZ | 海康 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.5 | 环境温湿度 | JQ-WS02 | 京企 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.6 | 光电烟雾报警器 | RS-YG-N01 | 方融 | 台 | 4 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.7 | 空调红外遥控器 | JY-HWYK-01 | 聚英 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.9 | 导轨式电源 | DR-15-12 | 明纬 | 台 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.10 | 智能测控终端-供电单元 | FR-MR-DR1841 | 方融 | 台 | 8 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.11 | 智能测控终端-电能质量单元 | FR-MR-DR1830 | 方融 | 台 | 14 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.12 | 电流互感器 | FR-C-1850-5 | 方融 | 套 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.13 | 电流互感器 | FR-C-1850-100 | 方融 | 套 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.14 | 电流互感器 | FR-C-1850-250 | 方融 | 套 | 4 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.15 | 电流互感器 | FR-C-1850-400 | 方融 | 套 | 4 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.16 | 485通讯线 | RVVSP2*0.75/100米/卷 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.17 | 2芯护套线 | RVV 2*1.5 100米 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.20 | 辅助材料 | 导轨、保险丝端子、接线端子 |  | 项 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.21 | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 职工公寓（箱变） | 1 | 硬件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 | 录像机 | DS-7804N-Z1/4P | 海康 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.4 | 半球型摄像机 | 3746WDV3-IZ | 海康 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.5 | 环境温湿度 | JQ-WS02 | 京企 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.6 | 光电烟雾报警器 | RS-YG-N01 | 方融 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.9 | 导轨式电源 | DR-15-12 | 明纬 | 台 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.10 | 智能测控终端-供电单元 | FR-MR-DR1841 | 方融 | 台 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.11 | 智能测控终端-电能质量单元 | FR-MR-DR1830 | 方融 | 台 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.12 | 电流互感器 | FR-C-1850-5 | 方融 | 套 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.13 | 485通讯线 | RVVSP2*0.75/100米/卷 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.14 | 2芯护套线 | RVV 2*1.5 100米 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.17 | 辅助材料 | 导轨、保险丝端子、接线端子 |  | 项 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.18 | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 物流中心 | 1 | 硬件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 | 录像机 | DS-7804N-Z1/4P | 海康 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.5 | 环境温湿度 | JQ-WS02 | 京企 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.6 | 光电烟雾报警器 | RS-YG-N01 | 方融 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.7 | 空调红外遥控器 | JY-HWYK-01 | 聚英 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.9 | 导轨式电源 | DR-15-12 | 明纬 | 台 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.10 | 智能测控终端-供电单元 | FR-MR-DR1841 | 方融 | 台 | 6 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.11 | 智能测控终端-电能质量单元 | FR-MR-DR1830 | 方融 | 台 | 12 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.12 | 电流互感器 | FR-C-1850-5 | 方融 | 套 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.13 | 电流互感器 | FR-C-1850-100 | 方融 | 套 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.14 | 电流互感器 | FR-C-1850-250 | 方融 | 套 | 4 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.15 | 电流互感器 | FR-C-1850-400 | 方融 | 套 | 4 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.16 | 485通讯线 | RVVSP2*0.75/100米/卷 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.17 | 2芯护套线 | RVV 2*1.5 100米 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.20 | 辅助材料 | 导轨、保险丝端子、接线端子 |  | 项 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.21 | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 0#灯光站 | 1 | 硬件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5 | 交换机 | T608G | aopre | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 1.6 | 环境温湿度 | JQ-WS02 | 京企 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 1.8 | 空调红外遥控器 | JY-HWYK-01 | 聚英 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.10 | 导轨式电源 | DR-15-12 | 明纬 | 台 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.11 | 智能测控终端-供电单元 | FR-MR-DR1841 | 方融 | 台 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.12 | 智能测控终端-电能质量单元 | FR-MR-DR1830 | 方融 | 台 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.13 | 电流互感器 | FR-C-1850-5 | 方融 | 套 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.14 | 485通讯线 | RVVSP2*0.75/100米/卷 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.15 | 2芯护套线 | RVV 2*1.5 100米 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.18 | 辅助材料 | 导轨、保险丝端子、接线端子 |  | 项 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.19 | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1#灯光站 | 1 | 硬件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5 | 交换机 | T608G | aopre | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.6 | 环境温湿度 | JQ-WS02 | 京企 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.8 | 空调红外遥控器 | JY-HWYK-01 | 聚英 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.10 | 导轨式电源 | DR-15-12 | 明纬 | 台 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.11 | 智能测控终端-供电单元 | FR-MR-DR1841 | 方融 | 台 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.12 | 智能测控终端-电能质量单元 | FR-MR-DR1830 | 方融 | 台 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.13 | 电流互感器 | FR-C-1850-5 | 方融 | 套 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.14 | 485通讯线 | RVVSP2*0.75/100米/卷 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.15 | 2芯护套线 | RVV 2*1.5 100米 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.18 | 辅助材料 | 导轨、保险丝端子、接线端子 |  | 项 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.19 | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 2#灯光站 | 1 | 硬件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5 | 交换机 | T608G | aopre | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.6 | 环境温湿度 | JQ-WS02 | 京企 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.8 | 空调红外遥控器 | JY-HWYK-01 | 聚英 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.10 | 导轨式电源 | DR-15-12 | 明纬 | 台 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.11 | 智能测控终端-供电单元 | FR-MR-DR1841 | 方融 | 台 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.12 | 智能测控终端-电能质量单元 | FR-MR-DR1830 | 方融 | 台 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.13 | 电流互感器 | FR-C-1850-5 | 方融 | 套 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.14 | 485通讯线 | RVVSP2*0.75/100米/卷 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.15 | 2芯护套线 | RVV 2*1.5 100米 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.18 | 辅助材料 | 导轨、保险丝端子、接线端子 |  | 项 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.19 | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 3#灯光站 | 1 | 硬件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5 | 交换机 | T608G | aopre | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.6 | 环境温湿度 | JQ-WS02 | 京企 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.8 | 空调红外遥控器 | JY-HWYK-01 | 聚英 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.10 | 导轨式电源 | DR-15-12 | 明纬 | 台 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.11 | 智能测控终端-供电单元 | FR-MR-DR1841 | 方融 | 台 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.12 | 智能测控终端-电能质量单元 | FR-MR-DR1830 | 方融 | 台 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.13 | 电流互感器 | FR-C-1850-5 | 方融 | 套 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.14 | 485通讯线 | RVVSP2*0.75/100米/卷 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.15 | 2芯护套线 | RVV 2*1.5 100米 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.18 | 辅助材料 | 导轨、保险丝端子、接线端子 |  | 项 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.19 | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 老办公楼 （2#楼） | 1 | 硬件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | UPS电源 | SANTAK K500 | 山特 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.3 | 录像机 | DS-7808NB-K1/8P | 海康 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.5 | 枪型摄像机 | DS-2CD3646FWD-LPTZ | 海康 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.7 | 串口服务器 | NC608-8MID | 康海 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.8 | 环境温湿度 | JQ-WS02 | 京企 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.9 | 光电烟雾报警器 | RS-YG-N01 | 方融 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.10 | 空调红外遥控器 | JY-HWYK-01 | 聚英 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.11 | 开关电源 | DR-120-12 | 明纬 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.12 | 导轨式电源 | DR-15-12 | 明纬 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.13 | 智能测控终端-供电单元 | FR-MR-DR1841 | 方融 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.14 | 智能测控终端-电能质量单元 | FR-MR-DR1830 | 方融 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.15 | 电流互感器 | FR-C-1850-5 | 方融 | 套 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.16 | 485通讯线 | RVVSP2*0.75/100米/卷 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.17 | 2芯护套线 | RVV 2*1.5 100米 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.18 | 4芯护套线 | RVVP4*1.0 100米 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.20 | 辅助材料 | 导轨、保险丝端子、接线端子 |  | 项 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.21 | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 新办公楼（1#楼） | 1 | 硬件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | UPS电源 | SANTAK K500 | 山特 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.4 | 球型云台摄像机 | DS-2DC4423IW-DE | 海康 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.7 | 串口服务器 | NC608-8MID | 康海 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.8 | 环境温湿度 | JQ-WS02 | 京企 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.9 | 光电烟雾报警器 | RS-YG-N01 | 方融 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.10 | 空调红外遥控器 | JY-HWYK-01 | 聚英 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.11 | 开关电源 | DR-120-12 | 明纬 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.12 | 导轨式电源 | DR-15-12 | 明纬 | 台 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.13 | 智能测控终端-供电单元 | FR-MR-DR1841 | 方融 | 台 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.14 | 智能测控终端-电能质量单元 | FR-MR-DR1830 | 方融 | 台 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.15 | 电流互感器 | FR-C-1850-5 | 方融 | 套 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.16 | 485通讯线 | RVVSP2*0.75/100米/卷 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.17 | 2芯护套线 | RVV 2*1.5 100米 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.20 | 辅助材料 | 导轨、保险丝端子、接线端子 |  | 项 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.21 | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 污水处理厂 | 1 | 硬件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | UPS电源 | SANTAK K500 | 山特 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.5 | 枪型摄像机 | DS-2CD3646FWD-LPTZ | 海康 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.6 | 交换机 | S5735S | 华为 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.7 | 串口服务器 | NC608-8MID | 康海 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.8 | 环境温湿度 | JQ-WS02 | 京企 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.10 | 空调红外遥控器 | JY-HWYK-01 | 聚英 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.11 | 开关电源 | DR-120-12 | 明纬 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.12 | 导轨式电源 | DR-15-12 | 明纬 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.13 | 智能测控终端-供电单元 | FR-MR-DR1841 | 方融 | 台 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.14 | 智能测控终端-电能质量单元 | FR-MR-DR1830 | 方融 | 台 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.15 | 电流互感器 | FR-C-1850-5 | 方融 | 套 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.16 | 485通讯线 | RVVSP2*0.75/100米/卷 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.17 | 2芯护套线 | RVV 2*1.5 100米 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.20 | 辅助材料 | 导轨、保险丝端子、接线端子 |  | 项 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.21 | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 场建 | 1 | 硬件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | UPS电源 | SANTAK K500 | 山特 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.2 | 机柜 | 图腾9U | 图腾 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.5 | 枪型摄像机 | DS-2CD3646FWD-LPTZ | 海康 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.6 | 交换机 | S5735S | 华为 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.7 | 串口服务器 | NC608-8MID | 康海 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.8 | 环境温湿度 | JQ-WS02 | 京企 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.10 | 空调红外遥控器 | JY-HWYK-01 | 聚英 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.11 | 开关电源 | DR-120-12 | 明纬 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.12 | 导轨式电源 | DR-15-12 | 明纬 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.13 | 智能测控终端-供电单元 | FR-MR-DR1841 | 方融 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.14 | 智能测控终端-电能质量单元 | FR-MR-DR1830 | 方融 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.15 | 电流互感器 | FR-C-1850-5 | 方融 | 套 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.16 | 485通讯线 | RVVSP2*0.75/100米/卷 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.17 | 2芯护套线 | RVV 2*1.5 100米 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.20 | 辅助材料 | 导轨、保险丝端子、接线端子 |  | 项 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.21 | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监控中心硬件、规约开发及系统调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 监控电脑 | 联想扬天M4000q | 联想 | 套 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 2 | 光模块 | 单模SC 千兆 | 国产 | 台 | 8 |  |  | 甲供材 |
|  | 3 | 音响 | Xiaomi OH2P | 小米 | 套 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 4 | 门禁 | D19 S套装（单开门） | 海康 | 套 | 6 |  |  | 甲供材 |
|  | 5 | 状态单元 | FR-MR-DR1810 | 方融 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 6 | 笔记本电脑 | 拯救者Y9000P | 联想 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 7 | 规约开发 | 变压器温控仪6套 4个灯光站、单身变、消防、新货运、新锅炉房直流屏3套 |  | 套 | 9 |  |  | 满足业主实际需求，验收合格 |
|  | 8 | 光缆 | 老货运、垃圾站、老办公楼（2#楼）、新办公楼（1#楼）、污水处理厂、场建、6电站光纤敷设（含光纤、尾纤、破路及修复等） | 国产 | 米 | 2000 |  |  | 乙供 |
|  | 9 | 系统调试 | 通讯参数配置、调试及数据核对等 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 10 | 平台、数据建模 | 数据建模、图形建模、系统调试、系统培训、项目管理等 |  | 项 | 1 |  |  | 满足业主实际需求，验收合格位置 |
|  | 11 | 安全生产措施费 |  |  | 项 | 1 |  |  | 结算时需要出具费用明细 |
|  | 12 | 夜间施工增加费 |  |  | 项 | 1 |  |  | 结算时需要出具费用明细 |
|  | 13 | 文明施工费 |  |  | 项 | 1 |  |  | 结算时需要出具费用明细 |
|  | A | 不含税合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B | 税金 | 9% |  |  |  |  |  |  |
|  | C | 含税合计 |  |  |  |  |  |  |  |

附件二：合同条款格式

南京禄口国际机场电力控制系统（二期）改造项目合同

甲方：南京禄口国际机场空港科技有限公司	  （以下称甲方）

乙方：                                    （以下称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》及国家现行的有关法律法规和招标文件要求，本着公平公正、互惠互利、诚实信用、风险共担的原则，经甲乙双方协商一致，特签订本合同，具体内容如下：

一、项目概况

1.项目名称：南京禄口机场电力控制系统（二期）改造项目

2.项目地点：南京禄口国际机场内

二、项目内容及要求

具体服务内容详见甲方《南京禄口机场电力控制系统（二期）改造项目招标文件》，附件一：设备/物资清单及技术要求。

三、承包方式：

包工、包料、包施工、包安装调试和质保等全过程。

四、项目工期

本项目工期为：自合同签订之日起50天内完成。

五、合同价款

本合同为固定单价合同，签约含税价大写人民币：       （小写）¥     元，增值税税率为9%，增值税税额为    元，不含税合同价款为   元。如果国家调整增值税税率，则自新增值税税率执行之日起且本合同项下未开票部分按照新的增值税税率开具发票，不含税合同价款保持不变。

六、付款方式

合同签订后，乙方提供等额的增值税专用发票在甲方收到相应款额后支付至合同价15%作为工程预付款，施工完成，经甲方验收合格，乙方开具等额增值税专用发票交与甲方（增值税适用税率9%），甲方向乙方支付签约合同价款的80%。结算审计完成支付至最终结算价的97%，余款作为质保金，本次施工内容运行两年内无质量问题，付清质保金（不计利息）。

七、双方责任与义务

1.甲方在项目施工过程中应给乙方提供合理的协助，提供良好的施工环境。

2.乙方在项目实施过程中，应严格遵守国家、行业及甲方各项安全规定，服从甲方现场管理，做好施工人员及设备的安全防护工作，因乙方原因造成的任何损失或人身伤害等安全事故，乙方承担全部责任及赔偿事宜。

3.乙方保证所供设备是正规原厂生产的合格产品，并符合国家、行业相关质量标准，并在所有方面符合项目对质量、规格及性能的要求。

八、质量及验收标准

按合同约定及现行的国家施工质量标准施工、验收。

九、竣工验收

1.项目竣工后，乙方应提供完整的施工技术档案资料（包括但不限于设备合格证、检测报告图纸等）。

2.甲方接到乙方项目验收申请后及时组织验收。验收中如发现有不符合施工要求及质量标准的，需进行整改，整改后仍达不到项目要求的，乙方应恢复该项目设施原有状态，甲方依据《东部机场集团供应商不诚信行为管理暂行办法》 ，根据乙方不诚信行为的情节轻重和影响程度，给予乙方暂停资格或黑名单处理。

十、质保服务

1.乙方应对本项目涉及到的施工内容提供两年质量保证，安装、更换的材料质保期为自验收合格之日起两年。

2.乙方必须提供24小时电话服务，质保期内项目有任何问题，乙方须在接到通知后12小时内赶到现场处理解决。

十一、违约责任

1.乙方遭受不可抗拒的自然灾害时，可免除其违约责任，但需在不可抗力事件发生后14天内将当地公证机关出具的事件证明文件用特快专递方式提供给甲方。之后由双方另行商定合同履行的后续事宜。

2.乙方在非不可抗力情况下，若没有按照本合同中条款执行，造成本合同的解除，需承担违约责任，赔偿甲方项目总价的10%作为违约金。

十二、纠纷解决

如果双方在合同履行过程中产生任何争端或分歧，应通过友好协商妥善解决；协商不成时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十三、其它

1.本合同一式肆份，甲方执贰份、乙方执贰份，具有同等效力。经双方代表签字并加盖公章后生效。

2.本合同未尽事宜，双方通过友好协商可签订补充协议，乙方的报价单是本合同的有效附件，并与本合同具有同等的法律效力。

3.本合同载明的地址适用于合同履行及其后可能的诉讼程序，寄送至该地址的书面通知、函件及诉讼文书等，受送达方必须签收，并在签收后3个自然日内将回执寄送给送达方。如受送达方未签收，则留置之日或者邮件退回之日即为送达之日。联系地址变更的，应当书面通知对方，并由对方出具收到该书面通知的回执，变更自回执载明的收到之日起生效，否则变更无效。本合同未载明通讯地址的，以住所地为联系地址。

（以下无正文）

甲方：南京禄口国际机场空港科技有限公司       乙方：

法定代表人                        			法定代表人

授权委托人（签字）：               			授权委托人（签字）：

年   月   日                 		     年   月   日

合同附件1：附件已标价清单

合同附件2：

廉政责任书

发包人：南京禄口国际机场空港科技有限公司

承包人：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中双方的行为，防止发生谋取不正当利益的违法违纪情况，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包单位的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包单位和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书份数

本责任书一式肆份，发包人、承包人各执贰份，具有同等效力。

总包单位：(盖章)                               分包人：(盖章)

法定代表人或               　　                法定代表人或

其委托代理人：                                  其委托代理人：

合同附件3：

安全生产责任书

为在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目雇主	(总包单位全称) 	(以下简称“总包单位”)与承包人	(分包人全称) 	(以下简称“分包人”)签订本安全生产责任书。

一、总包单位职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

二、承包人职责

1．严格遵守国务院第 393 号令《建设工程安全生产管理条例》中有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的 1％～3％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．分包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．分包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10．承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

四、其他

本责任书一式肆份，发包人、承包人各执贰份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

总包单位：（盖章）	                  分包人：（盖章）

法定代表人：		                  法定代表人：

或其授权的代理人：（签字）		      或其授权的代理人：（签字）

日期：年   月  日	                  日期：  年  月  日

附件三：投标文件组成

一、投标人承诺书（格式附后）

二、投标函（格式附后）

三、报价清单（格式附后）

四、合格投标人资格证明文件（包括但不限于招标文件第二条内容）

五、投标人认为应提交的其它材料

一、投标人承诺书（格式）

投标人承诺书

致（招标人）：

本公司作为在中华人民共和国境内依法成立的独立法人，在此郑重承诺：

1、我单位在本次投标过程中无弄虚作假或串通投标等违法、违规行为，并愿意承担因弄虚作假或串通投标所引起的一切责任。

2、我单位未被列入严重违法失信企业名单（http://www.gsxt.gov.cn/）、失信被执行人名单（http://www.creditchina.gov.cn/）。

3、在投标文件有效期内，我单位投标联系人的联系电话将一直保持在线，否则，错过提醒信息、价格谈判等情况造成的后果由我单位承担，我单位无权追究招标人的责任。

4、本承诺既是投标文件的有效组成内容，也是我单位真实意思的表示，对我单位在与该项目有关的任何行为中始终具有优先的约束力，如有任何违反，招标人有权判定我单位本项目投标无效。

5、若我单位存在本次投标过程中弄虚作假或串通投标、非招标人原因中标后拒签合同、履约过程中严重违约等不诚信行为，招标人有权将我单位列入不诚信单位名单，并有权拒绝我单位之后其它项目的投标。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其授权代理人：（签字或盖章）

日期：

二、投标函（格式）

南京禄口国际机场空港科技有限公司：

（投标人全称）授权（全权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵方组织的（项目名称）的有关活动，为此：

- 提供投标文件规定的全部投标文件（正本份，副本份）。

- 提供按招标文件要求的货物的报价为人民币（大写）元（RMB:）（详见报价清单）。

- 投标人将按招标文件的规定履行全部责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对招标文件提出质疑及/或争议的权利。

- 愿意向贵方提供任何与该项投标文件有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标文件或收到的任何投标文件。

- 我方授权贵方查询或调查我们递交的与本投标文件有关的声明、文件和资料，并同意在贵方的要求下提供相关文件或证书的原件及其他相关书面材料。

- 我方承诺：招标人在其本国使用我方提供的货物时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因招标人使用我方提供的货物而提起的侵权指控，我方将依法承担全部责任。

- 我方承诺：现阶段国家没有标准的产品，在国家标准出台后我方将必须根据招标人要求无偿升级。

- 我方承诺：从中标通知书发出/合同签订之日起日历日内完成供货工作。

- 我方承诺：本项目质保期个月，质保期内非人为损坏所发生的故障或破损免费更换和维修。

- 与本投标文件有关的一切往来联系电话（手机）：；邮件地址：。

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日              期：

| 三、报价清单（格式） 南京禄口机场电力控制系统改造项目（二期）工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电站 | 序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 施工安装综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 老货运 | 1 | 硬件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 | 录像机 | DS-7804N-Z1/4P | 海康 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.3 | 球型云台摄像机 | DS-2DC4423IW-DE | 海康 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.4 | 枪型摄像机 | DS-2CD3646FWD-LPTZ | 海康 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.5 | 环境温湿度 | JQ-WS02 | 京企 | 台 | 4 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.6 | 光电烟雾报警器 | RS-YG-N01 | 方融 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.7 | 空调红外遥控器 | JY-HWYK-01 | 聚英 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.9 | 导轨式电源 | DR-15-12 | 明纬 | 台 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.10 | 智能测控终端-供电单元 | FR-MR-DR1841 | 方融 | 台 | 8 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.11 | 智能测控终端-电能质量单元 | FR-MR-DR1830 | 方融 | 台 | 8 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.12 | 电流互感器 | FR-C-1850-5 | 方融 | 套 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.13 | 电流互感器 | FR-C-1850-100 | 方融 | 套 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.14 | 电流互感器 | FR-C-1850-250 | 方融 | 套 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.16 | 485通讯线 | RVVSP2*0.75/100米/卷 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.17 | 2芯护套线 | RVV 2*1.5 100米 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.18 | 4芯护套线 | RVVP4*1.0 100米 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.20 | 辅助材料 | 导轨、保险丝端子、接线端子 |  | 项 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.21 | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合业务楼 | 1 | 硬件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 | 录像机 | DS-7804N-Z1/4P | 海康 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.3 | 球型云台摄像机 | DS-2DC4423IW-DE | 海康 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.5 | 环境温湿度 | JQ-WS02 | 京企 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.6 | 光电烟雾报警器 | RS-YG-N01 | 方融 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.7 | 空调红外遥控器 | JY-HWYK-01 | 聚英 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.9 | 导轨式电源 | DR-15-12 | 明纬 | 台 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.10 | 智能测控终端-供电单元 | FR-MR-DR1841 | 方融 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.11 | 智能测控终端-电能质量单元 | FR-MR-DR1830 | 方融 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.12 | 电流互感器 | FR-C-1850-5 | 方融 | 套 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.14 | 电流互感器 | FR-C-1850-250 | 方融 | 套 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.16 | 485通讯线 | RVVSP2*0.75/100米/卷 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.17 | 2芯护套线 | RVV 2*1.5 100米 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.19 | 超6类网线 | CAT6类非屏蔽千兆网络/300米 | 安普 | 箱 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.20 | 辅助材料 | 导轨、保险丝端子、接线端子 |  | 项 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.21 | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防 | 1 | 硬件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5 | 环境温湿度 | JQ-WS02 | 京企 | 台 | 4 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.6 | 光电烟雾报警器 | RS-YG-N01 | 方融 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.7 | 空调红外遥控器 | JY-HWYK-01 | 聚英 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.9 | 导轨式电源 | DR-15-12 | 明纬 | 台 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.10 | 智能测控终端-供电单元 | FR-MR-DR1841 | 方融 | 台 | 9 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.11 | 智能测控终端-电能质量单元 | FR-MR-DR1830 | 方融 | 台 | 13 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.12 | 电流互感器 | FR-C-1850-5 | 方融 | 套 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.13 | 电流互感器 | FR-C-1850-100 | 方融 | 套 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.14 | 电流互感器 | FR-C-1850-250 | 方融 | 套 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.15 | 电流互感器 | FR-C-1850-400 | 方融 | 套 | 4 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.16 | 485通讯线 | RVVSP2*0.75/100米/卷 | 立新/起帆 | 卷 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.17 | 2芯护套线 | RVV 2*1.5 100米 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.20 | 辅助材料 | 导轨、保险丝端子、接线端子 |  | 项 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.21 | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 锅炉房 | 1 | 硬件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 | 录像机 | DS-7804N-Z1/4P | 海康 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.3 | 球型云台摄像机 | DS-2DC4423IW-DE | 海康 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.5 | 环境温湿度 | JQ-WS02 | 京企 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.6 | 光电烟雾报警器 | RS-YG-N01 | 方融 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.7 | 空调红外遥控器 | JY-HWYK-01 | 聚英 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.9 | 导轨式电源 | DR-15-12 | 明纬 | 台 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.10 | 智能测控终端-供电单元 | FR-MR-DR1841 | 方融 | 台 | 4 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.11 | 智能测控终端-电能质量单元 | FR-MR-DR1830 | 方融 | 台 | 4 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.12 | 电流互感器 | FR-C-1850-5 | 方融 | 套 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.14 | 电流互感器 | FR-C-1850-250 | 方融 | 套 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.16 | 485通讯线 | RVVSP2*0.75/100米/卷 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.17 | 2芯护套线 | RVV 2*1.5 100米 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.20 | 辅助材料 | 导轨、保险丝端子、接线端子 |  | 项 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.21 | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 新货运 | 1 | 硬件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 | 录像机 | DS-7804N-Z1/4P | 海康 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.3 | 球型云台摄像机 | DS-2DC4423IW-DE | 海康 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.4 | 枪型摄像机 | DS-2CD3646FWD-LPTZ | 海康 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.5 | 环境温湿度 | JQ-WS02 | 京企 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.6 | 光电烟雾报警器 | RS-YG-N01 | 方融 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.7 | 空调红外遥控器 | JY-HWYK-01 | 聚英 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.9 | 导轨式电源 | DR-15-12 | 明纬 | 台 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.10 | 智能测控终端-供电单元 | FR-MR-DR1841 | 方融 | 台 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.11 | 智能测控终端-电能质量单元 | FR-MR-DR1830 | 方融 | 台 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.12 | 电流互感器 | FR-C-1850-5 | 方融 | 套 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.13 | 485通讯线 | RVVSP2*0.75/100米/卷 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.14 | 2芯护套线 | RVV 2*1.5 100米 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.15 | 4芯护套线 | RVVP4*1.0 100米 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.17 | 辅助材料 | 导轨、保险丝端子、接线端子 |  | 项 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.18 | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 垃圾站（箱变） | 1 | 硬件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 | 录像机 | DS-7804N-Z1/4P | 海康 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.4 | 半球型摄像机 | 3746WDV3-IZ | 海康 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.5 | 环境温湿度 | JQ-WS02 | 京企 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.6 | 光电烟雾报警器 | RS-YG-N01 | 方融 | 台 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.9 | 导轨式电源 | DR-15-12 | 明纬 | 台 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.10 | 智能测控终端-供电单元 | FR-MR-DR1841 | 方融 | 台 | 8 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.11 | 智能测控终端-电能质量单元 | FR-MR-DR1830 | 方融 | 台 | 11 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.12 | 电流互感器 | FR-C-1850-5 | 方融 | 套 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.13 | 电流互感器 | FR-C-1850-100 | 方融 | 套 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.14 | 电流互感器 | FR-C-1850-250 | 方融 | 套 | 4 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.15 | 电流互感器 | FR-C-1850-400 | 方融 | 套 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.16 | 485通讯线 | RVVSP2*0.75/100米/卷 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.17 | 2芯护套线 | RVV 2*1.5 100米 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.20 | 辅助材料 | 导轨、保险丝端子、接线端子 |  | 项 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.21 | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 东1#变 | 1 | 硬件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 | 录像机 | DS-7804N-Z1/4P | 海康 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.3 | 球型云台摄像机 | DS-2DC4423IW-DE | 海康 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.5 | 环境温湿度 | JQ-WS02 | 京企 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.6 | 光电烟雾报警器 | RS-YG-N01 | 方融 | 台 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.7 | 空调红外遥控器 | JY-HWYK-01 | 聚英 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.9 | 导轨式电源 | DR-15-12 | 明纬 | 台 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.10 | 智能测控终端-供电单元 | FR-MR-DR1841 | 方融 | 台 | 13 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.11 | 智能测控终端-电能质量单元 | FR-MR-DR1830 | 方融 | 台 | 21 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.12 | 电流互感器 | FR-C-1850-5 | 方融 | 套 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.13 | 电流互感器 | FR-C-1850-100 | 方融 | 套 | 4 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.14 | 电流互感器 | FR-C-1850-250 | 方融 | 套 | 6 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.15 | 电流互感器 | FR-C-1850-400 | 方融 | 套 | 8 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.16 | 485通讯线 | RVVSP2*0.75/100米/卷 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.17 | 2芯护套线 | RVV 2*1.5 100米 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.20 | 辅助材料 | 导轨、保险丝端子、接线端子 |  | 项 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.21 | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 公安 （箱变） | 1 | 硬件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | UPS电源 | SANTAK K500 | 山特 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.2 | 录像机 | DS-7804N-Z1/4P | 海康 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.4 | 半球型摄像机 | 3746WDV3-IZ | 海康 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.5 | 环境温湿度 | JQ-WS02 | 京企 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.6 | 光电烟雾报警器 | RS-YG-N01 | 方融 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.9 | 导轨式电源 | DR-15-12 | 明纬 | 台 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.10 | 智能测控终端-供电单元 | FR-MR-DR1841 | 方融 | 台 | 4 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.11 | 智能测控终端-电能质量单元 | FR-MR-DR1830 | 方融 | 台 | 5 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.12 | 电流互感器 | FR-C-1850-5 | 方融 | 套 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.14 | 电流互感器 | FR-C-1850-250 | 方融 | 套 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.15 | 电流互感器 | FR-C-1850-400 | 方融 | 套 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.16 | 485通讯线 | RVVSP2*0.75/100米/卷 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.17 | 2芯护套线 | RVV 2*1.5 100米 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.20 | 辅助材料 | 导轨、保险丝端子、接线端子 |  | 项 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.21 | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中水污水（箱变） | 1 | 硬件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | UPS电源 | SANTAK K500 | 山特 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.2 | 录像机 | DS-7804N-Z1/4P | 海康 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.4 | 半球型摄像机 | 3746WDV3-IZ | 海康 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.5 | 环境温湿度 | JQ-WS02 | 京企 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.6 | 光电烟雾报警器 | RS-YG-N01 | 方融 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.9 | 导轨式电源 | DR-15-12 | 明纬 | 台 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.10 | 智能测控终端-供电单元 | FR-MR-DR1841 | 方融 | 台 | 4 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.11 | 智能测控终端-电能质量单元 | FR-MR-DR1830 | 方融 | 台 | 6 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.12 | 电流互感器 | FR-C-1850-5 | 方融 | 套 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.14 | 电流互感器 | FR-C-1850-250 | 方融 | 套 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.15 | 电流互感器 | FR-C-1850-400 | 方融 | 套 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.16 | 485通讯线 | RVVSP2*0.75/100米/卷 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.17 | 2芯护套线 | RVV 2*1.5 100米 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.20 | 辅助材料 | 导轨、保险丝端子、接线端子 |  | 项 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.21 | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 供水 | 1 | 硬件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 | 录像机 | DS-7804N-Z1/4P | 海康 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.3 | 球型云台摄像机 | DS-2DC4423IW-DE | 海康 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.4 | 枪型摄像机 | DS-2CD3646FWD-LPTZ | 海康 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.5 | 环境温湿度 | JQ-WS02 | 京企 | 台 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.6 | 光电烟雾报警器 | RS-YG-N01 | 方融 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.7 | 空调红外遥控器 | JY-HWYK-01 | 聚英 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.9 | 导轨式电源 | DR-15-12 | 明纬 | 台 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.10 | 智能测控终端-供电单元 | FR-MR-DR1841 | 方融 | 台 | 6 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.11 | 智能测控终端-电能质量单元 | FR-MR-DR1830 | 方融 | 台 | 9 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.12 | 电流互感器 | FR-C-1850-5 | 方融 | 套 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.13 | 电流互感器 | FR-C-1850-100 | 方融 | 套 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.14 | 电流互感器 | FR-C-1850-250 | 方融 | 套 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.15 | 电流互感器 | FR-C-1850-400 | 方融 | 套 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.16 | 485通讯线 | RVVSP2*0.75/100米/卷 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.17 | 2芯护套线 | RVV 2*1.5 100米 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.20 | 辅助材料 | 导轨、保险丝端子、接线端子 |  | 项 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.21 | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 活动中心 | 1 | 硬件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 | 录像机 | DS-7804N-Z1/4P | 海康 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.3 | 球型云台摄像机 | DS-2DC4423IW-DE | 海康 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.4 | 枪型摄像机 | DS-2CD3646FWD-LPTZ | 海康 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.5 | 环境温湿度 | JQ-WS02 | 京企 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.6 | 光电烟雾报警器 | RS-YG-N01 | 方融 | 台 | 4 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.7 | 空调红外遥控器 | JY-HWYK-01 | 聚英 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.9 | 导轨式电源 | DR-15-12 | 明纬 | 台 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.10 | 智能测控终端-供电单元 | FR-MR-DR1841 | 方融 | 台 | 8 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.11 | 智能测控终端-电能质量单元 | FR-MR-DR1830 | 方融 | 台 | 14 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.12 | 电流互感器 | FR-C-1850-5 | 方融 | 套 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.13 | 电流互感器 | FR-C-1850-100 | 方融 | 套 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.14 | 电流互感器 | FR-C-1850-250 | 方融 | 套 | 4 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.15 | 电流互感器 | FR-C-1850-400 | 方融 | 套 | 4 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.16 | 485通讯线 | RVVSP2*0.75/100米/卷 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.17 | 2芯护套线 | RVV 2*1.5 100米 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.20 | 辅助材料 | 导轨、保险丝端子、接线端子 |  | 项 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.21 | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 职工公寓（箱变） | 1 | 硬件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 | 录像机 | DS-7804N-Z1/4P | 海康 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.4 | 半球型摄像机 | 3746WDV3-IZ | 海康 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.5 | 环境温湿度 | JQ-WS02 | 京企 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.6 | 光电烟雾报警器 | RS-YG-N01 | 方融 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.9 | 导轨式电源 | DR-15-12 | 明纬 | 台 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.10 | 智能测控终端-供电单元 | FR-MR-DR1841 | 方融 | 台 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.11 | 智能测控终端-电能质量单元 | FR-MR-DR1830 | 方融 | 台 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.12 | 电流互感器 | FR-C-1850-5 | 方融 | 套 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.13 | 485通讯线 | RVVSP2*0.75/100米/卷 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.14 | 2芯护套线 | RVV 2*1.5 100米 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.17 | 辅助材料 | 导轨、保险丝端子、接线端子 |  | 项 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.18 | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 物流中心 | 1 | 硬件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 | 录像机 | DS-7804N-Z1/4P | 海康 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.5 | 环境温湿度 | JQ-WS02 | 京企 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.6 | 光电烟雾报警器 | RS-YG-N01 | 方融 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.7 | 空调红外遥控器 | JY-HWYK-01 | 聚英 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.9 | 导轨式电源 | DR-15-12 | 明纬 | 台 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.10 | 智能测控终端-供电单元 | FR-MR-DR1841 | 方融 | 台 | 6 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.11 | 智能测控终端-电能质量单元 | FR-MR-DR1830 | 方融 | 台 | 12 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.12 | 电流互感器 | FR-C-1850-5 | 方融 | 套 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.13 | 电流互感器 | FR-C-1850-100 | 方融 | 套 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.14 | 电流互感器 | FR-C-1850-250 | 方融 | 套 | 4 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.15 | 电流互感器 | FR-C-1850-400 | 方融 | 套 | 4 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.16 | 485通讯线 | RVVSP2*0.75/100米/卷 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.17 | 2芯护套线 | RVV 2*1.5 100米 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.20 | 辅助材料 | 导轨、保险丝端子、接线端子 |  | 项 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.21 | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 0#灯光站 | 1 | 硬件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5 | 交换机 | T608G | aopre | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 1.6 | 环境温湿度 | JQ-WS02 | 京企 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 1.8 | 空调红外遥控器 | JY-HWYK-01 | 聚英 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.10 | 导轨式电源 | DR-15-12 | 明纬 | 台 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.11 | 智能测控终端-供电单元 | FR-MR-DR1841 | 方融 | 台 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.12 | 智能测控终端-电能质量单元 | FR-MR-DR1830 | 方融 | 台 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.13 | 电流互感器 | FR-C-1850-5 | 方融 | 套 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.14 | 485通讯线 | RVVSP2*0.75/100米/卷 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.15 | 2芯护套线 | RVV 2*1.5 100米 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.18 | 辅助材料 | 导轨、保险丝端子、接线端子 |  | 项 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.19 | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1#灯光站 | 1 | 硬件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5 | 交换机 | T608G | aopre | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.6 | 环境温湿度 | JQ-WS02 | 京企 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.8 | 空调红外遥控器 | JY-HWYK-01 | 聚英 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.10 | 导轨式电源 | DR-15-12 | 明纬 | 台 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.11 | 智能测控终端-供电单元 | FR-MR-DR1841 | 方融 | 台 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.12 | 智能测控终端-电能质量单元 | FR-MR-DR1830 | 方融 | 台 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.13 | 电流互感器 | FR-C-1850-5 | 方融 | 套 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.14 | 485通讯线 | RVVSP2*0.75/100米/卷 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.15 | 2芯护套线 | RVV 2*1.5 100米 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.18 | 辅助材料 | 导轨、保险丝端子、接线端子 |  | 项 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.19 | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 2#灯光站 | 1 | 硬件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5 | 交换机 | T608G | aopre | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.6 | 环境温湿度 | JQ-WS02 | 京企 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.8 | 空调红外遥控器 | JY-HWYK-01 | 聚英 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.10 | 导轨式电源 | DR-15-12 | 明纬 | 台 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.11 | 智能测控终端-供电单元 | FR-MR-DR1841 | 方融 | 台 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.12 | 智能测控终端-电能质量单元 | FR-MR-DR1830 | 方融 | 台 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.13 | 电流互感器 | FR-C-1850-5 | 方融 | 套 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.14 | 485通讯线 | RVVSP2*0.75/100米/卷 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.15 | 2芯护套线 | RVV 2*1.5 100米 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.18 | 辅助材料 | 导轨、保险丝端子、接线端子 |  | 项 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.19 | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 3#灯光站 | 1 | 硬件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5 | 交换机 | T608G | aopre | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.6 | 环境温湿度 | JQ-WS02 | 京企 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.8 | 空调红外遥控器 | JY-HWYK-01 | 聚英 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.10 | 导轨式电源 | DR-15-12 | 明纬 | 台 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.11 | 智能测控终端-供电单元 | FR-MR-DR1841 | 方融 | 台 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.12 | 智能测控终端-电能质量单元 | FR-MR-DR1830 | 方融 | 台 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.13 | 电流互感器 | FR-C-1850-5 | 方融 | 套 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.14 | 485通讯线 | RVVSP2*0.75/100米/卷 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.15 | 2芯护套线 | RVV 2*1.5 100米 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.18 | 辅助材料 | 导轨、保险丝端子、接线端子 |  | 项 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.19 | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 老办公楼 （2#楼） | 1 | 硬件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | UPS电源 | SANTAK K500 | 山特 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.3 | 录像机 | DS-7808NB-K1/8P | 海康 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.5 | 枪型摄像机 | DS-2CD3646FWD-LPTZ | 海康 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.7 | 串口服务器 | NC608-8MID | 康海 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.8 | 环境温湿度 | JQ-WS02 | 京企 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.9 | 光电烟雾报警器 | RS-YG-N01 | 方融 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.10 | 空调红外遥控器 | JY-HWYK-01 | 聚英 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.11 | 开关电源 | DR-120-12 | 明纬 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.12 | 导轨式电源 | DR-15-12 | 明纬 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.13 | 智能测控终端-供电单元 | FR-MR-DR1841 | 方融 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.14 | 智能测控终端-电能质量单元 | FR-MR-DR1830 | 方融 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.15 | 电流互感器 | FR-C-1850-5 | 方融 | 套 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.16 | 485通讯线 | RVVSP2*0.75/100米/卷 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.17 | 2芯护套线 | RVV 2*1.5 100米 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.18 | 4芯护套线 | RVVP4*1.0 100米 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.20 | 辅助材料 | 导轨、保险丝端子、接线端子 |  | 项 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.21 | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 新办公楼（1#楼） | 1 | 硬件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | UPS电源 | SANTAK K500 | 山特 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.4 | 球型云台摄像机 | DS-2DC4423IW-DE | 海康 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.7 | 串口服务器 | NC608-8MID | 康海 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.8 | 环境温湿度 | JQ-WS02 | 京企 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.9 | 光电烟雾报警器 | RS-YG-N01 | 方融 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.10 | 空调红外遥控器 | JY-HWYK-01 | 聚英 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.11 | 开关电源 | DR-120-12 | 明纬 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.12 | 导轨式电源 | DR-15-12 | 明纬 | 台 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.13 | 智能测控终端-供电单元 | FR-MR-DR1841 | 方融 | 台 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.14 | 智能测控终端-电能质量单元 | FR-MR-DR1830 | 方融 | 台 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.15 | 电流互感器 | FR-C-1850-5 | 方融 | 套 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.16 | 485通讯线 | RVVSP2*0.75/100米/卷 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.17 | 2芯护套线 | RVV 2*1.5 100米 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.20 | 辅助材料 | 导轨、保险丝端子、接线端子 |  | 项 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.21 | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 污水处理厂 | 1 | 硬件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | UPS电源 | SANTAK K500 | 山特 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.5 | 枪型摄像机 | DS-2CD3646FWD-LPTZ | 海康 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.6 | 交换机 | S5735S | 华为 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.7 | 串口服务器 | NC608-8MID | 康海 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.8 | 环境温湿度 | JQ-WS02 | 京企 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.10 | 空调红外遥控器 | JY-HWYK-01 | 聚英 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.11 | 开关电源 | DR-120-12 | 明纬 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.12 | 导轨式电源 | DR-15-12 | 明纬 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.13 | 智能测控终端-供电单元 | FR-MR-DR1841 | 方融 | 台 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.14 | 智能测控终端-电能质量单元 | FR-MR-DR1830 | 方融 | 台 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.15 | 电流互感器 | FR-C-1850-5 | 方融 | 套 | 3 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.16 | 485通讯线 | RVVSP2*0.75/100米/卷 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.17 | 2芯护套线 | RVV 2*1.5 100米 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.20 | 辅助材料 | 导轨、保险丝端子、接线端子 |  | 项 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.21 | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 场建 | 1 | 硬件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | UPS电源 | SANTAK K500 | 山特 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.2 | 机柜 | 图腾9U | 图腾 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.5 | 枪型摄像机 | DS-2CD3646FWD-LPTZ | 海康 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.6 | 交换机 | S5735S | 华为 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.7 | 串口服务器 | NC608-8MID | 康海 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.8 | 环境温湿度 | JQ-WS02 | 京企 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.10 | 空调红外遥控器 | JY-HWYK-01 | 聚英 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.11 | 开关电源 | DR-120-12 | 明纬 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.12 | 导轨式电源 | DR-15-12 | 明纬 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.13 | 智能测控终端-供电单元 | FR-MR-DR1841 | 方融 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.14 | 智能测控终端-电能质量单元 | FR-MR-DR1830 | 方融 | 台 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.15 | 电流互感器 | FR-C-1850-5 | 方融 | 套 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.16 | 485通讯线 | RVVSP2*0.75/100米/卷 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.17 | 2芯护套线 | RVV 2*1.5 100米 | 立新/起帆 | 卷 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.20 | 辅助材料 | 导轨、保险丝端子、接线端子 |  | 项 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 1.21 | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监控中心硬件、规约开发及系统调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 监控电脑 | 联想扬天M4000q | 联想 | 套 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 2 | 光模块 | 单模SC 千兆 | 国产 | 台 | 8 |  |  | 甲供材 |
|  | 3 | 音响 | Xiaomi OH2P | 小米 | 套 | 1 |  |  | 甲供材 |
|  | 4 | 门禁 | D19 S套装（单开门） | 海康 | 套 | 6 |  |  | 甲供材 |
|  | 5 | 状态单元 | FR-MR-DR1810 | 方融 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 6 | 笔记本电脑 | 拯救者Y9000P | 联想 | 台 | 2 |  |  | 甲供材 |
|  | 7 | 规约开发 | 变压器温控仪6套 4个灯光站、单身变、消防、新货运、新锅炉房直流屏3套 |  | 套 | 9 |  |  | 满足业主实际需求，验收合格 |
|  | 8 | 光缆 | 老货运、垃圾站、老办公楼（2#楼）、新办公楼（1#楼）、污水处理厂、场建、6电站光纤敷设（含光纤、尾纤、破路及修复等） | 国产 | 米 | 2000 |  |  | 乙供 |
|  | 9 | 系统调试 | 通讯参数配置、调试及数据核对等 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 10 | 平台、数据建模 | 数据建模、图形建模、系统调试、系统培训、项目管理等 |  | 项 | 1 |  |  | 满足业主实际需求，验收合格位置 |
|  | 11 | 安全生产措施费 |  |  | 项 | 1 |  |  | 结算时需要出具费用明细 |
|  | 12 | 夜间施工增加费 |  |  | 项 | 1 |  |  | 结算时需要出具费用明细 |
|  | 13 | 文明施工费 |  |  | 项 | 1 |  |  | 结算时需要出具费用明细 |
|  | A | 不含税合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B | 税金 | 9% |  |  |  |  |  |  |
|  | C | 含税合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.总报价包含设备/物资、随机附件、到南京机场运保费、安装调试费、培训费等相关费用及投标人认为需要的其它费用。

2.型号及配置参数需完全满足招标文件要求，否则可能被作废标处理。

3.不含税报价合计为评标依据；含税总报价合计为本项目合同总价。如不含税价与含税价计算不一致，以不含税价为准。报价精确到小数点后两位。

投标人授权代表签字投标人全称（盖章）