2025年度南京机场辅区变电所10KV高压柜采购和施工项目招标文件

南京禄口国际机场空港科技有限公司根据国家现行法律法规以及公司有关规定采用自主招标方式选择南2025年度南京机场辅区变电所10KV高压柜采购和施工项目服务单位，现邀请有意向且满足基本资质要求的投标人参加，为统一投标文件的编制标准，明确如下事项：

一、项目内容

- 招标内容：2025年度南京机场辅区变电所10KV高压柜采购和施工项目。具体工作内容详见附件1。

- 工期：合同签订之日起60日历天内。

- 最高投标限价（含税）：350000元（增值税适用税率9%）。

二、合格投标人资格要求

1、投标人须为独立法人，注册资金不少于100万元。（提供营业执照复印件并加盖公章）

2、投标人同类项目业绩要求（投标人须至少满足以下要求，并提供有关合同复印件并加盖公章）：2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来有不少于1个单项合同额≥10万元的电力或自动化类安装项目实施业绩；

3、在“国家企业信用信息公示系统”网站没有被列入严重违法失信企业名单（黑名单）（证明文件：“国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）需提供7日内查询结果截图，“黑名单”栏显示为0条记录，加盖投标人公章。若结果截图显示“查询不到该企业”，视同未被列入严重违法失信企业名单）；

4、本项目不接受联合体投标。

5、中标后提供施工人员四类保险（保额不低于100万元）否则招标人有权拒绝进行合同签订。

三、设备/物资清单及技术要求

详见附件一

四、评标方法

- 评审办法：最低评标价法。

- 投标文件有下述情形之一的，视为未能对招标文件作出实质性响应，作为无效投标文件处理：

（1）不满足合格投标人资格要求的。

（2）投标文件中的报价函未加盖投标人的公章的。

（3）未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键内容字迹模糊、无法辨认的。

（4）投标人递交多份内容不同的投标文件，或对同一项目报有两个或多个报价的。

（5）改变招标文件提供的设备/物资清单中的计量单位、数量的。

（6）投标文件中提供的技术或服务条款不能实质性满足招标文件要求或不能提供实质性满足证明的。

（7）未完全响应招标文件合同条款格式内容的。

（8）不同投标人的投标文件出现了评审委员会认为不应当雷同的情况。

（9）经评审委员会认定投标人的报价低于成本价的。

（10）超过项目招标限价的（如有）。

（11）投标人为招标人内部员工参股、投资的有控制权的单位。

（12）投标文件中未提供虚假材料（将被列入不诚信单位名单）。

五、中标及合同授予

- 确定中标人后，招标人以书面方式通知中标人，并签订具体的采购合同，未接到中标通知的单位视为不中标，招标人没有义务解释不中标原因。

- 中标单位如在项目实施时, 违反了国家法律法规或严重违反招标方公司相关规定，以及产品、服务质量差，不符合招标方要求，招标人可终止合同，取消该单位中标人资格，并没收全部履约保证金（如有）。招标方可通知第二候选单位中标。

- 招标人一旦发现投标人的投标文件中资质证明等材料文件造假，有权取消该投标人的中标资格并没收投标保证金及合同履约保证金（如有），且该投标人将被列入不诚信单位名单。

- 非招标人原因中标人拒签合同或中标人严重违约的，该中标人将被列入不诚信单位名单。

- 被列入不诚信单位名单的单位，招标人有权拒绝该单位之后其它项目的投标。

- 中标单位如在项目实施时，隐瞒其为内部员工参股、投资的有控制权的企业的事实，招标人可终止合同，取消该单位中标人资格，并赔偿招标人由此造成的损失。

- 中标单位与该项目其他投标单位：负责人为同一人的，或存在控股、管理关系的，一经查实，招标人将取消中标单位的中标资格，将该中标单位及关联投标单位列入不诚信单位名单，同时有权拒绝上述单位其它之后项目的投标。

六、合同条款格式

详见附件二

七、现场勘测

- 现场勘测时间：投标人如需现场勘测，须在投标截止日前联系，预约勘测时间。联系时间：2025.11.10上午9:30开始，由招标人统一组织，逾期不再组织。

- 如投标人未按时现场勘测，则视为已充分了解项目需求。

- 现场勘查联系人：周工 ；联系电话：025-69821255。

八、投标文件的递交

1.投标文件组成：详见附件三

2.投标文件一式二份（正本一份、副本一份），并明确标明“正本”和“副本”，正、副本如有不同之处，以正本为准。密封后加盖公章，乙方的投标文件应当具有企业法定代表人或授权委托人的签字或签章（需提供授权书），否则该投标文件无效做废标处理。

4.递交投标文件的截止时间为 2025 年11月23日 11：00 时，超过截止时间的投标文件被拒绝。

5.纸质投标文件须在封面注明所投项目名称，密封后由投标人快递（顺丰或EMS）寄至：南京禄口国际机场空港科技工程部（南京市江宁区天元西路199号10楼）。（不接受投标人现场投递）

6.联系人：周工，联系电话：025-69821255。

空港科技工程部

附件一：设备/物资清单及技术要求

1、项目主要内容 ：辅区变电所室内墙、顶、地的出新和灯具安装、电缆、空调器采购及安装等。

2、项目具体要求

2.1.本项目施工现场情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求、供水条件、供电条件、施工时间、项目工作量等因素以实际现场勘查为准，由投标人自行前往现场踏勘了解。

# 在设备、材料进场前，中标人须提供设备清单供招标人确认。

# 2.2.施工前，中标人须对所采购设备附的技术参数和长度进行核对，检查是否符合项目清单内的要求，同时中标人须提供纸质安装方案。

# 2.3.安装调试完毕需提供测试报告，投标方需确保所有采购设备安装到位、测试符合要求。测试所产生的一切费用，投标人需包含在最终报价中。

# 2.4.施工现场必须按规定设置警示标志和安全警示带，中标人施工人员统一佩戴安全帽作业，施工前后需工具、材料清点，不得遗留工具、材料在施工现场。

# 2.5.施工完后，中标人须做好完整的记录，做好竣工资料，以便今后日常维护。

# 2.6.施工工期60个日历日。

# 2.7.中标人对本项目提供二年的免费质量保修期，质保期内本项目如有质量问题，中标人须免费修复或更换。

# 2.8.中标人提供24小时电话报修服务，接到报修电话后，4小时内须赶至现场及时处理。

2.9.项目材料清单：

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 泵站 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 老货运单位工程-安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-8.7/15kv-3*120mm² 3.材质:铜 4.电压等级（kV）:10kv |  | m | 50 |  |
| 2 | 030408006001 | 电力电缆头拆除 | 1.名称:电力电缆头拆除 2.规格:70-120 3.材质、类型:铜 4.安装部位:盘柜内 5.电压等级（kV）:10KV |  | 个 | 10 |  |
| 3 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:120mm² 3.材质、类型:铜 4.安装部位:盘柜内 5.电压等级（kV）:10KV |  | 个 | 10 |  |
| 4 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1.名称:防火封堵 2.材质:防火堵料 3.部位:盘柜下 |  | 处 | 10 |  |
| 5 | 011613001001 | 灯具拆除 | 1.拆除灯具高度:5.3m 2.灯具种类:双管日光灯 3.拆除后运至甲方指定堆放点 |  | 套 | 6 |  |
| 6 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:组装型吊链式双管荧光灯安装 2.型号:60W |  | 套 | 6 |  |
| 7 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:阻燃线槽 2.规格:50mm |  | m | 200 |  |
| 8 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:动力线路 3.规格:1.5/2.5 4.材质:铜 |  | m | 600 |  |
| 9 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:插座 2.规格:五孔 3.安装方式:明装 |  | 个 | 6 |  |
| 10 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:照明开关 2.安装方式:明装 |  | 个 | 2 |  |
| 11 | 030411005001 | PZ30箱 | 1.名称:PZ30箱 2.材质:含断路器 3.规格:24回路 4.安装形式:明装 |  | 个 | 1 |  |
| 12 | 030411003001 | 桥架 |  |  | m | 10 |  |
| 13 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:空调（含支架、配管、配线） 2.规格:5p 3.安装形式:落地式 |  | 台 | 1 |  |
| 14 | 030404031001 | 防鼠装置 | 1.名称:变电所防鼠装置 2.型号:变电所防鼠装置须满足电力部门验收及规范要求。 |  | 套 | 1 |  |
| 15 | 030409009001 | 绝缘垫 | 1.名称:绝缘垫 2.材质:胶类 3.规格: 厚度：5mm 宽度：1500mm比重：9.2KG/m2 |  | m2 | 10 |  |
| 16 | 030404031002 | 工具柜 | 1.名称:工具柜 |  | 个 | 1 |  |
| 17 | 030408001002 | 整理电缆 | 电缆沟内电缆整理上架，电缆沟做防水处理。 |  | m | 100 |  |
| 老货运单位工程-土建 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011610001001 | 门拆除 | 1.室内高度:4.5m 2.门洞尺寸:0.9m*2.8m、2.7m*1.2m、 3.:拆除范围及内容：具体详见现场 4.:拆除要求：不允许爆破，应采用低噪音、低粉尘等方法拆除，并应符合现场管理规定 |  | 樘 | 2 |  |
| 2 | 010401012001 | 门封堵 | 1.门洞尺寸:2.8m*0.9m*0.24m、 3.:封堵范围及内容：具体详见现场 |  | m3 | 0.5 |  |
| 3 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:2.7m*1.2m、 2.门框或扇外围尺寸:符合现场要求 3.门框、扇材质:钢制防火门 |  | 樘 | 2 |  |
| 4 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:内墙面 2.拆除范围及内容：墙面饰面、附着物等。 |  | m2 | 180 |  |
| 5 | 011604003001 | 天棚抹灰面拆除 | 1.拆除部位:室内天棚 2.:拆除范围及内容：天棚抹灰,含面层、附着物等。 |  | m2 | 54 |  |
| 6 | 011407001001 | 墙面涂料 | 1.内墙面 在刮糙面上批901胶白水泥腻子3遍、刷乳胶漆3遍 |  | m2 | 180 |  |
| 7 | 011407002001 | 天棚涂料 | 1.天棚复杂面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆) |  | m2 | 54 |  |
| 8 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 1、地面找平及地坪表面环氧树脂，饰面层(5厚环氧树脂自流平地面+表面打磨固化处理) |  | m2 | 54 |  |
| 9 | 011701002001 | 外脚手架 |  |  | m2 | 54 |  |
| 东一号变2段单位工程-安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-8.7/15kv-3*120mm² 3.材质:铜 4.电压等级（kV）:10kv |  | m | 10 |  |
| 2 | 030408006003 | 电力电缆头拆除 | 1.名称:电力电缆头拆除 2.规格:70-120 3.材质、类型:铜 4.安装部位:盘柜内 5.电压等级（kV）:10KV |  | 个 | 4 |  |
| 3 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:120mm² 3.材质、类型:铜 4.安装部位:盘柜内 5.电压等级（kV）:10KV |  | 个 | 4 |  |
| 4 | 030408008002 | 防火堵洞 | 1.名称:防火封堵 2.材质:防火堵料 3.部位:盘柜下 |  | 处 | 4 |  |
| 5 | 011613001001 | 灯具拆除 | 1.拆除灯具高度:5.3m 2.灯具种类:双管日光灯 3.拆除后运至甲方指定堆放点 |  | 套 | 13 |  |
| 6 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:组装型吊链式双管荧光灯安装 2.型号:60W |  | 套 | 13 |  |
| 7 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:阻燃线槽 2.规格:50mm |  | m | 200 |  |
| 8 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:动力线路 3.规格:1.5/2.5 4.材质:铜 |  | m | 600 |  |
| 9 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:插座 2.规格:五孔 3.安装方式:明装 |  | 个 | 6 |  |
| 10 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:照明开关 2.安装方式:明装 |  | 个 | 2 |  |
| 11 | 030411005001 | PZ30箱 | 1.名称:PZ30箱 2.材质:含断路器 3.规格:24回路 4.安装形式:明装 |  | 个 | 1 |  |
| 12 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:空调（含支架、配管、配线） 2.规格:5p 3.安装形式:落地式 |  | 台 | 1 |  |
| 13 | 030404031001 | 防鼠装置 | 1.名称:变电所防鼠装置 2.型号:变电所防鼠装置须满足电力部门验收及规范要求。 |  | 套 | 2 |  |
| 14 | 030409009001 | 绝缘垫 | 1.名称:绝缘垫 2.材质:胶类 3.规格: 厚度：5mm 宽度：1500mm比重：9.2KG/m2 |  | m2 | 80 |  |
| 15 | 030404031002 | 工具柜 | 1.名称:工具柜 |  | 个 | 1 |  |
| 16 | 030408008003 | 排风口防火堵洞 |  |  | 处 | 3 |  |
| 17 | 030408001003 | 整理电缆 | 电缆沟内电缆整理上架，电缆沟做防水处理。 |  | m | 300 |  |
| 东一号变2段单位工程-土建 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.室内高度:4.5m 2.门窗洞口尺寸:3m*2m |  | 樘 | 2 |  |
| 2 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:3m*2m 2.框、扇材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度:真空玻璃 |  | 樘 | 2 |  |
| 3 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:内墙面 2.拆除范围及内容：墙面饰面、附着物等。 |  | m2 | 200 |  |
| 4 | 011604003001 | 天棚抹灰面拆除 | 1.拆除部位:室内天棚 2.:拆除范围及内容：天棚抹灰,含面层、附着物等。 |  | m2 | 120 |  |
| 5 | 011407001001 | 墙面涂料 | 1.内墙面 在刮糙面上批901胶白水泥腻子3遍、刷乳胶漆3遍 |  | m2 | 200 |  |
| 6 | 011407002001 | 天棚涂料 | 1.天棚复杂面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆) |  | m2 | 120 |  |
| 7 | 011701002001 | 外脚手架 |  |  | m2 | 120 |  |
| 活动中心单位工程-安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-8.7/15kv-3*120mm² 3.材质:铜 4.电压等级（kV）:10kv |  | m | 60 |  |
| 2 | 030408006003 | 电力电缆头拆除 | 1.名称:电力电缆头拆除 2.规格:70-120 3.材质、类型:铜 4.安装部位:盘柜内 5.电压等级（kV）:10KV |  | 个 | 8 |  |
| 3 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:120mm² 3.材质、类型:铜 4.安装部位:盘柜内 5.电压等级（kV）:10KV |  | 个 | 8 |  |
| 4 | 030408008002 | 防火堵洞 | 1.名称:防火封堵 2.材质:防火堵料 3.部位:盘柜下 |  | 处 | 8 |  |
| 5 | 011613001001 | 灯具拆除 | 1.拆除灯具高度:5.3m 2.灯具种类:双管日光灯 3.拆除后运至甲方指定堆放点 |  | 套 | 8 |  |
| 6 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:组装型吊链式双管荧光灯安装 2.型号:60W |  | 套 | 8 |  |
| 7 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:阻燃线槽 2.规格:50mm |  | m | 200 |  |
| 8 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:动力线路 3.规格:1.5/2.5 4.材质:铜 |  | m | 600 |  |
| 9 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:插座 2.规格:五孔 3.安装方式:明装 |  | 个 | 8 |  |
| 10 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:照明开关 2.安装方式:明装 |  | 个 | 4 |  |
| 11 | 030411005001 | PZ30箱 | 1.名称:PZ30箱 2.材质:含断路器 3.规格:24回路 4.安装形式:明装 |  | 个 | 1 |  |
| 12 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:空调（含支架、配管、配线） 2.规格:5p 3.安装形式:落地式 |  | 台 | 1 |  |
| 13 | 030404031001 | 防鼠装置 | 1.名称:变电所防鼠装置 2.型号:变电所防鼠装置须满足电力部门验收及规范要求。 |  | 套 | 2 |  |
| 14 | 030409009001 | 绝缘垫 | 1.名称:绝缘垫 2.材质:胶类 3.规格: 厚度：5mm 宽度：1500mm比重：9.2KG/m2 |  | m2 | 60 |  |
| 15 | 030404031002 | 工具柜 | 1.名称:工具柜 |  | 个 | 1 |  |
| 16 | 030408008003 | 排风口防火堵洞 |  |  | 处 | 2 |  |
| 17 | 030408001003 | 整理电缆 | 电缆沟内电缆整理上架，电缆沟做防水处理。 |  | m | 300 |  |
| 活动中心单位工程-土建 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:内墙面 2.拆除范围及内容：墙面饰面、附着物等。 |  | m2 | 576 |  |
| 2 | 011604003001 | 天棚抹灰面拆除 | 1.拆除部位:室内天棚 2.:拆除范围及内容：天棚抹灰,含面层、附着物等。 |  | m2 | 176 |  |
| 3 | 011407001001 | 墙面涂料 | 1.内墙面 在刮糙面上批901胶白水泥腻子3遍、刷乳胶漆3遍 |  | m2 | 576 |  |
| 4 | 011407002001 | 天棚涂料 | 1.天棚复杂面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆) |  | m2 | 176 |  |
| 5 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 1、地面找平及地坪表面环氧树脂，饰面层(5厚环氧树脂自流平地面+表面打磨固化处理) |  | m2 | 176 |  |
| 6 | 011701002001 | 外脚手架 |  |  | m2 | 176 |  |

附件二：合同条款格式

2025年度南京机场辅区变电所10KV高压柜采购和施工项目合同

甲方：南京禄口国际机场空港科技有限公司	 （以下称甲方）

乙方：                                   （以下称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》及国家现行的有关法律法规和招标文件要求，本着公平公正、互惠互利、诚实信用原则，经甲乙双方协商一致，特签订本合同，具体内容如下：

一、项目概况

1.项目名称：2025年度南京机场辅区变电所10KV高压柜采购和施工项目

2.项目地点：南京禄口国际机场内

二、项目内容及要求

具体服务内容详见甲方《2025年度南京机场辅区变电所10KV高压柜采购和施工项目招标文件》，附件一：设备/物资清单及技术要求。

三、承包方式：

包工、包料、包施工、包安装调试和质保等全过程。

四、项目工期

本项目工期为：自合同签订之日起60天内完成。

五、合同价款及其形式

1.本合同价格形式采用固定单价合同；工程量据实结算。过程中材料设备不因市场物价波动和法律法规变化进行调整，相应风险投标人考虑到投标报价中。

2.含税签约价大写人民币：  （小写）¥  元 。增值税适用税率9%，不含税合同价款为    元。增值税税额为   元。

3.如果国家调整增值税税率，则自新增值税税率执行之日起且本合同项下未开票部分按照新的增值税税率开具发票，不含税合同价款保持不变。

六、付款方式

合同签订后，施工完成并经业主和甲方共同验收合格后，乙方提供等额增值税专用发票，甲方收到相应工程款后向乙方支付签约合同价的90%。经业主方审计合格后支付至最终审定价97%，余款作为质保金，本次施工内容运行两年内无质量问题，付清质保金。（无息）

七、双方责任与义务

1.甲方在项目施工过程中应给乙方提供合理的协助，提供良好的施工环境。

2.乙方在项目实施过程中，应严格遵守国家、行业及甲方各项安全规定，服从甲方现场管理，做好施工人员及设备的安全防护工作，因乙方原因造成的任何损失或人身伤害等安全事故，乙方承担全部责任及赔偿事宜。

3.乙方保证所供设备是正规厂家生产的合格产品，并符合国家、行业相关质量标准，并在所有方面符合项目对质量、规格及性能的要求。

八、质量及验收标准

按合同约定及现行的国家施工质量验收标准施工、验收。

九、竣工验收

1.项目竣工后，乙方应提供完整的技术档案资料（包括但不限于设备合格证等）。

2.甲方接到乙方项目验收申请后及时组织验收。验收中如发现有不符合施工要求及质量标准的，需进行整改，整改后仍达不到项目要求的，乙方应恢复该项目设施原有状态，甲方依据《东部机场集团供应商不诚信行为管理暂行办法》 ，根据乙方不诚信行为的情节轻重和影响程度，给予乙方暂停资格或黑名单处理。

十、质保服务

1.乙方应对本项目涉及到的施工内容提供两年质量保证，安装、更换的材料质保期为自验收合格之日起两年。

2.乙方必须提供24小时电话服务，质保期内项目有任何问题，乙方须在接到通知后12小时内赶到现场处理解决。

十一、违约责任

1.乙方遭受不可抗拒的自然灾害时，可免除其违约责任，但需在不可抗力事件发生后14天内将当地公证机关出具的事件证明文件用特快专递方式提供给甲方。之后由双方另行商定合同履行的后续事宜。

2.乙方在非不可抗力情况下，若没有按照本合同中条款执行，造成本合同的解除，需承担违约责任，赔偿甲方项目总价的10%作为违约金。

十二、纠纷解决

如果双方在合同履行过程中产生任何争端或分歧，应通过友好协商妥善解决；协商不成时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十三、其它

1.本合同一式肆份，甲方执贰份、乙方执贰份，具有同等效力。经双方代表签字并加盖公章后生效。

2.本合同未尽事宜，双方通过友好协商可签订补充协议，乙方的报价单是本合同的有效附件，并与本合同具有同等的法律效力。

3.本合同载明的地址适用于合同履行及其后可能的诉讼程序，寄送至该地址的书面通知、函件及诉讼文书等，受送达方必须签收，并在签收后3个自然日内将回执寄送给送达方。如受送达方未签收，则留置之日或者邮件退回之日即为送达之日。联系地址变更的，应当书面通知对方，并由对方出具收到该书面通知的回执，变更自回执载明的收到之日起生效，否则变更无效。本合同未载明通讯地址的，以住所地为联系地址。

（以下无正文）

甲方：南京禄口国际机场空港科技有限公司          乙方：

法定代表人                        			   法定代表人

授权委托人（签字）：               			   授权委托人（签字）：

年   月   日                 		         年   月   日

合同附件1：附件已标价清单

合同附件2：

安全生产责任书

为在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目雇主	(总包单位全称) 	(以下简称“总包单位”)与承包人	(分包人全称) 	(以下简称“分包人”)签订本安全生产责任书。

一、总包单位职责

1． 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

二、分包人职责

1．严格遵守国务院第 393 号令《建设工程安全生产管理条例》中有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的 1％～3％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．分包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．分包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10．分包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

四、其他

本责任书一式肆份，总包单位、分包人各执贰份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

总包单位：（盖章）	                  分包人：（盖章）

法定代表人：		                  法定代表人：

或其授权的代理人：（签字）		      或其授权的代理人：（签字）

日期：年   月  日	                  日期：  年  月  日

合同附件3：

保 密 协 议

甲方：南京禄口国际机场空港科技有限公司

乙方：

双方就有意向合作或正在合作的各项目的实施以及合作过程中，向对方提供有关保密信息，且该保密信息属提供方合法所有,双方均希望对本协议所述保密信息予以有效保护，由第三方泄密或因甲方涉密信息监管不利的不适用本协议。

一、项目秘密

1.本合同提及的项目秘密，包括但不限于：技术方案、工程设计、接入数据、电路设计、制造方法、配方、工艺流程、技术指标、计算机软件、数据库、研究开发记录、技术报告、检测报告、实验数据、试验结果、图纸、样品、样机、模型、模具、操作手册、技术文档、相关的函电等。

2.本合同提及的其他项目秘密，包括但不限于：客户名单、行销计划、采购资料、定价政策、财务资料、进货渠道等等。

3.双方签署的各项目合同用于乙方其他项目投标文件中业绩证明时，需隐匿甲方采购设备或服务的具体参数和要求。

二、秘密来源

1.乙方从甲方获得的与项目有关或因项目产生的任何商业、营销、技术、运营数据或其他性质的资料，无论以何种形式或载于何种载体，无论在披露时是否以口头、图像或以书面方式表明其具有保密性。

2.甲方从乙方获得的与项目有关或因项目产生的任何商业、营销、技术、运营数据或其他性质的资料，无论以何种形式或载于何种载体，无论在披露时是否以口头、图像或以书面方式表明其具有保密性。

三、保密义务

对拥有方的项目秘密，接受方在此同意：

1.严守机密，并采取所有保密措施和制度保护该秘密（包括但不仅限于接受方为保护其自有项目秘密所采用的措施和制度）；

2.不泄露任何商业秘密给任何第三方；

3.除用于履行与对方的合同之外，任何时候均不得利用该秘密；

4.不复制或通过反向工程使用该秘密。接受方应当与能接触该项目秘密的员工、代理等签订一份保密协议，此协议的实质内容应与本协议相似。

四、例外约定

项目秘密拥有方同意上述条款不适用于下述情形：

1.该项目秘密已经或正在变成普通大众可以获取的资料；

2.能书面证明接受方从拥有方收到技术资料之前已经熟知该资料；

3.由第三方合法提供给他的资料；或者未使用拥有方的技术资料，由接受方独立开发出来的技术；

4.应国家主管部门需要所提供的相关资料。

五、返还信息

任何时候，只要收到项目秘密拥有方的书面要求，接受方应立即归还全部项目秘密资料和文件，包含该项目秘密资料的媒体及其任何或全部复印件或摘要。如果该技术资料属于不能归还的形式、或已经复制或转录到其他资料或载体中，则应删除（合同有约定的除外）。

六、保密期限

本协议乙方的保密义务履行时间：自合同签订之日起至甲方书面声明放弃该保密权利之日止。

七、争议解决

本协议受中国法律管辖并按照中国的法律进行解释。由于本协议的履行或解释而产生的或与之有关的任何争议，如双方无法协商解决，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

八、其他约定

1.任何一方在任何时间任何期限里没有行使其本协议项下的权利，并不能解释为他已经放弃了该权利。

2.如果本协议的任何部分、条款或规定是不合法的或者是不可执行的，协议其他部分的有效性和可执行性仍不受影响。

3.未经另一方同意，任何一方不得转让其在本协议项下的全部或任何部分权利。未经双方事先书面达成一致意见，本协议不得以任何其他理由而更改。除非本协议的任何意思表示或保证具有欺诈性，本协议业已包含了双方对合约事项的全部理解，它可取代此前的所有相关意思表示、书面材料、谈判或谅解。

4.若双方违反上述承诺而导致对方造成损失的，应当立即配合对方减少影响范围，赔偿对方的损失。

5.若双方违反上述承诺而导致对方遭受第三方的侵权指控时，违反承诺一方应当承担对方为应诉而支付的一切费用；若一方因此承担侵权赔偿责任的，有权向违反承诺一方追偿。

6.本协议一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等效力。

甲方：(盖章)                                    乙方：(盖章)

法定代表人或或授权代理人（签字）：              法定代表人或授权代理人（签字）：签署日期：年   月  日	                        签署日期：  年  月  日

附件三：投标文件组成

一、投标人承诺书（格式附后）

二、投标函（格式附后）

三、报价清单（格式附后）

四、合格投标人资格证明文件（包括但不限于招标文件第二条内容）

五、投标人认为应提交的其它材料

一、投标人承诺书（格式）

投标人承诺书

致（招标人）：

本公司作为在中华人民共和国境内依法成立的独立法人，在此郑重承诺：

1、我单位在本次投标过程中无弄虚作假或串通投标等违法、违规行为，并愿意承担因弄虚作假或串通投标所引起的一切责任。

2、我单位未被列入严重违法失信企业名单（http://www.gsxt.gov.cn/）、失信被执行人名单（http://www.creditchina.gov.cn/）。

3、在投标文件有效期内，我单位投标联系人的联系电话将一直保持在线，否则，错过提醒信息、价格谈判等情况造成的后果由我单位承担，我单位无权追究招标人的责任。

4、本承诺既是投标文件的有效组成内容，也是我单位真实意思的表示，对我单位在与该项目有关的任何行为中始终具有优先的约束力，如有任何违反，招标人有权判定我单位本项目投标无效。

5、若我单位存在本次投标过程中弄虚作假或串通投标、非招标人原因中标后拒签合同、履约过程中严重违约等不诚信行为，招标人有权将我单位列入不诚信单位名单，并有权拒绝我单位之后其它项目的投标。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其授权代理人：（签字或盖章）

日期：

二、投标函（格式）

南京禄口国际机场空港科技有限公司：

（投标人全称）授权（全权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵方组织的（项目名称）的有关活动，为此：

- 提供投标文件规定的全部投标文件（正本   份，副本  份）。

- 提供按招标文件要求的货物和服务的报价为人民币（大写）    元（RMB:  ）（详见报价清单）。

- 投标人将按招标文件的规定履行全部责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对招标文件提出质疑/或争议的权利。

- 愿意向贵方提供任何与该项投标文件有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标文件或收到的任何投标文件。

- 我方授权贵方查询或调查我们递交的与本投标文件有关的声明、文件和资料，并同意在贵方的要求下提供相关文件或证书的原件及其他相关书面材料。

- 我方承诺：招标人在其本国使用我方提供的货物时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因招标人使用我方提供的货物而提起的侵权指控，我方将依法承担全部责任。

- 我方承诺：现阶段国家没有标准的产品，在国家标准出台后我方将必须根据招标人要求无偿升级。

- 我方承诺：从中标通知书发出/合同签订之日起   日历日内完成供货、安装和施工工作。

- 我方承诺：本项目质保期  个月，质保期内非人为损坏所发生的故障或破损免费更换和维修。

- 与本投标文件有关的一切往来联系电话（手机）：    ；邮件地址：   。

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日             期：

| 三、报价清单格式 工程名称：2025年度南机场辅区变电所10KV高压柜采购和施工项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 全费用单价 | 合价 |
| 老货运单位工程-安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-8.7/15kv-3*120mm² 3.材质:铜 4.电压等级（kV）:10kv |  | m | 50 |  |  |
| 2 | 030408006001 | 电力电缆头拆除 | 1.名称:电力电缆头拆除 2.规格:70-120 3.材质、类型:铜 4.安装部位:盘柜内 5.电压等级（kV）:10KV |  | 个 | 10 |  |  |
| 3 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:120mm² 3.材质、类型:铜 4.安装部位:盘柜内 5.电压等级（kV）:10KV |  | 个 | 10 |  |  |
| 4 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1.名称:防火封堵 2.材质:防火堵料 3.部位:盘柜下 |  | 处 | 10 |  |  |
| 5 | 011613001001 | 灯具拆除 | 1.拆除灯具高度:5.3m 2.灯具种类:双管日光灯 3.拆除后运至甲方指定堆放点 |  | 套 | 6 |  |  |
| 6 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:组装型吊链式双管荧光灯安装 2.型号:60W |  | 套 | 6 |  |  |
| 7 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:阻燃线槽 2.规格:50mm |  | m | 200 |  |  |
| 8 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:动力线路 3.规格:1.5/2.5 4.材质:铜 |  | m | 600 |  |  |
| 9 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:插座 2.规格:五孔 3.安装方式:明装 |  | 个 | 6 |  |  |
| 10 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:照明开关 2.安装方式:明装 |  | 个 | 2 |  |  |
| 11 | 030411005001 | PZ30箱 | 1.名称:PZ30箱 2.材质:含断路器 3.规格:24回路 4.安装形式:明装 |  | 个 | 1 |  |  |
| 12 | 030411003001 | 桥架 |  |  | m | 10 |  |  |
| 13 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:空调（含支架、配管、配线） 2.规格:5p 3.安装形式:落地式 |  | 台 | 1 |  |  |
| 14 | 030404031001 | 防鼠装置 | 1.名称:变电所防鼠装置 2.型号:变电所防鼠装置须满足电力部门验收及规范要求。 |  | 套 | 1 |  |  |
| 15 | 030409009001 | 绝缘垫 | 1.名称:绝缘垫 2.材质:胶类 3.规格: 厚度：5mm 宽度：1500mm比重：9.2KG/m2 |  | m2 | 10 |  |  |
| 16 | 030404031002 | 工具柜 | 1.名称:工具柜 |  | 个 | 1 |  |  |
| 17 | 030408001002 | 整理电缆 | 电缆沟内电缆整理上架，电缆沟做防水处理。 |  | m | 100 |  |  |
| 老货运单位工程-土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011610001001 | 门拆除 | 1.室内高度:4.5m 2.门洞尺寸:0.9m*2.8m、2.7m*1.2m、 3.:拆除范围及内容：具体详见现场 4.:拆除要求：不允许爆破，应采用低噪音、低粉尘等方法拆除，并应符合现场管理规定 |  | 樘 | 2 |  |  |
| 2 | 010401012001 | 门封堵 | 1.门洞尺寸:2.8m*0.9m*0.24m、 3.:封堵范围及内容：具体详见现场 |  | m3 | 0.5 |  |  |
| 3 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:2.7m*1.2m、 2.门框或扇外围尺寸:符合现场要求 3.门框、扇材质:钢制防火门 |  | 樘 | 2 |  |  |
| 4 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:内墙面 2.拆除范围及内容：墙面饰面、附着物等。 |  | m2 | 180 |  |  |
| 5 | 011604003001 | 天棚抹灰面拆除 | 1.拆除部位:室内天棚 2.:拆除范围及内容：天棚抹灰,含面层、附着物等。 |  | m2 | 54 |  |  |
| 6 | 011407001001 | 墙面涂料 | 1.内墙面 在刮糙面上批901胶白水泥腻子3遍、刷乳胶漆3遍 |  | m2 | 180 |  |  |
| 7 | 011407002001 | 天棚涂料 | 1.天棚复杂面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆) |  | m2 | 54 |  |  |
| 8 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 1、地面找平及地坪表面环氧树脂，饰面层(5厚环氧树脂自流平地面+表面打磨固化处理) |  | m2 | 54 |  |  |
| 9 | 011701002001 | 外脚手架 |  |  | m2 | 54 |  |  |
| 东一号变2段单位工程-安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-8.7/15kv-3*120mm² 3.材质:铜 4.电压等级（kV）:10kv |  | m | 10 |  |  |
| 2 | 030408006003 | 电力电缆头拆除 | 1.名称:电力电缆头拆除 2.规格:70-120 3.材质、类型:铜 4.安装部位:盘柜内 5.电压等级（kV）:10KV |  | 个 | 4 |  |  |
| 3 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:120mm² 3.材质、类型:铜 4.安装部位:盘柜内 5.电压等级（kV）:10KV |  | 个 | 4 |  |  |
| 4 | 030408008002 | 防火堵洞 | 1.名称:防火封堵 2.材质:防火堵料 3.部位:盘柜下 |  | 处 | 4 |  |  |
| 5 | 011613001001 | 灯具拆除 | 1.拆除灯具高度:5.3m 2.灯具种类:双管日光灯 3.拆除后运至甲方指定堆放点 |  | 套 | 13 |  |  |
| 6 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:组装型吊链式双管荧光灯安装 2.型号:60W |  | 套 | 13 |  |  |
| 7 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:阻燃线槽 2.规格:50mm |  | m | 200 |  |  |
| 8 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:动力线路 3.规格:1.5/2.5 4.材质:铜 |  | m | 600 |  |  |
| 9 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:插座 2.规格:五孔 3.安装方式:明装 |  | 个 | 6 |  |  |
| 10 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:照明开关 2.安装方式:明装 |  | 个 | 2 |  |  |
| 11 | 030411005001 | PZ30箱 | 1.名称:PZ30箱 2.材质:含断路器 3.规格:24回路 4.安装形式:明装 |  | 个 | 1 |  |  |
| 12 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:空调（含支架、配管、配线） 2.规格:5p 3.安装形式:落地式 |  | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 030404031001 | 防鼠装置 | 1.名称:变电所防鼠装置 2.型号:变电所防鼠装置须满足电力部门验收及规范要求。 |  | 套 | 2 |  |  |
| 14 | 030409009001 | 绝缘垫 | 1.名称:绝缘垫 2.材质:胶类 3.规格: 厚度：5mm 宽度：1500mm比重：9.2KG/m2 |  | m2 | 80 |  |  |
| 15 | 030404031002 | 工具柜 | 1.名称:工具柜 |  | 个 | 1 |  |  |
| 16 | 030408008003 | 排风口防火堵洞 |  |  | 处 | 3 |  |  |
| 17 | 030408001003 | 整理电缆 | 电缆沟内电缆整理上架，电缆沟做防水处理。 |  | m | 300 |  |  |
| 东一号变2段单位工程-土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.室内高度:4.5m 2.门窗洞口尺寸:3m*2m |  | 樘 | 2 |  |  |
| 2 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:3m*2m 2.框、扇材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度:真空玻璃 |  | 樘 | 2 |  |  |
| 3 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:内墙面 2.拆除范围及内容：墙面饰面、附着物等。 |  | m2 | 200 |  |  |
| 4 | 011604003001 | 天棚抹灰面拆除 | 1.拆除部位:室内天棚 2.:拆除范围及内容：天棚抹灰,含面层、附着物等。 |  | m2 | 120 |  |  |
| 5 | 011407001001 | 墙面涂料 | 1.内墙面 在刮糙面上批901胶白水泥腻子3遍、刷乳胶漆3遍 |  | m2 | 200 |  |  |
| 6 | 011407002001 | 天棚涂料 | 1.天棚复杂面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆) |  | m2 | 120 |  |  |
| 7 | 011701002001 | 外脚手架 |  |  | m2 | 120 |  |  |
| 活动中心单位工程-安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-8.7/15kv-3*120mm² 3.材质:铜 4.电压等级（kV）:10kv |  | m | 60 |  |  |
| 2 | 030408006003 | 电力电缆头拆除 | 1.名称:电力电缆头拆除 2.规格:70-120 3.材质、类型:铜 4.安装部位:盘柜内 5.电压等级（kV）:10KV |  | 个 | 8 |  |  |
| 3 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:120mm² 3.材质、类型:铜 4.安装部位:盘柜内 5.电压等级（kV）:10KV |  | 个 | 8 |  |  |
| 4 | 030408008002 | 防火堵洞 | 1.名称:防火封堵 2.材质:防火堵料 3.部位:盘柜下 |  | 处 | 8 |  |  |
| 5 | 011613001001 | 灯具拆除 | 1.拆除灯具高度:5.3m 2.灯具种类:双管日光灯 3.拆除后运至甲方指定堆放点 |  | 套 | 8 |  |  |
| 6 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:组装型吊链式双管荧光灯安装 2.型号:60W |  | 套 | 8 |  |  |
| 7 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:阻燃线槽 2.规格:50mm |  | m | 200 |  |  |
| 8 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:动力线路 3.规格:1.5/2.5 4.材质:铜 |  | m | 600 |  |  |
| 9 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:插座 2.规格:五孔 3.安装方式:明装 |  | 个 | 8 |  |  |
| 10 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:照明开关 2.安装方式:明装 |  | 个 | 4 |  |  |
| 11 | 030411005001 | PZ30箱 | 1.名称:PZ30箱 2.材质:含断路器 3.规格:24回路 4.安装形式:明装 |  | 个 | 1 |  |  |
| 12 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:空调（含支架、配管、配线） 2.规格:5p 3.安装形式:落地式 |  | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 030404031001 | 防鼠装置 | 1.名称:变电所防鼠装置 2.型号:变电所防鼠装置须满足电力部门验收及规范要求。 |  | 套 | 2 |  |  |
| 14 | 030409009001 | 绝缘垫 | 1.名称:绝缘垫 2.材质:胶类 3.规格: 厚度：5mm 宽度：1500mm比重：9.2KG/m2 |  | m2 | 60 |  |  |
| 15 | 030404031002 | 工具柜 | 1.名称:工具柜 |  | 个 | 1 |  |  |
| 16 | 030408008003 | 排风口防火堵洞 |  |  | 处 | 2 |  |  |
| 17 | 030408001003 | 整理电缆 | 电缆沟内电缆整理上架，电缆沟做防水处理。 |  | m | 300 |  |  |
| 活动中心单位工程-土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:内墙面 2.拆除范围及内容：墙面饰面、附着物等。 |  | m2 | 576 |  |  |
| 2 | 011604003001 | 天棚抹灰面拆除 | 1.拆除部位:室内天棚 2.:拆除范围及内容：天棚抹灰,含面层、附着物等。 |  | m2 | 176 |  |  |
| 3 | 011407001001 | 墙面涂料 | 1.内墙面 在刮糙面上批901胶白水泥腻子3遍、刷乳胶漆3遍 |  | m2 | 576 |  |  |
| 4 | 011407002001 | 天棚涂料 | 1.天棚复杂面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆) |  | m2 | 176 |  |  |
| 5 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 1、地面找平及地坪表面环氧树脂，饰面层(5厚环氧树脂自流平地面+表面打磨固化处理) |  | m2 | 176 |  |  |
| 6 | 011701002001 | 外脚手架 |  |  | m2 | 176 |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 税金; | 9% |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.总报价包含设备/物资、随机附件、到南京机场运保费、安装调试费、培训费等相关费用及投标人认为需要的其它费用。

2.型号及配置参数需完全满足招标文件要求，否则可能被作废标处理。

3.不含税报价合计为评标依据；含税总报价合计为本项目合同总价。如不含税价与含税价计算不一致，以不含税价为准。报价精确到小数点后两位。

投标人授权代表签字投标人全称（盖章）