## 表-04 单位工程投标报价汇总表
投标报价一览表
工程名称：临沂启阳机场航站楼改扩建及附属工程弱电系统工程一标段施工劳务 金额:(元)
序号 | 汇总内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价
一 | 航管楼
1 | 甚高频系统 | 项 | 1 | #REF! | #REF!
2 | 语音交换系统 | 项 | 1 | #REF! | #REF!
3 | 多通道记录仪系统 | 项 | 1 | #REF! | #REF!
4 | 自动情报系统 | 项 | 1 | #REF! | #REF!
5 | 时钟系统 | 项 | 1 | #REF! | #REF!
6 | 800M集群通信系统 | 项 | 1 | #REF! | #REF!
7 | 导航、气象系统 | 项 | 1 | #REF! | #REF!
8 | 自动化系统终端引接 | 项 | 1 | #REF! | #REF!
9 | 工艺配套 | 项 | 1 | #REF! | #REF!
三 | 总价 |  |  |  | #REF!

## 明细
分部分项报价清单 工程名称：临沂启阳机场航站楼改扩建及附属工程航管工艺系统、气象及导航工程
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 不含税单价 | 不含税总价 | 税率 | 含税单价 | 含税总价 | 备注
1主用甚高频 通信系统(具 备VoIP能力)
1 | 机柜 | 项 | 4
2 | 甚高频收信机 | 项 | 12
3 | 甚高频发信机 | 项 | 12
4 | 甚高频天线全 向接收 | 项 | 2
5 | 甚高频天线定 向发射 | 项 | 3
6 | 监控系统工作站 | 项 | 1
7 | 网络交换机 | 项 | 2
8 | VHF遥控盒4信道 | 项 | 4
9 | VHF遥控盒单 信道 | 项 | 1
10 | 便携式VHF收发信机 | 项 | 1
11 | 无源分配器 | 项 | 6
12 | 手持麦克风 | 项 | 4
13 | 耳麦 | 项 | 4
14 | 六类非屏蔽8芯 双绞线 | 米 | 1512
15 | 6mm2保护接地线 | 米 | 40
16 | 24芯单模光缆 | 米 | 325
17 | 光纤配线架 | 项 | 4
18 | 网络交换机 | 项 | 1
19 | 直流配电屏 | 项 | 2
2_应急甚高频 通信系统(具 备VoIP能力)
20 | 收发一体机 | 项 | 2
21 | 收发一体天线 | 项 | 2
22 | 远程监控系统 | 项 | 1
23 | 镀锌钢管SC50 | 米 | 50
24 | 避雷针0.5m | 项 | 2
25 | 避雷引下线中 | 米 | 20
26 | 光缆24芯 | 米 | 4000
27 | 光端机 | 项 | 2
28 | 蓄电池组 | 项 | 2
29 | 直流充电机 | 项 | 1
3语音通信交 换系统
3.1主用内话 系统(具备 VoIP能力)
30 | 语音服务器 | 项 | 2
31 | 接口单元 | 项 | 1
32 | 本地维护监控终端 | 项 | 1
33 | KVM共享器 | 项 | 1
34 | 核心网络交换机 | 项 | 7
35 | 机柜 | 项 | 1
36 | 配线及辅材 | 项 | 1
37 | 席位一体机 | 项 | 10
42 | 信号线缆 | 米 | 416
43 | 光缆 | 米 | 360
3.2现有内话 系统搬迁扩容
44 | 搬迁现有内话 系统 | 项 | 1
45 | 接口单元 | 项 | 1
46 | 席位一体机 | 项 | 4
47 | 核心网络交换机 | 项 | 5
48 | 信号线缆 | 米 | 416
49 | 光缆 | 米 | 360
4多通道数字 记录仪系统( 具备VoIP能力 )
50 | 数字记录仪 | 项 | 2
51 | 网络交换机 | 项 | 1
52 | 监控维护终端 | 项 | 1
53 | 存储硬盘 | 项 | 2
54 | 机柜 | 项 | 1
55 | 信号线缆 | 米 | 546
56 | 16mm2保护接地 线 | 米 | 20
5数字化航站 自动情报服务 系统
57 | 数字化航站自 动情报服务系 统搬迁现有终 端设备 | 项 | 2
6时钟系统
58 | 中心母钟及控 制系统 | 项 | 1
59 | 时钟接收器 | 项 | 2
60 | 时钟主机服务 器 | 项 | 1
61 | 监控维护终端 | 项 | 1
62 | 扩展单元 | 项 | 2
63 | 协议转换器 | 项 | 1
64 | 交换机 | 项 | 1
65 | NTP授时服务器 | 项 | 1
66 | 挂钟 | 项 | 3
67 | 桌面子时钟 | 项 | 7
68 | 机柜 | 项 | 1
69 | 时钟信号线 | 米 | 1578
70 | 16mm2保护接地 线 | 米 | 20
8导航、气象 设备
72 | 自动气象观测 系统显示终端 | 项 | 3
73 | 双振筒气压仪 | 项 | 3
74 | 多普勒气象雷 达显示终端 | 项 | 2
75 | 气象数据局域 网显示终端 | 项 | 2
76 | 自动站显示终 端 | 项 | 1
77 | 导航设备状态 显示单元 | 项 | 2
78 | 搬迁现有塔台 终端 | 项 | 2
9自动化系统 终端引接
79 | 自动化系统显 示终端 | 项 | 6
80 | 交换机 | 项 | 3
81 | 进程单打印机 | 项 | 6
10工艺附属配 套设施
82 | UPS配电箱 | 项 | 3
83 | 电力电缆ZR- RVV 3*1.0 | 米 | 67
84 | 电力电缆ZR- RVV 3*2.0 | 米 | 165
85 | 电力电缆ZR- RVV 3*6.0 | 米 | 20
86 | 电力电缆ZR- RVV 5*6.0 | 米 | 20
87 | 监控席位桌 | 项 | 3
88 | 直流柜24V | 项 | 2
89 | 直流柜48V | 项 | 2
90 | 六类非屏蔽8芯 双绞线 | 米 | 324
91 | 电缆桥架200* 100mm | 米 | 93
92 | 信号桥架300* 100mm | 米 | 200
93 | 钢管φ80 | 米 | 140
94 | 镀锌钢制桥架 200*100mm | 米 | 156
95 | 封闭金属槽盒 200*100mm | 米 | 50
96 | 避雷针8m | 项 | 1
97 | 避雷引下线 | 项 | 15
98 | 塔台管制席位桌 | 项 | 1
99 | 地面管制席位桌 | 项 | 1
100 | 助理管制席位桌 | 项 | 1
101 | 通报协调席位桌 | 项 | 1
102 | 飞行数据处理 和放行许可席 | 项 | 1
103 | 主任管制席 | 项 | 1
104 | 备份管制席 | 项 | 1
105 | 打印机 | 项 | 2
106 | 复印机 | 项 | 2
107 | 塔台遮阳膜 | m2 | 85
108 | 投影仪 | 项 | 6
109 | 光缆96芯 | 米 | 2300
110 | 交换机 | 项 | 2
111 | 串口服务器 | 项 | 4
112 | 光缆12芯 | 米 | 100
113 | 光缆24芯 | 米 | 250
114 | 光纤跳线 | 条 | 252
115 | 光纤配线架 | 项 | 4
116 | 光纤配线架 | 项 | 4
117 | 光纤配线架 | 项 | 2
118 | 光端机 | 项 | 4
合计
备注：上述所有清单报价均为施工劳务报价，设备甲供，税率3%
招标工程量清单内以‘项’为单位的项目的报价金额应视为包干价，一次包死不应作出任何调整。因变更改动致使整项目删除情况除外，此时，有关项目报价金额可全部扣除。
招标工程量清单中的每一个项目，投标人都应填入金额，对于没有填入金额的项目，其费用应视为已包括在其他项目的综合单价或合价中。