南京禄口国际机场空港科技有限公司采购招标文件

南京禄口国际机场空港科技有限公司拟通过自主招标方式采购出租车管理系统、机场巴士管理系统、停车场管理系统，现邀请有意向且满足要求的投标人参加，为统一投标文件的编制标准，现明确如下事项：

招标项目内容：

本项目为设备采购招标。中标人应按照供货时间要求提供设备，设备规格型号必须完全符合招标人要求，招标人有权根据实际需要调整内容，投标人应无条件满足。

最高投标限制总价：人民币：202.7万元（注：报价应含13%增值专用发票、运费、安装、调试等全部费用）。

一、投标人资质要求：

1、投标人须是中华人民共和国境内正式注册并具有有效独立法人资格的法人，投标人注册资金不得少于250万元。（需提供加盖公章的营业执照复印件）
2、投标人须提供2022年1月1日至本公告发布之日止本次采购类似供货合同。（提供加盖公章的合同复印件，原件备查）。

3、投标人须信誉良好，在经营活动中没有严重违法记录，在“国家企业信用信息公示系统”网站没有被列入严重违法失信企业名单（黑名单）查询结果截图，“黑名单”栏显示为0条记录，加盖投标人公章。若结果截图显示“查询不到该企业”，视同未被列入严重违法失信企业名单）；

4、提供近一年来公司财务报表或审计报告、人员社保证明和履约承诺函。

5、投标人需提供本项目主要品牌（海康和南大苏富特）原厂授权函和质保书。

6、本项目不接受联合体投标。

二、报价方式：

1、请按报价一览表格式填写。

2、本项目的最终报价，为完成该项目全部费用之总和，一旦投标人中标并和招标人签订了本项目合同后，即使投标人发现在报价时费用有计算错误，也不得另行增加费用。

3、根据招标人的实际需求，投标人实际提供的软件开发项数量如有所变化，在合同单价不变的基础上，招标人可对所增加或减少的产品作相应的费用调整。投标文件中的漏项，投标人必须按要求实施，但费用不增加。

4、投标人的投标报价不得超过最高投标限价总价，否则投标将被否决。

三、其它说明

1、售后服务要求：卖方保证向我公司提供完善的售后服务，包括提供相应的技术资料及技术支持。

2、不能实质性满足招标文件要求或不能提供实质性满足证明的按废标处理。

3、投标人应对设备提供3年质保，质保期自竣工验收合格之日起计算。

四、交货时间、地点及相关费用：

1、交货地点：以合同地址为准。

2、交货时间：以合同签订为主。

五、评标方法：

1、本项目采用合理最低价中标。

六、投标文件的递交

1、投标文件一式贰份（正本壹本、副本壹本），并明确表明“正本”和“副本”，正、副本如有不同之处，以正本为准，密封后加盖公章，否则无效。

2、投标人在收到招标文件后，若需答疑，应在投标文件的截止时间2天前向招标人以书面形式提出。

3、递交投标文件的截止时间为2026年5月22日12时整，超过截止时间的投标文件将被拒收。

4、投标文件可采用快递（顺丰或EMS）邮寄或送达我公司，投标书需盖章密封，并在信封上注明项目编号“KG2025-G078-ZB11”，邮寄地址：南京市江宁区秣陵街道天元西路199号东部机场集团10楼。

投标事宜的联系：唐工  电话：025-69821257

南京禄口国际机场空港科技有限公司

2026年5月15日

投 标 文 件 组 成

- 投标函（格式见附件一）

- 法定代表人授权委托书（格式见附件二）

- 报价一览表（格式见附件三）

- 营业执照

- 履约承诺书（格式见附件四）

5、业绩扫描件

6、合同模板（格式见附件五）,合同条款中标后由双方协商一致后决定。

7、技术参数及图纸见附件六

附件一：投标函

- 招标人名称：

- 1、我方已仔细研究了（项目名称：扬州泰州国际机场二期扩建工程民航专业弱电系统工程施工标段一）招标文件的全部内容，愿意以人民币****（大写）元（¥****）的投标报价，项目周期****，按合同约定时间提供相应服务。

- 2、我方承诺投标时填写的单价、合价及合同总价在合同实施期间不因市场和政策性调价等变化因素而变动，该价格己经考虑合理损耗，为包干费用。

- 3、我方承诺在投标有效期****日内不修改、撤销投标文件。

- 4、如我方中标：

- 4.1、我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

- 4.2、我方承诺按照招标文件规定的主要合同条款及格式签订合同。

- 4.3、我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

- 4.4、我方承诺投标文件内容及形式完全符合招标文件相关要求。

- 4.5、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

- 4.6、****(其他补充说明）。

- 投标人：（盖单位章）

- 法定代表人或期委托代理人：（签字）

- 年    月     日

- 附件二：法定代表人授权委托书

- 本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

- 代理人无转委托权。

- 附：法定代表人身份证明

- 附：委托代理人身份证明

- 投标人：（盖单位章）

- 法定代表人：（签字或盖章）

- 身份证号码：

- 委托代理人：（签字）

- 身份证号码：

- 附件三：报价一览表

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用软件 | 1.名称:车辆监控模块 2.配置要求:含定制开发及服务 3.详见图纸及技术规格书 | 定制 | 南大苏富特 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 应用软件 | 1.名称:客流监控模块 2.配置要求:含定制开发及服务 3.详见图纸及技术规格书 | 定制 | 南大苏富特 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 应用软件 | 1.名称:视频监控模块 2.配置要求:含定制开发及服务 3.详见图纸及技术规格书 | 定制 | 南大苏富特 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 应用软件 | 1.名称:车辆调度模块 2.配置要求:含定制开发及服务 3.详见图纸及技术规格书 | 定制 | 南大苏富特 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 应用软件 | 1.名称:黑名单管理模块 2.配置要求:含定制开发及服务 3.详见图纸及技术规格书 | 定制 | 南大苏富特 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 应用软件 | 1.名称:出租车管理模块 2.配置要求:含定制开发 及服务 3.详见图纸及技术规格书 | 定制 | 南大苏富特 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 应用软件 | 1.名称:预约车管理模块 2.配置要求:含定制开发及服务 3.详见图纸及技术规格书 | 定制 | 南大苏富特 | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 应用软件 | 1.名称:投诉管理模块 2.配置要求:含定制开发及服务 3.详见图纸及技术规格书 | 定制 | 南大苏富特 | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 | 应用软件 | 1.名称:系统管理模块 2.配置要求:含定制开发及服务 3.详见图纸及技术规格书 | 定制 | 南大苏富特 | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 应用软件 | 1.名称:基础资源管理模块 2.配置要求:含定制开发及服务 3.详见图纸及技术规格书 | 定制 | 南大苏富特 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 应用软件 | 1.名称:巴士运营调度管理模块 2.配置要求:含定制开发及服务 3.详见图纸及技术规格书 | 定制 | 南大苏富特 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 应用软件 | 1.名称:巴士运营票务管理模块 2.配置要求:含定制开发及服务 3.详见图纸及技术规格书 | 定制 | 南大苏富特 | 套 | 1 |  |  |  |
| 13 | 应用软件 | 1.名称:巴士车辆监控管理模块 2.配置要求:含定制开发及服务 3.详见图纸及技术规格书 | 定制 | 南大苏富特 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14 | 应用软件 | 1.名称:系统营理模块 2.配置要求:含定制开发及服务 3.详见图纸及技术规格书 | 定制 | 南大苏富特 | 套 | 1 |  |  |  |
| 15 | 打印机 | 1.名称:票据打印机 2.规格、型号:针式打印机 | 定制 | 南大苏富特 | 台 | 6 |  |  |  |
| 16 | 终端 | 1.名称:窗口售票终端 2.规格、型号:含身份证阅读器、台式计算机、售票对讲机、外显屏、双显屏支架、鉴伪点钞机、售票打印机等。 3.设备基本参数/指标或设备配置要求:详见图纸及技术规格书 | 定制 | 南大苏富特 | 台 | 6 |  |  |  |
| 17 | 终端 | 1.名称:自助售票机 2.规格、型号:定制，触摸一体机，触摸屏≥70英寸，内置工作站电脑、打印机 3.设备基本参数/指标或设备配置要求:详见图纸及技术规格书 | 定制 | 南大苏富特 |  |  |  |  |  |
| 18 | 终端 | 1.名称:人工检票终端 2.规格、型号:含条形码、二维码、感应卡等识别模块 3.设备基本参数/指标或设备配置要求:详见图纸及技术规格书 | 定制 | 南大苏富特 | 台 | 6 |  |  |  |
| 19 | 终端 | 1.名称:自助检票终端 2.规格、型号:人脸实名制检票闸机 3.设备基本参数/指标或设备配置要求:详见图纸及技术规格书 | 定制 | 南大苏富特 | 台 | 6 |  |  |  |
| 20 | 终端 | 1.名称:自助报班终端 2.规格、型号:支持与站务系统无缝衔接，支持IC卡报班、发班、打印结算单、；内置二代身份证阅读器。 3.设备基本参数/指标或设备配置要求:详见图纸及技术规格书 | 定制 | 南大苏富特 | 台 | 6 |  |  |  |
| 21 | 终端 | 1.名称:车载定位终端 2.规格、型号:GPS、北斗定位 3.设备基本参数/指标或设备配置要求:详见图纸及技术规格书 | NDS-ICBUS-D11P | 南大苏富特 | 台 | 2 |  |  |  |
| 22 | 服务器 | 1.名称:视频存储NVR服务器 2.规格、型号:含存储硬盘8T*21，视频存储为raid0，支持8路H265储存减半 支持1盘位8TB（企业级），支持600万/400万摄像机，支持VGA/HDMI同源输出、6M高清视频的预览、存储与回放 3.设备基本参数/指标或设备配置要求:详见图纸及技术规格书 | DS-7608NX-K1 | 海康 | 台 | 30 |  |  |  |
| 23 | 应用软件 | 1.名称:出入口管理系统 2.配置要求:含定制开发及服务 3.详见图纸及技术规格书 |  | 海康定制 | 台 | 1 |  |  |  |
| 24 | 应用软件 | 1.名称:车位引导与反向 寻车系统 2.配置要求:含定制开发及服务 3.详见图纸及技术规格书 | iSecure Center-Port | 海康 | 套 | 1 |  |  |  |
| 25 | 应用软件 | 1.名称:移动应用管理端（APP） 2.配置要求:含定制开发及服务 3.详见图纸及技术规格书 |  | 海康定制 | 套 | 1 |  |  |  |
| 26 | 应用软件 | 1.名称:移动应用旅客端（微信、支付宝小程序） 2.配置要求:含定制开发及服务 3.详见图纸及技术规格书 |  | 海康定制 | 套 | 1 |  |  |  |
| 27 | 应用软件 | 1.名称:费用管理系统 2.配置要求:含定制开发及服务 3.详见图纸及技术规格书 |  | 海康定制 | 套 | 1 |  |  |  |
| 28 | 应用软件 | 1.名称:系统管理 2.配置要求:含定制开发及服务 3.详见图纸及技术规格书 |  | 海康定制 | 套 | 1 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件四：履约承诺书

致:南京禄口国际机场空港科技有限公司

本公司郑重承诺，遵守《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，具备相应的能力，并作出以下承诺:

1、本公司具有合同履约能力，拥有充足的人力及物力，能够按时、按质的完成合同约定的产品和服务的交付。

2、本单位近三年守合同、重信用，无违约事实，现时未涉及重大经济纠纷或重大经济犯罪案件。

3、与贵公司或贵公司的关联公司在以往履约过程中合作良好，未出现过履约争议乃至进入诉讼或仲裁。

公司名称(盖章)：

日期：

附件五：合同模板

采购合同

甲方：南京禄口国际机场空港科技有限公司

乙方：

签订地点：南京

南京禄口国际机场空港科技有限公司 （以下简称“甲方”）与    （以下简称为“乙方”），根据《中华人民共和国民法典》，经过友好协商，本着平等、自愿、诚实守信的原则，就甲方向乙方采购货物事宜，双方达成如下一致协议。

第一条  合同标的

1.1 采购货物明细：

| 序号 | 名 称 | 产品参数 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 含税运单价/元 | 含税运总价/元 | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.2 合同含税总价：  元，不含税总价：   元，增值税税金  元。在合同履行期间，如遇国家增值税税率的调整，不含税总价不变，增值税税金相应调整。

1.3该合同价款为乙方履行完成本合同约定义务的全部费用，包括但不限于货物生产、包装、运输至指定地点、保险、配合验收、资料提供、产品质保及上表其他补充说明中单独约定的现场装卸、现场保管、安装指导、安装、调试及运行保障、售后服务等所有含税费用，除本合同另有约定外，甲方不再支付乙方任何费用。

# 第二条  技术标准

2.1 本合同下交付的货物应符合招标文件要求达到的标准。如果没有提及适用标准，则应符合货物来源国适用的国家标准、行业标准，这些标准必须是有关机构发布的最新有效版本的标准；若企业标准高于国家、行业标准的，以企业标准为准。若甲方对乙方所提供货物有特殊质量技术要求，还应满足甲方的特殊质量技术要求。

2.2 乙方承诺供应的产品满足生产及使用地所在国家关于设计、生产、销售、包装、标签、安全标准和使用的所有国际和当地的法律、法规，产品用料、生产及使用满足环保及安全的法律法规、第2.1条所述标准要求，生产者、销售者满足相关资质要求，产品已取得全部认证和许可。

2.3 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

第三条  合同文件和资料的使用

3.1未经甲方事先书面同意，乙方不得将在合同磋商、合同谈判、合同签订及履行过程中获取到甲方或甲方代表提供的有关合同（包括本合同细节）或全部信息、技术方案、图纸、文件等资料以任何形式提供给乙方雇佣于履行本合同以外的其他任何人，除非上述资料是：（1）甲方以书面方式明确注明为非保密性质的信息；（2）公众已经知晓的或通过公开渠道可获得的信息，且不是因为乙方违反保密义务而导致该信息公知公晓的。即使向本合同的雇员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

3.2 没有甲方事先书面同意，除了履行本合同之外，乙方不应使用合同条款第3.1条所列举的任何文件和资料。

3.3 除了合同本身以外，合同条款第3.1条所列举的任何文件是甲方的财产。如果甲方有要求，乙方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给甲方。

3.4 司法、执法、监管机构（简称“有权机关”）或法律法规要求接受乙方披露保密信息的，乙方应在披露前或披露时尽最大努力为被要求披露的保密信息获取保密措施或保密待遇，并将披露范围严格限定在有权机关或法律法规所要求必须披露的范围之内。在法律许可的范围内，乙方应将此事立即书面通知甲方，使甲方有合理机会采取适当的申诉或保护措施。

3.5 本条所述保密义务不因双方权利义务履行完毕或合同解除而终止。

# 第四条  知识产权

4.1 乙方应保证，甲方或甲方用户在使用该货物或货物的任何一部分时，免受任何第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉或承担任何赔偿责任。乙方应保证所销售的货物来源合法、无任何权利瑕疵，乙方保证在向甲方供应货物前办妥所需的全部资质、许可、备案等手续。

4.2 甲方应将任何已经或声称因甲方或甲方用户使用本合同货物和/或技术资料侵犯了任何第三方专利、商标或其他知识产权而进行索赔或诉讼的情形及时通知乙方。

4.3 如果已经或可能发生诉讼或索赔，乙方需积极配合甲方处理随后产生的诉讼、索赔及和解谈判，同时乙方应自费并根据甲方或甲方用户要求采取以下补救措施之一：

4.3.1为甲方或甲方用户取得继续使用货物的权利；

4.3.2修改货物，消除其侵权部分并确保其仍符合双方合同约定；

4.3.3使用符合双方合同约定且不侵权的货物进行替换；

4.3.4同意退还侵权的货物，全额退还甲方为此支付的款项，并赔偿甲方或甲方用户因此遭受的全部损失。

4.4 若乙方未能在此类索赔或诉讼中有效保护甲方或甲方用户利益，则甲方或甲方用户有权采取适当的法律措施及合理的开支以维护自身权益，乙方应当对甲方或甲方用户因此而产生的支出包括但不限于赔偿款、违约金、律师费、诉讼费、仲裁费、保全费等全部费用和开支做出补偿，并赔偿甲方和甲方用户因此而遭受的全部损失。

# 第五条  履约担保

乙方无需为本合同提供履约担保；

□ 本合同签订后，乙方应提供合同总金额 / %的履约保证金或履约保函，如适用履约保函，则履约保函的担保银行及格式应符合甲方要求。甲方收到符合要求的履约担保并按照本合同第十八条约定履行签字盖章程序后，本合同即产生法律效力。

履约担保是乙方履行合同义务的担保，如乙方未能履行本合同项下的任何义务，甲方有权根据乙方所需承担的违约或赔偿责任扣除相应的履约担保金。

# 第六条  包装和运输

6.1 乙方应当提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的满足货物安全运输的包装，以防止货物在转运的过程中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及远洋和内陆的长途运输。乙方应承担由于其包装或其防护措施不当而引起的货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。对于木质包装材料，应按照中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局的规定，对木质包装进行除害处理并加施IPPC专用标识的声明或未使用木质包装的声明，包装物不回收且费用已包含在合同总价中。

6.2 如合同货物因包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应于甲方通知之日起5日内完成更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。

6.3 乙方应负责办理将货物运送至交货地点的一切运输事项，运输、装卸、搬运、保险等相关费用已包含在合同总价中。

# 第七条  交货

7.1 乙方发货地址：    。

7.2 甲方指定交货地点：       （从乙方仓库到本合同所指定的到货地点所发生的一切费用由乙方负责）；甲方指定接收人及联系方式：            （乙方应于发货前48小时与该货物签收人确认是否发货，以免现场不具备收货条件；如果乙方未与甲方联系人确认是否可以发货而发货，甲方有权拒绝接收货物，由乙方自行承担由此产生的全部费用）。

7.3 交货方式及时间：

□         年    月    日前一次性全部交货；

自本合同签订之日起     天内交货；

□ 其他交货方式：                                  ；

双方一致同意，若甲方或甲方用户工期延期或另有安排，具体交货时间以甲方的书面要货通知为准。

7.4 乙方交货时应随货物提交相关附随资料：

提供设备之产品说明书；

提供设备原有配件，资料；

提供该设备的原产地证明、厂家出具的质量合格证明；

□ 提供所有设备、配件的序列号清单，并盖公章确认；

□ 甲方要求的其他资料：                ；

上述资料的交付不能免除乙方在本合同项下的保证义务或其他义务。

7.5 甲方货物接收人的签收不视为货物验收合格，也不视为乙方交付的货物质量合格。

7.6 禁止乙方送货人员携带香烟、火种等易燃易爆物品进入交货地点或在交货地点吸烟。如乙方送货人员在交货地点有以上行为，乙方应向甲方支付当批次送货金额1%的违约金，造成甲方或他方损失的，乙方赔偿全部损失。乙方人员（含乙方外聘服务人员）需遵守收货场所安全管理及卫生防疫制度，如有违反，乙方负连带责任。

第八条  检验和测试

8.1 验收方式：

乙方按照交货时间将货物运到甲方指定交货地点后，甲方将自行负责组织对货物进行包括但不限于数量、包装、外观、型号、质量等验收工作，以确认货物是否符合合同要求。

甲方对产品数量、包装、外观、型号等肉眼可判断的方面如有异议，应在签收货物之日起10个工作日内提出异议（甲方对无法通过肉眼识别的隐蔽瑕疵或其他缺陷提出异议的，不受该期限限制），乙方应自收到异议之日起5日内处理完毕。

如货物未满足本合同第十条的质量保证条款，甲方有权拒绝接收该货物，同时甲方有权要求乙方在5日内免费更换该货物或对货物进行维修、修复。验收合格的，双方应签署验收合格书面文件，并以此作为验收合格的唯一证明。

☑ 乙方已知悉并认可本合同项下的货物因工程项目现场需要而采购，若甲方用户对货物的验收、安装、调试及试运行另有规定，一切以甲方用户的要求为准，并以甲方用户签署验收合格书面文件作为验收合格的唯一证明。

8.2 货物到现场后由乙方负责保管，相关费用已包含在合同金额中，货物保管义务及其毁损、灭失等风险及自甲方或甲方用户验收合格后转移至甲方。

8.3 乙方知悉并认可，甲方或甲方用户对货物验收合格，仍不免除乙方在后续阶段及质保期内应当承担的质量保证责任。

8.4 甲方在货物到达现场后对货物进行的收货、测试、试运行、验收及必要时拒绝接收货物的权力将不会因为货物在从来源地区启运前通过了甲方或其代表的检验、测试和认可而受限制或放弃。

8.5 如甲乙双方对货物质量等问题产生争议，可委托具有相应资质的第三方进行检验，鉴定结果对双方具有约束力。若鉴定结果为不合格，甲方有权要求乙方承担检验鉴定费用并按照合同第十一条约定承担违约责任。货物质量的争议不免除或影响乙方的及时保修或者维修义务。

乙方需接受并服从甲方或甲方用户的管理与监督。

# 第九条  付款方式

9.1 甲方通过银行转账；☑银行承兑汇票；☑其他         ，并按照以下第 9.1.2 款约定，向乙方支付合同价款：

9.1.1 货到付款：产品设备全部到货经甲方或甲方用户验收合格，甲方在收到乙方提供的发票后 / 个工作日内（以发票签收日期为起算日），甲方向乙方支付合同总金额的 / %，即人民币： / 元  ；剩余  /  %作为质保金，甲方在质保期届满后货物无任何质量问题且乙方无任何违约行为的情况下，  / 个工作日内将剩余质保金一次性无息支付；

9.1.2 付款方式：

第一阶段：合同签订后30个工作日内支付合同价的10%作为预付款；

第二阶段：甲方应按审核的每个计量周期工程量的80%支付工程进度款，累计进度款支付至合同价款的80%时，停止支付；；

第三阶段：工程经行业验收合格后，甲方按已完成工程量的85%支付验收款；

第四阶段：工程竣工结算审计结束后，甲方按审定价的97%支付竣工款；

第五阶段：剩余 3  %的作为质保金，待质保期满且无质量问题后于30个工作日内付清（无息支付）。

上述付款在甲方收到建设方相关预付款后一周内同比例支付给乙方。甲方付款前，乙方须提供合同全额、合法增值税专用发票、支付手续、请款函及相关工程档案资料并送达甲方。甲方收到上述材料 5 个工作日内应向乙方付款。

本条所称工程进度以甲方用户向甲方出具的工程进度确认资料为准。

9.1.3 因工程项目现场需要采购本合同项下的货物，甲方在收到甲方用户支付对应款项后 5 个工作日内向乙方进行同比例支付；

9.1.4 其他付款方式： /  。

9.2 以上每次付款，乙方均应当开具税率  硬件13% 增值税专用发票 □增值税普通发票 □其他类型发票：          给甲方，付款时间以甲方收到乙方开据发票原件后算起。

9.3 乙方未按期提供发票或由于乙方原因造成发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票等税务问题，导致甲方增值税无法抵扣的，甲方有权延迟支付当笔款项并不被视为违约，亦无需承担任何违约责任。乙方同意承担由此对甲方造成的一切损失包括但不限于因发票问题导致甲方无法抵扣的税款，需由甲方支付的滞纳金、行政罚款等，同时乙方还应按合同约定继续履行义务，向甲方重新开具发票。

9.4 甲方通过转账方式支付的，应在本合同载明乙方账户信息及甲方开票信息：

9.4.1 甲方开票信息：

公司名称：南京禄口国际机场空港科技有限公司

开户银行：中国银行南京禄口机场支行

账号：553470001259

纳税人识别号：913200007140930345

电话：025-69820630

注册地址：南京禄口国际机场翔鹰二路9号2号办公楼2楼

发票邮寄地址：南京市江宁区秣陵街道天元西路199号东部机场集团10楼

9.4.2 乙方账户信息：

公司名称：

开户行：

账号：

# 第十条  质量保证及售后服务

10.1 乙方应保证本合同项下所提供货物及零配件等都必须是原厂出品，与原厂商的相关技术规范和要求相符合，且必须能够得到原厂商的售后维保服务。

10.2 乙方应保证合同项下所提供的货物是全新的、未使用过的，是最新的或目前的型号，除非合同另有规定，货物应含有设计上和材料上的全部最新改进。乙方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料上或工艺上的缺陷（由于按甲方要求设计或按甲方的规格提供的材料所产生的缺陷除外）或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在最终目的地国家现行条件下正常使用可能产生的。

10.3 乙方应保证本合同项下所提供货物规格、性能、质量、技术参数等各项指标能够达到甲方要求，货物能够顺利通过检验、安装、调试、试运行、验收及质量保证期等各阶段要求。

10.4 本合同货物质量保证期为自实际竣工验收合格后 三 年原厂服务及  三 年乙方服务；

10.5 甲方应以书面形式通知乙方在质量保证期内所发现的问题或缺陷。乙方指定专人（姓名：    ，电话：  ）负责售后服务联系事宜。

10.6 质量保证期内非因甲方原因出现的质量问题或缺陷，乙方自接到甲方电话通知后    小时内派人到达现场免费维修。乙方派遣的维修人员到达现场后12小时内未修复的，或者经两次修理仍出现故障的，乙方应于5日内用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或货物来免费更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，该货物质量保证期自问题或缺陷解决之日起重新起算。

如果甲方有要求，维修结束后乙方应提交此次质量问题或缺陷的维修报告（内容应包含故障原因、维修过程以及以后的预防措施等）。

因甲方原因而造成的损坏，乙方接到报修电话后    小时内到达现场维修，乙方仅收取材料成本费用。质保期外，乙方承诺长期提供优惠维修服务。

10.7 乙方应保证在中国境内备有充足的备品备件以满足甲方或甲方用户的维修更换需要，备件的运输要及时、快捷，配件3日内到达甲方指定地点，在保修期内因货物保修所产生的运费由乙方承担。在备品备件停止生产的情况下，乙方应事先将要停止生产的计划通知甲方使甲方有足够的时间采购所需的备品备件；在备品备件停止生产后，如果甲方要求，乙方应免费向甲方提供备品备件的生产蓝图、图纸和规格，并附工艺单。

10.8 如果乙方没有履行本合同的质保责任、售后服务义务，甲方有权向第三方进行购买，因此产生的费用由乙方承担。每出现一次违约情形，乙方应按合同总金额的5%向甲方支付违约金。

10.9 乙方承诺由其委托的第三方进行售后服务的，也按第十条的约定履行质保售后服务。乙方对第三方的质保、售后服务承担连带责任。

# 第十一条  违约责任及索赔

11.1 如果乙方没有按照合同约定的期限足额交货，每逾期一天，乙方应按合同总金额0.5%向甲方支付逾期交货的违约金，违约金计算至乙方履行全部交货义务之日。该违约金不足以弥补甲方因乙方逾期交货而造成实际损失（包括但不限于甲方因此向用户支付的违约金、赔偿款、罚款等）的，乙方还应就不足部分进行赔偿。乙方逾期交货超过15日的，甲方有权解除合同。

11.2 乙方在交货时未按合同约定提供相应附随资料、伪造附随资料的，甲方有权要求乙方在3日内补齐或重新提交附随资料。规定期限内乙方仍未交付资料的，甲方有权要求立即解除合同并退还已支付的全部合同款项，并由乙方自行负责将货物清退离场。

11.3 乙方交付的货物因不满足第十条质量保证条款，或因各种原因未在甲方或甲方用户规定的时间内通过试运行或验收的，甲方有权择其一或同时选择：

11.3.1 要求乙方继续履行合同并对货物进行维修、修复。经维修、修复后仍不满足要求的，应用符合合同约定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，因此导致逾期交货的，乙方还应当按照本合同第11.1 条承担逾期交货违约金；

11.3.2 接受现有货物，并根据货物偏差情况、损坏程度决定降低货物价格，乙方应负责赔偿甲方因此所受的实际损失；

11.3.3 立即解除本合同并由乙方退还已支付的全部合同款项，乙方承担由此产生的利息、银行手续费、仓储费、装卸费等费用并负责将货物清退离场。

11.4 如果乙方提供的货物有缺陷（包括货物本身质量缺陷和因乙方原因造成的货物缺陷），给甲方或任何第三方造成人身、财产损害的，由乙方承担全部赔偿责任，甲方已垫付赔偿费用的有权向乙方追偿。

11.5乙方未按照合同第三条约定履行保密义务，如合同尚未履行完毕，甲方有权与其解除合同并要求其按照本合同第11.8款约定要求其承担违约责任。

11.6 如果甲方认为乙方在本合同的竞争和实施过程中有腐败（是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响甲方在采购过程或合同实施过程中的行为）或欺诈行为（是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，损害甲方利益的行为），甲方有权要求立即解除合同。

11.7 乙方有其他违约行为且经甲方提出后仍未改正，甲方有权单方面解除合同。

11.8 因乙方存在本合同所述各项违约行为导致甲方决定解除本合同的，乙方均应当按照合同总金额30%向甲方支付违约金。如该违约金不足以弥补甲方因此所受实际损失（包括解除合同后甲方向第三方购买相同或类似货物而产生的额外支出）的，乙方应就不足部分进行赔偿。

11.9甲方为追究乙方违约责任而发生的包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、调查取证费、鉴定费、差旅费等均由乙方承担。

11.10甲方有权从尚未支付乙方的货款、应退还乙方的质保金、履约保证金中直接扣除应由乙方承担的违约金、赔偿金及维修费等。

11.11 如果甲方未能按合同的要求依时付款，应按逾期付款金额每日万分之一的标准，向乙方支付逾期付款的违约金，但最高不能超过本合同的货物总值的5%。

# 第十二条  变更及解除合同

# 12.1合同履行过程中，甲方有权在任何时候根据实际需要变更下列一项或几项：

- 标的物的规格、型号、参数指标及数量；

- 运输或包装方法；

- 交货地点；

- 乙方提供的伴随服务。

# 12.2 因本合同存在未尽事宜或需要对包含第12.1条在内的合同约定事项进行变更的，双方应另行订立书面补充协议，补充协议将作为本合同的必要组成部分。

# 12.3 合同履行过程中，甲方有权因政策或环境变化因素、业务需求变化等原因提前解除合同，但应提前通知乙方。合同解除后，尚未履行的部分甲乙双方不再履行；对于甲方已支付费用但乙方尚未开始或尚未完成的工作，乙方应按照尚未开始或尚未完成部分占甲方已支付费用而应当完成的全部工作的比例，退还甲方已支付的费用；对于乙方已完成但甲方未支付相应费用的，甲方应按照已开发完成部分的比例支付乙方相应费用。

# 第十三条  转让

未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的各项合同义务。

# 第十四条  不可抗力

14.1 签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而导致双方合同约定事项推迟履行或无法履行时，根据不可抗力的影响，可部分或全部免除责任，但法律另有规定除外。不可抗力事件系指甲乙双方在缔结合同时所不能遇见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如天灾、暴动、战争、禁运以及其他双方同意并认定的不可抗力事件。受不可抗力事件影响一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14日内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认，否则应承担因此造成的扩大损失。

14.2 不可抗力事件发生时，双方有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

14.3 不可抗力事件发生后，双方应立即通过友好协商就合同是否履行、解除事宜进行协商。

14.4 不可抗力事件发生后，若乙方不愿友好协商，甲方可根据自身情况有权立即解除合同。

  - 14.5 声明受不可抗力事件影响的一方应在不可抗力事件结束后立即以书面方式告知另一方。

# 第十五条  因破产而终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给予任何补偿，本合同的终止将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

# 第十六条  适用法律及争议解决方式

16.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

16.2 双方因签订及履行本合同而产生的争议及纠纷，双方应友好协商解决。经协商无法达成一致，任何一方均有权向甲方住所地人民法院提起诉讼。

16.3 在诉讼期间，除因存在争议正在进行诉讼的部分外，甲方有权要求乙方对本合同其它部分继续履行。

# 第十七条  通知及送达

17.1 甲乙双方在本合同签署页注明的地址、邮箱、传真为可以送达文件的合法有效的地址、邮箱、传真，合同履行过程中需向对方发出的通知、函件等均应以书面形式通知对方，否则由未履行通知义务方承担全部不利后果。

17.2双方同意，寄送方式发出的文件自寄送之日起届满7天视为送达。任何一方不得拒绝签收对方邮寄的文件，因拒绝签收导致邮寄文件被退回的，视为发送方已送达。

17.3甲乙双方任何一方需变更前述联系方式的，均应以书面形式，在变更发生后的3个工作日通知对方。变更一方未发出变更通知，或另一方在实际收到变更通知前已发出通知的，如另一方系按照原联系方式发出通知，即视为已履行通知义务，由此造成的损失概由变更一方承担。

# 第十八条  合同生效及其他

18.1本合同经双方法定代表或其授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）后生效。

18.2 本合同随附合同附件（如有）为本合同不可分割的部分，并与本合同具有同等法律效力。

18.3 如果本合同的任何条款被司法机关或其他有权机关宣布无效、非法或其他形式的不可执行，本合同其他条款仍然有效，双方均应遵照执行。

18.4 合同一式 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，每份具有同等法律效力。

（以下无正文）

| 甲方名称： | 南京禄口国际机场空港科技有限公司 | 乙方名称： |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （签章） |  | （签章） |
| 法定代表/授权代表：（签字或盖章） |  | 法定代表/授权代表：（签字或盖章） |  |
| 纳税人识别号：913200007140930345 |  |  |  |
| 甲方地址： | 南京市江宁区秣陵街道天元西路199号东部机场集团10楼 | 乙方地址： |  |
| 开户银行： | 中国银行南京禄口机场支行 | 开户银行： |  |
| 账 号： | 553470001259 | 账 号： |  |
| 电 话： | 025-69820630 | 电 话： |  |
| 传 真： | 025-69820630 | 传 真： |  |
| 电子邮箱： |  | 电子邮箱： |  |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |  |

附件六：技术参数及图纸

- 一、出租车管理系统

- 系统总则

本章节技术规格书为扬州泰州国际机场二期扩建工程民航专业弱电系统工程施工标段一技术规格书的一部分，是招标文件的重要组成部分，是投标人编制投标文件的依据之一，是本项目承包合同的依据之一。

内容包括本系统范围内的系统总则、系统总体技术要求、系统详细技术要求和其它相关内容。

投标人在阅读本章节技术规格书之前，必须认真阅读《扬州泰州国际机场二期扩建工程民航专业弱电系统工程施工标段一PART00》部分的内容。投标人必须按照《扬州泰州国际机场二期扩建工程民航专业弱电系统工程施工标段一PART00》和本章节技术规格书的所有要求，对本系统的招标要求进行响应。

  - 系统概述

本次建设的出租车管理系统，将实现对出租车蓄车场的管理，通过信息化技术手段使机场能够及时全面地掌握蓄车场状况，并且能够根据旅客流量协调出租车进出场安排；同时为运行管理和信息服务系统提供日常调度管理的出租车运营数据，为管理者提供数据分析服务和决策依据，和机场其他系统数据共享，辅助机场的运行管理，让旅客及时了解出租车运营状态和方便快捷乘坐出租车。

  - 系统工作范围

出租车管理系统在本标段的工作内容包含出租车管理系统后台的开发、前端终端设备采购及实施等工作。

  - 系统工程界面

    - 投标人必须认真阅读本章节技术规格书，以明确本系统（本工程）与其它系统（工程）的界面，如投标人在投标前的澄清答疑中未做询问的，以招标人所做的解释为准。

    - 投标人须从项目实施整体角度，对与其接口总线提出相关要求，提交招标人。同招标人一起，参与总线的协调工作。预见工程实施工作中和其它系统工作中可能发生的问题和困难，并向招标人提出解决的办法或建议。

    - 投标人有责任处理好所有与本工程有关的界面，并完成相关任务，提交相关产品。如必需的产品及服务（除通用软硬件及服务而外）未在本技术规格书中描述，投标人应予以补充相应的详细要求，所有费用计入投标总价。工程实施过程中，投标人不得藉此要求增加费用。

    - 投标人中标后，如与其它投标人发生争议，投标人必须服从招标人的裁决，无条件执行对此发出的指令，并不得以此为借口要求招标人增加费用和延长工期。

    - 与综合布线系统工程界面

      - 出租车管理系统投标人须积极参与，配合综合布线系统投标人制定的布线方案，并严格遵循综合布线系统制定的标准及规范。

      - 投标人在合同签署后30天内书面提出支持该系统运行的布线需求，供招标人、监理单位审批。在提交需求前投标人与综合布线投标人密切配合，细致深化后，提交符合出租车管理系统运行的具体方案，共同构建好出租车管理系统运行环境。

      - 投标人对其负责安装的设备须按照综合布线系统相应的要求在指定的配线架端口进行跳接，标准跳线产品由本系统提出需求，由综合布线系统提供。

      - 投标人对其负责安装的终端设备须按照综合布线系统相应的要求在指定的信息插座进行连接，标准跳线由投标人提出需求，由综合布线系统提供。

      - 出租车管理系统跳线根据综合布线投标人制定的规则统一进行编号。跳线标识由综合布线投标人提供，投标人进行实施，跳线整理由投标人配合综合布线投标人完成。

      - 投标人需与综合布线系统投标人配合完成系统的标准制定、端接测试等工作，遇到问题应积极协助解决，不得推卸责任或藉此要求增加任何费用。

    - 与计算机网络系统的工程界面

      - 出租车管理系统投标人须积极参与，配合计算机网络系统投标人制定的网络方案，并严格遵循计算机网络系统制定的标准及规范。

      - 投标人在合同签署后30天内书面提出支持该系统运行的网络需求，供招标人、监理单位审批。在提交需求前投标人与计算机网络投标人密切配合，细致深化后，提交符合出租车管理系统运行的具体方案，共同构建好出租车管理系统运行环境。

      - 系统测试过程中，出租车管理系统投标人须无条件服从计算机网络系统投标人的各项管理，包括参加计算机网络系统投标人组织的联络会，并按照计算机网络系统投标人的时间要求、人员要求，参加并完成系统现场联调测试，并根据测试结果进行方案优化。

      - 投标人需与计算机网络系统投标人配合完成系统的标准制定、联调测试等工作，遇到问题应积极协助解决，不得推卸责任或藉此要求增加任何费用。

    - 与云平台的工程界面

      - 出租车管理系统投标人须积极参与，配合云平台投标人制定的方案，并严格遵循云平台制定的标准及规范。

      - 投标人在合同签署后30天内书面提出支持系统运行的资源需求，供招标人、监理单位审批。在提交需求前投标人与云平台投标人密切配合，细致深化后，提交符合出租车管理系统运行的具体方案，共同构建好云平台运行环境。

      - 投标人须负责提供出租车管理系统所需的资源需求，云平台投标人应充分考虑出租车管理系统投标人所提出的资源需求，并以此进行资源的深化设计、设备采购及安装部署等工作。在此期间，投标人应充分配合基础云平台投标人各项工作，遇到问题，应积极协助解决问题，并服从招标人、监理单位的协调，而不得进行任何责任推卸及藉此要求增加任何费用。

    - 与视频监控系统的工程界面

      - 出租车管理系统投标人须积极参与，配合视频监控系统投标人制定的方案。

      - 出租车管理系统投标人与视频监控系统投标人之间签订《接口定义文档Interface Definition Document》，简称为IDD，内容包含：双方的接口技术标准、交互数据内容、数据处理方式、异常处理方式、双方职责等。投标人理解并严格执行视频监控系统投标人制定的航站楼运行管理业务规范和接口规范，并按规范进行开发。投标人保证其所负责数据的业务逻辑正确。

      - 投标人须负责提供所需的摄像机需求，视频监控系统投标人将充分考虑投标人所提出的需求，并以此进行出租车管理系统前端摄像机的深化设计、设备采购及安装部署等工作。在此期间，投标人应充分配合视频监控系统投标人的各项工作，遇到问题，应积极协助解决问题，并服从招标人的协调，而不得进行任何责任推卸及藉此要求增加任何费用。

      - 投标人必须于合同签署后30天内书面提出支持系统运行的前端摄像机需求，供最终用户审批。投标人应与视频监控系统投标人密切联系、协调与配合，共同构建好系统运行环境。

    - 与信息安全系统的工程界面

      - 出租车管理系统投标人须积极参与，配合信息安全系统投标人制定的方案，并严格遵循信息安全系统制定的标准及规范。

      - 投标人在合同签署后30天内书面提出支持系统运行的信息安全需求，供招标人、监理单位审批。在提交需求前投标人与信息安全系统投标人密切配合，细致深化后，提交符合出租车管理系统运行的安全方案，共同构建好出租车管理系统运行环境。

      - 信息安全系统投标人为本项目系统提供全面的安全保护。本系统投标人需按信息安全系统投标人的要求开放系统相应的API、配置文件、系统日志等，配合信息安全系统投标人完成应用系统用户统一安全认证的集成工作，并给予信息安全系统投标人相应的用户权限进行安全管理，也允许信息安全系统投标人在本系统安装探针、代理等安全监控软件。

    - 与其他信息类系统的工程界面

      - 信息类系统与出租车管理系统有关的系统，包含安检信息管理系统、航班信息集成、视频监控系统等。

      - 出租车管理系统投标人与信息类系统投标人之间签订《接口定义文档Interface Definition Document》，简称为IDD，内容包含：双方的接口技术标准、交互数据内容、数据处理方式、异常处理方式、双方职责等。投标人理解并严格执行信息类系统投标人制定的航班信息处理业务规范和接口规范，并按规范进行开发。投标人应保证其所负责数据的业务逻辑正确。

      - 系统测试过程中，出租车管理系统投标人须无条件服从信息类系统投标人的各项管理，包括参加信类系统投标人组织的联络会，并按照信息类系统投标人的时间要求、人员要求，参加并完成系统集成实验室测试和现场集成联调测试，并根据测试结果进行软件修改。

      - 投标人需与各信息系统投标人配合完成系统的标准制定、联调测试等工作，遇到问题应积极协助解决，不得推卸责任或藉此要求增加任何费用。

    - 与时钟系统的工程界面

      - 出租车管理系统投标人须积极参与，配合时钟系统投标人制定的方案，并严格遵循时钟系统制定的标准和方案。

      - 投标人在合同签署后30天内书面提出支持该系统运行的授时需求，供招标人、监理单位审批。在提交需求前投标人与时钟系统投标人密切配合，细致深化后，提交符合出租车管理系统运行的具体方案，共同构建好出租车管理系统运行环境。

      - 投标人需与时钟系统投标人配合完成系统的联调测试，遇到问题应积极协助解决，不得推卸责任或藉此要求增加任何费用。

    - 与土建、安装、装饰工程的工程界面

      - 在设备安装之前，投标人应该对设备安装部位的土建预留孔、洞、预埋件等尺寸、数量等与设备安装有关的边界条件进行检查和确认，检查结果应书面通知招标人。在此确认后发现的上述边界条件问题和由于投标人变动安装条件引起的费用应由投标人负担。

      - 投标人全面负责本合同所供货物的安装，包括安装所需的各类附件、安装支架的提供及安装。

      - 投标人全面负责本合同所供货物的安装，包括安装所需的各类附件、固定件、承重件的提供及安装。

      - 所有现场设备的整体布局、安装方式、色调应与建筑及装饰风格相协调。

    - 临水、临电及临时设施

      - 工程所产生的临时费用及所需的设备的产品保护、工作设施、工作照明、防护、安装脚手、围栏、警告标志和守护人员等由投标人负责。

    - 产品保护

      - 在工程施工和设备安装过程中，投标人应做好提供设备的产品保护以及相应措施。投标人不得损坏土建结构和已装修完毕的墙面、地面、吊顶和其他已安装的设备和系统，由此引起的替换或修补费用由投标人承担。

      - 投标人如与其它系统供应商发生争议，投标人必须服从招标人的裁决，无条件执行对此发出的指令，并不得以此为借口要求招标人增加费用和延长工期。

  - 主要设备、软件及服务清单

    - 【*】主要软硬件及服务清单仅指本次招标的主要供货范围，是出租车管理系统的必要组成部分，并非详细完整配置。投标人须根据自己的方案列出本系统工程范围内所有硬件以及服务的名称、原厂商、供应商、产地、品牌、型号、规格、数量等详细内容，并包含在投标报价中。项目实施过程中不得因软硬件及服务清单未列明而要求增加费用。

    - 【*】服务器、工作站、软件及其他设备的采购需报招标人同意后进行，投标人应考虑因硬件、软件的升级造成的同档次产品换代情况，为招标人提供最新型号产品，并不得以升级为由增加费用。

    - 投标人应根据提供的产品、许可授权、服务项等，投标文件中应分别列出套内清单和单价。

    - 主要软硬件及服务清单，另册提供。

    - 主检测、维修设备及专用工具

      - 投标人应提供系统检测设备（包括附件、中文使用手册）及专用工具。投标文件中应分别列出套内清单和单价，并计入投标总价中，招标人有权选择是否采用。

      - 所有检测设备及工具必须全新，不得用于安装、调试和试运行，并能在要求的现场条件下正常工作。

      - 检测、维护设备、工具和相应的包装箱、工具盒应同系统一起移交招标人。工具清单（包括但不限于）：

| 序号 | 工具名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - 备件要求

      - 【*】从行业验收合格之日起软件产品2年，硬件产品3年内，即原厂质量保证期内，由于设备质量原因而造成的损坏，均由投标人负责免费维修或更换。

      - 投标人必须列出质保期后的备品备件清单和报价，清单中应说明名称、规格、型号、数量、单价、制造商、保存环境要求，不计入总报价。备品备件的报价不得超过投标报价清单中的设备报价。招标人将根据工程的具体情况，对备品备件进行采购。

      - 所列的质保期后的备品备件的种类和数量必须足够在质量保证期满后一年内使用，如不够，由投标人免费提供。

- 系统详细技术要求

  - 系统总体要求

    - 技术规格书仅指项目的主要要求，不应作为完整的详细的要求，投标人应提供完整的详细的系统方案、设备材料配置，并计入投标总价。如果满足本技术规格书所要求的系统功能和性能所需的软件、硬件、服务未列入投标总价，投标人必须在不变更招标总价的前提下予以补足。

    - 出租车管理系统应用软件不能和硬件设备绑定，必须满足硬件设备的更替。

  - 系统业务要求

    - 本系统后台处理能力应满足扬州泰州国际机场信息弱电工程的业务处理要求，系统后台处理能力应满足扬州泰州国际机场信息弱电工程全场业务的处理要求。

    - 该系统	通过数据总线交互信息的响应时间、系统处理的响应时间均不能超出招标人的容忍范围。

  - 系统性能要求

    - 系统应能够7×24×365小时连续正常运行，使用寿命不低于10年；

    - 系统支持并发用户数不低于500人，响应时间应小于800毫秒。

    - 系统从虚拟机启动完毕到正常运行时间应小于3分钟。系统采用集群运行环境，集群内主备节点切换需确保业务不中断，数据不丢失。

    - 以上性能要求在实施时如果出现矛盾和冲突，本系统投标人必须提出妥善的解决方案，报招标人确认后实施，由此带来的任何损失和费用由集成商承担。

  - 系统功能要求

出租车管理系统主要由车辆监控、客流监控、视频监控、车辆调度、黑名单管理、出租车管理、预约车管理、投诉管理和统计分析等功能。系统通过机场企业内部服务总线与机场内部业务系统交换系统所需的数据，通过外部总线与外部单位系统交换数据。

    - 系统具有车辆管理功能，建立系统自身的车辆数据库，通过黑白名单的设置对来机场载客的出租车车辆进行核验，保障机场旅客的乘车安全。

    - 对车辆排队的管理，在蓄车场需要有效的管理手段保障车辆的有序性排队，在蓄车场出入口对车辆的排队顺序号进行核验，对违规插队的车辆进行严格管理。

    - 车辆的协调调度工作，管理人员发起调度请求或系统管理人员根据实际情况发布调度指令，放行车辆，从而实现旅客流量的协调安排。

    - 系统要对蓄车场的出入口进行控制，对进出的车辆核验、记录。

    - 蓄车场内可以允许车辆中途销号退场。

  - 系统接口要求

    - 本系统投标人应就各接口的数据需求、功能需求、接口规范需求（包括实现方式、流程等）在投标的方案中详细描述。

    - 各数据接口规范由本系统投标人与其它系统投标人在签订合同后具体协商定义。如果发生争议，本系统投标人服从并执行招标人的裁决，不得推卸责任或藉此要求增加任何费用。

    - 本系统对视频、位置等数据需求，直接通过与视频服务、位置服务以及其他服务提供方通过接口方式实现。

    - 本系统与其他系统实现非结构化数据交互，系统投标人之间协商好接口技术标准、交互数据内容、数据处理方式、异常处理方式、双方职责等事宜。

  - 系统运行要求

    - 投标人应承诺，投标人所提供的应用软件产品既可以支持传统实体机模式，也可以支持虚拟化模式。

    - 本系统硬件运行环境，数据库服务器、应用服务器和存储设备由基础云平台投标人统一提供，系统所需管理工作站由招标人提供。

    - 基础云平台采用两中心方式，分别部署在信息大楼（ITC）和航站楼（PCR）内，云平台为该系统提供的基础资源如下：

      - 计算资源：A域：配置两台数据库服务器，采用X86服务器虚拟机，单台服务器配置为8核CPU和64G内存；应用系统服务器采用2台X86服务器虚拟机，单台服务器配置为4核CPU和32G内存。

      - 存储资源：云数据中心需提供2.6T的有效存储空间。

      - 网络资源：为每台服务器提供千兆虚拟网络带宽。

      - 工作站：在GTC办公用房配置调度管理工作站、查询统计工作站、车辆管理工作站。在ITC操作间配置系统管理工作站和系统维护工作站。

    - 出租车管理系统属于非核心生产业务系统，针对系统容灾备份，投标人应在深化设计中提出满足系统容灾备份的详细方案，包括但不限于服务器、交换机、存储、数据库、消息中间件、开发工具包等。该系统的容灾备份基本要求如下：

      - 数据库文件：信息大楼（ITC）和航站楼（PCR）两个机房提供物理存储之间的数据自动备份。

      - 【*】本系统应用软件在A域和B域实现全局负载均衡或应用集群，全局负载均衡或应用集群设备由云平台提供。

  - 系统安全要求

    - 系统应用用户应与统一用户管理系统进行对接获取用户相关信息并与之同步，同时按规范存储用户相关信息。

    - 系统应结合统一用户管理系统提供配置口令及策略的功能。包括：密码生成、强制口令历史、口令最长使用期限、口令最短使用期限、口令长度最小值、口令必须符合复杂性等要求。

    - 系统用户登录认证应结合统一用户管理系统实现系统内认证并支持第三方认证系统，应能确保只有注册用户才可以登录系统，且登录认证过程不能被绕过，如果用户登录失败，系统需根据配置策略，采取结束会话、限制非法登录次数和自动退出等措施，来保证用户账号及鉴别信息不会被猜解以及系统资源不会被恶意占用。

    - 系统应采用基于角色的授权机制，对于不同的角色分配不同应用系统的访问权限，且权限可灵活分配。

    - 系统应能够记录系统用户的访问过程，同时可将系统日志提供于第三方的日志审计工具以备后续出现问题进行事后追溯和责任追究提供实证。

    - 系统开发阶段，应满足开发编码的安全要求，降低编码不当而产生的安全漏洞或隐患。包括：避免使用程序以外的嵌入在代码中的SQL语句调用；正式运行之前，必须删除所有开发的注释代码；所有为用户显示的错误信息都不应该暴露任何关于系统、网络或应用程序的敏感信息；对于web应用，不得在URL上暴露任何重要信息，例如密码、服务器名称、IP地址或者文件系统路径。

    - 在工程实施过程中，对系统安全体系的整体评估将由第三方负责，投标人需要负责自己所提供软件的安全性，并需要根据第三方提出的安全评估和改进意见，对软件的安全性进行改善。

  - 主要软硬件设备要求

    - 车辆监控模块

出租车定位信息通过无线网络发送至后台系统，系统通过坐标转换后将车辆实时位置显示在高精度地图上，同时将车辆定位信息记录保存在数据库中，可统计查询任意历史时间段内车辆行驶轨迹、驾驶员作业状况等信息。

支持车辆信息管理,车辆信息包括:车型,经济类型,车牌号,座位数,车辆所属承运单位等

支持车型信息查询功能，车型信息需包括：类型、级别、车型名称。

    - 客流监控模块

候车区现场工作人员统计出租车流量以及旅客乘坐数量，并通过智能移动终端把旅客数量统计数据上传到系统，为大数据分析提供数据支持。

    - 视频监控模块

出租车上下车进行视频监控实时监控。

出租车停车场联动视频监控系统。

    - 车辆调度模块

1.车辆调度：根据发车时间，提示出租车驶离候车区；并提示近端停车场内的下一班出租车驶入候车区。

2.调整发车时间：如发车时间有变化的情况下，可使用该功能调整发车时间。

3.协助报班

对驾驶员指纹不清晰或者其他问题导致驾驶员无法报班时,可在调度中进行协助报班

    - 黑名单管理模块

支持对记录违法违规车辆进行黑名单登记、修改，对车辆进行等级划分，对不同黑名单等级的出租车采取相应措施。

    - 出租车管理模块

支持出租车进出站、返流、短程重排等功能，实现进出站管理、候车管理、运营调度管理等。

    - 预约车管理模块

支持预约车辆蓄车管理、发车管理等。

    - 投诉管理模块

支持旅客投诉事件接收、处理、记录、回查等。

    - 系统管理模块

员工管理：对员工工号和权限进行管理。

进出站管理：分属于不同的运营公司的出租车，按调度要求进出场站在出租车候车区侯客。在出租车停车场入口处设置车牌识别摄像机，车牌识别视频摄像机获取每辆入场车辆的车牌号码并获取进场时间，场内出租车按照场内标识引导到专属区域停靠。出租车出站时，通过出站口车牌识别摄像机获取出租车车牌号码和出场时间。系统通过获取到的各进出场站车牌号码与进出场时间与机场航班动态联动，从而动态安排出租车的停靠车位，提高车位的利用率。

候车管理：系统通过对文本信息、视频信息对候车区进行监视，使管理人员能够及时全面地掌握候车区的状况。对收集处理的大巴车班次信息、发车时间信息进行展示和提醒。通过设定人流密度预警值对候车区采集的人流密度进行分析形成预测预警信息，以便提前采取适当处理措施。

    - PC工作站

      - CPU: Intel Core i7处理器，主频≥3.6GHz；

      - 内存：8GB DDR4或以上；

      - 硬盘：1TB 7200RPM SATA-6G Hard Drive，可支持双硬盘；

      - 显卡：≥2G GDDR5显存，HDMI接口≥1个，VGA接口≥1个；

      - 显示器：显示尺寸≥23寸液晶显示器，分辨率1920×1080全高清，IPS硬屏，带支架尺寸需满足现场需求；

      - 网卡：100M/1000M自适应以太网卡；

      - 扩展插槽：≥3个全高 PCIe；

      - 外部接口：串口≥3个，并口≥1个，1个PS/2鼠标接口，USB接口≥8个（至少4个为USB 3.1接口，其中前置4个USB接口）；

      - 电源：210瓦 90%高效主动式PFC电源；

      - 键盘、鼠标：USB标准键盘，USB标准光电鼠标，双按钮滚轮；

      - 操作系统：Windows 10或以上版本；

      - 其他：配备安全锁，不配备光驱。

- 二、 机场巴士管理系统

- 系统总则

本章节技术规格书为扬州泰州国际机场二期扩建工程民航专业弱电系统工程施工标段一技术规格书的一部分，是招标文件的重要组成部分，是投标人编制投标文件的依据之一，是本项目承包合同的依据之一。

内容包括本系统范围内的系统总则、系统总体技术要求、系统详细技术要求和其它相关内容。

投标人在阅读本章节技术规格书之前，必须认真阅读《扬州泰州国际机场二期扩建工程民航专业弱电系统工程施工标段一技术文件PART00》部分的内容。投标人必须按照《扬州泰州国际机场二期扩建工程民航专业弱电系统工程施工标段一技术文件PART00》和本章节技术规格书的所有要求，对本系统的招标要求进行响应。

  - 系统概述

本次建设的机场巴士管理系统，通过信息化技术手段使管理工作人员能够及时全面地掌握大巴车状况，并且能够根据候车区旅客流量和停车场大巴车数量协调大巴车进出场安排；同时为运行管理和信息服务系统提供日常运行的大巴车运行数据，为管理者提供数据分析服务和决策依据，和机场其他系统数据共享，辅助机场的运行管理，让旅客及时了解大巴车运行状态和方便快捷乘坐大巴车。

  - 系统工作范围

机场巴士管理系统在本标段的工作内容包含机场巴士管理系统后台的开发、前端查询终端设备采购及实施等工作。

  - 系统工程界面

    - 投标人必须认真阅读本章节技术规格书，以明确本系统（本工程）与其它系统（工程）的界面，如投标人在投标前的澄清答疑中未做询问的，以招标人所做的解释为准。

    - 投标人须从项目实施整体角度，对与其接口总线提出相关要求，提交招标人。同招标人一起，参与总线的协调工作。预见工程实施工作中和其它系统工作中可能发生的问题和困难，并向招标人提出解决的办法或建议。

    - 投标人有责任处理好所有与本工程有关的界面，并完成相关任务，提交相关产品。如必需的产品及服务（除通用软硬件及服务而外）未在本技术规格书中描述，投标人应予以补充相应的详细要求，所有费用计入投标总价。工程实施过程中，投标人不得藉此要求增加费用。

    - 投标人中标后，如与其它投标人发生争议，投标人必须服从招标人的裁决，无条件执行对此发出的指令，并不得以此为借口要求招标人增加费用和延长工期。

    - 与综合布线系统工程界面

      - 机场巴士管理系统投标人须积极参与，配合综合布线系统投标人制定的布线方案，并严格遵循综合布线系统制定的标准及规范。

      - 投标人在合同签署后30天内书面提出支持该系统运行的布线需求，供招标人、监理单位审批。在提交需求前投标人与综合布线投标人密切配合，细致深化后，提交符合机场巴士管理系统运行的具体方案，共同构建好机场巴士管理系统运行环境。

      - 投标人对其负责安装的设备须按照综合布线系统相应的要求在指定的配线架端口进行跳接，标准跳线产品由本系统提出需求，由综合布线系统提供。

      - 投标人对其负责安装的终端设备须按照综合布线系统相应的要求在指定的信息插座进行连接，标准跳线由投标人提出需求，由综合布线系统提供。

      - 机场巴士管理系统跳线根据综合布线投标人制定的规则统一进行编号。跳线标识由综合布线投标人提供，投标人进行实施，跳线整理由投标人配合综合布线投标人完成。

      - 投标人需与综合布线系统投标人配合完成系统的标准制定、端接测试等工作，遇到问题应积极协助解决，不得推卸责任或藉此要求增加任何费用。

    - 与计算机网络系统的工程界面

      - 机场巴士管理系统投标人须积极参与，配合计算机网络系统投标人制定的网络方案，并严格遵循计算机网络系统制定的标准及规范。

      - 投标人在合同签署后30天内书面提出支持该系统运行的网络需求，供招标人、监理单位审批。在提交需求前投标人与计算机网络投标人密切配合，细致深化后，提交符合机场巴士管理系统运行的具体方案，共同构建好机场巴士管理系统运行环境。

      - 系统测试过程中，机场巴士管理系统投标人须无条件服从计算机网络系统投标人的各项管理，包括参加计算机网络系统投标人组织的联络会，并按照计算机网络系统投标人的时间要求、人员要求，参加并完成系统现场联调测试，并根据测试结果进行方案优化。

      - 投标人需与计算机网络系统投标人配合完成系统的标准制定、联调测试等工作，遇到问题应积极协助解决，不得推卸责任或藉此要求增加任何费用。

    - 与云平台的工程界面

      - 机场巴士管理系统投标人须积极参与，配合云平台投标人制定的方案，并严格遵循云平台制定的标准及规范。

      - 投标人在合同签署后30天内书面提出支持系统运行的资源需求，供招标人、监理单位审批。在提交需求前投标人与云平台投标人密切配合，细致深化后，提交符合机场巴士管理系统运行的具体方案，共同构建好云平台运行环境。

      - 投标人须负责提供机场巴士管理系统所需的资源需求，云平台投标人应充分考虑机场巴士管理系统投标人所提出的资源需求，并以此进行资源的深化设计、设备采购及安装部署等工作。在此期间，投标人应充分配合基础云平台投标人各项工作，遇到问题，应积极协助解决问题，并服从招标人、监理单位的协调，而不得进行任何责任推卸及藉此要求增加任何费用。

    - 与视频监控系统的工程界面

      - 机场巴士管理系统投标人须积极参与，配合视频监控系统投标人制定的方案。

      - 机场巴士管理系统投标人与视频监控系统投标人之间签订《接口定义文档Interface Definition Document》，简称为IDD，内容包含：双方的接口技术标准、交互数据内容、数据处理方式、异常处理方式、双方职责等。投标人理解并严格执行视频监控系统投标人制定的航站楼运行管理业务规范和接口规范，并按规范进行开发。投标人保证其所负责数据的业务逻辑正确。

      - 投标人须负责提供所需的摄像机需求，视频监控系统投标人将充分考虑投标人所提出的需求，并以此进行机场巴士管理系统前端摄像机的深化设计、设备采购及安装部署等工作。在此期间，投标人应充分配合视频监控系统投标人的各项工作，遇到问题，应积极协助解决问题，并服从招标人的协调，而不得进行任何责任推卸及藉此要求增加任何费用。

      - 投标人必须于合同签署后30天内书面提出支持系统运行的前端摄像机需求，供最终用户审批。投标人应与视频监控系统投标人密切联系、协调与配合，共同构建好系统运行环境。

    - 与信息安全系统的工程界面

      - 机场巴士管理系统投标人须积极参与，配合信息安全系统投标人制定的方案，并严格遵循信息安全系统制定的标准及规范。

      - 投标人在合同签署后30天内书面提出支持系统运行的信息安全需求，供招标人、监理单位审批。在提交需求前投标人与信息安全系统投标人密切配合，细致深化后，提交符合机场巴士管理系统运行的安全方案，共同构建好机场巴士管理系统运行环境。

      - 信息安全系统投标人为本项目系统提供全面的安全保护。本系统投标人需按信息安全系统投标人的要求开放系统相应的API、配置文件、系统日志等，配合信息安全系统投标人完成应用系统用户统一安全认证的集成工作，并给予信息安全系统投标人相应的用户权限进行安全管理，也允许信息安全系统投标人在本系统安装探针、代理等安全监控软件。

    - 与其他信息类系统的工程界面

      - 信息类系统与机场巴士管理系统有关的系统，包含安检信息管理系统、航班信息集成、视频监控系统等。

      - 机场巴士管理系统投标人与信息类系统投标人之间签订《接口定义文档Interface Definition Document》，简称为IDD，内容包含：双方的接口技术标准、交互数据内容、数据处理方式、异常处理方式、双方职责等。投标人理解并严格执行信息类系统投标人制定的航班信息处理业务规范和接口规范，并按规范进行开发。投标人应保证其所负责数据的业务逻辑正确。

      - 系统测试过程中，机场巴士管理系统投标人须无条件服从信息类系统投标人的各项管理，包括参加信类系统投标人组织的联络会，并按照信息类系统投标人的时间要求、人员要求，参加并完成系统集成实验室测试和现场集成联调测试，并根据测试结果进行软件修改。

      - 投标人需与各信息系统投标人配合完成系统的标准制定、联调测试等工作，遇到问题应积极协助解决，不得推卸责任或藉此要求增加任何费用。

    - 与时钟系统的工程界面

      - 机场巴士管理系统投标人须积极参与，配合时钟系统投标人制定的方案，并严格遵循时钟系统制定的标准和方案。

      - 投标人在合同签署后30天内书面提出支持该系统运行的授时需求，供招标人、监理单位审批。在提交需求前投标人与时钟系统投标人密切配合，细致深化后，提交符合机场巴士管理系统运行的具体方案，共同构建好机场巴士管理系统运行环境。

      - 投标人需与时钟系统投标人配合完成系统的联调测试，遇到问题应积极协助解决，不得推卸责任或藉此要求增加任何费用。

    - 与土建、安装、装饰工程的工程界面

      - 在设备安装之前，投标人应该对设备安装部位的土建预留孔、洞、预埋件等尺寸、数量等与设备安装有关的边界条件进行检查和确认，检查结果应书面通知招标人。在此确认后发现的上述边界条件问题和由于投标人变动安装条件引起的费用应由投标人负担。

      - 投标人全面负责本合同所供货物的安装，包括安装所需的各类附件、安装支架的提供及安装。

      - 投标人全面负责本合同所供货物的安装，包括安装所需的各类附件、固定件、承重件的提供及安装。

      - 所有现场设备的整体布局、安装方式、色调应与建筑及装饰风格相协调。

    - 临水、临电及临时设施

      - 工程所产生的临时费用及所需的设备的产品保护、工作设施、工作照明、防护、安装脚手、围栏、警告标志和守护人员等由投标人负责。

    - 产品保护

      - 在工程施工和设备安装过程中，投标人应做好提供设备的产品保护以及相应措施。投标人不得损坏土建结构和已装修完毕的墙面、地面、吊顶和其他已安装的设备和系统，由此引起的替换或修补费用由投标人承担。

      - 投标人如与其它系统供应商发生争议，投标人必须服从招标人的裁决，无条件执行对此发出的指令，并不得以此为借口要求招标人增加费用和延长工期。

  - 主要设备、软件及服务清单

    - 【*】主要软硬件及服务清单仅指本次招标的主要供货范围，是机场巴士管理系统的必要组成部分，并非详细完整配置。投标人须根据自己的方案列出本系统工程范围内所有硬件以及服务的名称、原厂商、供应商、产地、品牌、型号、规格、数量等详细内容，并包含在投标报价中。项目实施过程中不得因软硬件及服务清单未列明而要求增加费用。

    - 【*】服务器、工作站、软件及其他设备的采购需报招标人同意后进行，投标人应考虑因硬件、软件的升级造成的同档次产品换代情况，为招标人提供最新型号产品，并不得以升级为由增加费用。

    - 投标人应根据提供的产品、许可授权、服务项等，投标文件中应分别列出套内清单和单价。

    - 主要软硬件及服务清单，另册提供。

    - 主检测、维修设备及专用工具

      - 投标人应提供系统检测设备（包括附件、中文使用手册）及专用工具。投标文件中应分别列出套内清单和单价，并计入投标总价中，招标人有权选择是否采用。

      - 所有检测设备及工具必须全新，不得用于安装、调试和试运行，并能在要求的现场条件下正常工作。

      - 检测、维护设备、工具和相应的包装箱、工具盒应同系统一起移交招标人。工具清单（包括但不限于）：

| 序号 | 工具名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - 备件要求

      - 【*】从行业验收合格之日起软件产品2年，硬件产品3年内，即原厂质量保证期内，由于设备质量原因而造成的损坏，均由投标人负责免费维修或更换。

      - 投标人必须列出质保期后的备品备件清单和报价，清单中应说明名称、规格、型号、数量、单价、制造商、保存环境要求，不计入总报价。备品备件的报价不得超过投标报价清单中的设备报价。招标人将根据工程的具体情况，对备品备件进行采购。

      - 所列的质保期后的备品备件的种类和数量必须足够在质量保证期满后一年内使用，如不够，由投标人免费提供。

- 系统详细技术要求

  - 系统总体要求

    - 技术规格书仅指项目的主要要求，不应作为完整的详细的要求，投标人应提供完整的详细的系统方案、设备材料配置，并计入投标总价。如果满足本技术规格书所要求的系统功能和性能所需的软件、硬件、服务未列入投标总价，投标人必须在不变更招标总价的前提下予以补足。

    - 机场巴士管理系统应用软件不能和硬件设备绑定，必须满足硬件设备的更替。

  - 系统业务要求

    - 本系统后台处理能力应满足扬州泰州国际机场信息弱电工程的业务处理要求，系统后台处理能力应满足扬州泰州国际机场信息弱电工程全场业务的处理要求。

    - 该系统	通过数据总线交互信息的响应时间、系统处理的响应时间均不能超出招标人的容忍范围。

  - 系统性能要求

    - 系统应能够7×24×365小时连续正常运行，使用寿命不低于10年；

    - 系统支持并发用户数不低于500人，响应时间应小于800毫秒。

    - 系统从虚拟机启动完毕到正常运行时间应小于3分钟。系统采用集群运行环境，集群内主备节点切换需确保业务不中断，数据不丢失。

    - 以上性能要求在实施时如果出现矛盾和冲突，本系统投标人必须提出妥善的解决方案，报招标人确认后实施，由此带来的任何损失和费用由集成商承担。

  - 系统功能要求

机场巴士管理系统主要由基础资源管理、巴士运营调度管理、巴士运营票务管理、巴士车辆监控管理及系统管理组成。系统通过机场企业内部服务总线与机场内部业务系统交换系统所需的数据，通过外部总线与外部单位系统交换数据。

    - 基础资源管理

基础资源管理包括：线路管理、人员管理、车辆管理、站点管理、场所管理、设备管理

    - 巴士运营调度管理

1)智能调度管理：根据发车时间，提示大巴车驶离候车区；并提示近端停车场内的下一班大巴驶入候车区。

2)计划排班管理：构建统一的任务管理功能，实现对指令的任务转换及自动分发；抽象及固化调度经验，基于AI算法实现作业自动排班及派工，提高排班及调度效率。

3)车次加班：根据实际情况加发班次。

4)车次停班：进行班次停班，记录停班原因。

5)调整发车时间：如发车时间有变化的情况下，可使用该功能调整发车时间。

6)线路发车时间顺延：可使用该功能对整条线路的未发班次进行顺延设定分钟数。

7）在大巴车站和候车室设置信息发布显示屏，系统通过显示屏向大巴车司机、旅客发布大巴车车位停靠信息、班次信息、发车时间信息、登车口信息。

    - 巴士运营票务管理

通过与外部省级长途客车售票系统连接，可实现不同班次的售票。旅客可以通过在售票窗口，自助售票机和网上购票的方式，实现购票。购票的乘客可选择在线下或者线上相关链接开取电子发票。

    - 巴士车辆监控管理

机场大巴定位信息通过无线网络发送至后台系统，系统通过坐标转换后将车辆实时位置显示在高精度地图上，同时将车辆定位信息记录保存在数据库中，可统计查询任意历史时间段内车辆行驶轨迹、驾驶员作业状况等信息。

    - 系统管理

系统管理包括日志管理、用户管理、权限管理、参数管理。

  - 系统接口要求

    - 本系统投标人应就各接口的数据需求、功能需求、接口规范需求（包括实现方式、流程等）在投标的方案中详细描述。

    - 各数据接口规范由本系统投标人与其它系统投标人在签订合同后具体协商定义。如果发生争议，本系统投标人服从并执行招标人的裁决，不得推卸责任或藉此要求增加任何费用。

    - 本系统对视频、位置等数据需求，直接通过与视频服务、位置服务以及其他服务提供方通过接口方式实现。

    - 本系统与其他系统实现非结构化数据交互，系统投标人之间协商好接口技术标准、交互数据内容、数据处理方式、异常处理方式、双方职责等事宜。

  - 系统运行要求

    - 投标人应承诺，投标人所提供的应用软件产品既可以支持传统实体机模式，也可以支持虚拟化模式。

    - 本系统硬件运行环境，数据库服务器、应用服务器和存储设备由基础云平台投标人统一提供，系统所需管理工作站由招标人提供。

    - 基础云平台采用两中心方式，分别部署在信息大楼（ITC）和航站楼（PCR）内，云平台为该系统提供的基础资源如下：

      - 计算资源：A域：配置两台数据库服务器，采用X86服务器虚拟机，单台服务器配置为8核CPU和64G内存；应用系统服务器采用2台X86服务器虚拟机，单台服务器配置为4核CPU和32G内存。

      - 存储资源：云数据中心需提供2.6T的有效存储空间。

      - 网络资源：为每台服务器提供千兆虚拟网络带宽。

      - 工作站：GTC办公用房配置调度管理工作站、查询统计工作站、车辆管理工作站；GTC售票区配置6台巴士售票工作站、6台票据打印机、3台自助售票机；GTC候车区配置6台检票终端机5套检票闸机。在ITC操作间配置系统管理工作站和系统维护工作站。

    - 机场巴士管理系统属于非核心生产业务系统，针对系统容灾备份，投标人应在深化设计中提出满足系统容灾备份的详细方案，包括但不限于服务器、交换机、存储、数据库、消息中间件、开发工具包等。该系统的容灾备份基本要求如下：

      - 数据库文件：信息大楼（ITC）和航站楼（PCR）两个机房提供物理存储之间的数据自动备份。

      - 【*】本系统应用软件在A域和B域实现全局负载均衡或应用集群，全局负载均衡或应用集群设备由云平台提供。

  - 系统安全要求

    - 系统应用用户应与统一用户管理系统进行对接获取用户相关信息并与之同步，同时按规范存储用户相关信息。

    - 系统应结合统一用户管理系统提供配置口令及策略的功能。包括：密码生成、强制口令历史、口令最长使用期限、口令最短使用期限、口令长度最小值、口令必须符合复杂性等要求。

    - 系统用户登录认证应结合统一用户管理系统实现系统内认证并支持第三方认证系统，应能确保只有注册用户才可以登录系统，且登录认证过程不能被绕过，如果用户登录失败，系统需根据配置策略，采取结束会话、限制非法登录次数和自动退出等措施，来保证用户账号及鉴别信息不会被猜解以及系统资源不会被恶意占用。

    - 系统应采用基于角色的授权机制，对于不同的角色分配不同应用系统的访问权限，且权限可灵活分配。

    - 系统应能够记录系统用户的访问过程，同时可将系统日志提供于第三方的日志审计工具以备后续出现问题进行事后追溯和责任追究提供实证。

    - 系统开发阶段，应满足开发编码的安全要求，降低编码不当而产生的安全漏洞或隐患。包括：避免使用程序以外的嵌入在代码中的SQL语句调用；正式运行之前，必须删除所有开发的注释代码；所有为用户显示的错误信息都不应该暴露任何关于系统、网络或应用程序的敏感信息；对于web应用，不得在URL上暴露任何重要信息，例如密码、服务器名称、IP地址或者文件系统路径。

    - 在工程实施过程中，对系统安全体系的整体评估将由第三方负责，投标人需要负责自己所提供软件的安全性，并需要根据第三方提出的安全评估和改进意见，对软件的安全性进行改善。

  - 主要软硬件设备要求

    - 机场资源管理模块

支持承运单位（即经营业户）信息查询管理功能。

行政区域使用国家统一标准,精确到区县一级。

    - 巴士运营调度管理模块

站点管理：支持站点信息查询功能，站点信息包含：所属区域、站点编码、名称、简拼、别名、别名简拼，支持按站点使用频率查询。

线路管理：支持线路以及线路停靠点明细信息查询功能，线路信息包含：线路名称、线路编码、起点站、到达站、描述、公里数、公路级别，线路途经站包括站点信息、里程。

班次管理：班次隶属于某条线路，每个班次有自己的票价，上客点允许票价独立或和始发站同价，支持自动循环发班、按星期发班、固定日期发班、按农历发班,同一个班次的各循环中,可以使用不同票价、座位数

班次排班：车站重要的业务操作，调度对班次进行综合管理，包括班次的排班、停班、复班、固定预留、座位预留等操作。系统支持对班次进行复制操作、支持配客预留座位设置、支持安排固定时间的班次还可以安排流水车次。

车组循环：支持根据车站的班次计划排班以及车辆、司机的实际调度情况，对班次进行合理的安排。系统能提供灵活的车辆、司机、乘务员轮流排班的策略。

用于对已经生成的可售班次进行管理，如修改、加班、停班等，既可以对某一个班次单独调度，也可以对某些班次按时间段批量操作，是车站日常操作的核心管理模块。调度管理可实现如下功能：

1.车辆调度：根据发车时间，提示大巴车驶离候车区；并提示近端停车场内的下一班大巴驶入候车区。

2.车次加班：根据实际情况加发班次。

3.车次停班：进行班次停班，记录停班原因。

4.调整发车时间：如发车时间有变化的情况下，可使用该功能调整发车时间。

5.线路发车时间顺延：可使用该功能对整条线路的未发班次进行顺延设定分钟数。

（1）班次调度

根据当天的排班情况以及实际的车辆到站情况进行班次开班,停班,加班,班次信息修改,留座,并班,修改票价,设置配载等班次操作

（2）临时加班

因业务繁忙，临时增加一个班次，班次票价、排班等信息自动生成。

（3）并班处理

调度根据实际情况或者某种原因，可对较少人数的班次进行合并处理。

（4）取消并班

对班次合并进行反操作。

（5）营运计划调整

调度根据实际情况或者某种原因，对班次进行发车时间、车型、车属单位、可售座位、停靠点、检票口、票价、座位数进行调整以及班次留位/取消留位操作，且能进行批量处理。

（6）在途车辆监控

通过接入长途运营车辆的 GPS 数据，并进行分析处理，估计车辆预计到站时间，提供到站预报和晚点提示信息服务，同时实现车辆在途监控功能。

（7）相关查询

可以对车次售票情况,废退情况,售票员营收进行查询

（8）协助报班

对驾驶员指纹不清晰或者其他问题导致驾驶员无法报班时,可在调度中进行协助报班

    - 巴士运营票务管理模块

票价管理：对班次票价进行管理,支持多种票价种类的设置及切换,支持班次票价克隆,支持生成单一站点票价,支持将基础数据中的票价信息刷新到环境班次中,同时支持票价种类转换

票价批量管理：支持将基础数据中的票价信息刷新到环境班次中,同时支持票价种类转换

票据打印格式：支持对票据打印格式进行个性化定制

售票模块支持多种方式售票，包括：站内窗口售票和站内自助售票。

      - 售票管理

（1）站内窗口售票

具体功能包括：

1）售票（本站/异站票）、退票、订票、订票处理、补票、废票、改签、送票登记、保险票、电子票、重打车票、票号重置、开空白票等管理功能模块。

2）系统包含全票、半票、其他票票种进行售票。

3）支持批量售票、废票、改签和退票。

4）购票时在支付上可用现金或第三方支付工具(支付宝,微信)等方式进行支付。

5）有完善的根据票号来管理票据的功能，票据打印可通过条码打印机或针式打印机打印，以及查询分析统计功能。

6）支持按照座位号售票

7）支持售保险,退保险,补保险等功能

（2）站内自助售票

在车站内设置自助售票机，允许旅客使用自助售票系统购票。主要功能有：

1）可以选择线路查询、选择线路、选择班次、选择座位、购票；

2）售票过程必须实名制；

2）支持现金、刷卡、第三方支付工具等方式；

3）使用二代身份证或输入订单号密码后，均可进行取票操作；

（3）联网售票

具体功能包括：售联网票、退联网票、废联网票功能。

      - 检票管理

支持实现同时对纸质客票和电子客票的检票工作。支持人工检票作业和自动检票作业这两种检票工作方式。

（1）人工检票作业

具有查询、检票、废检、特检、并班、自动广播控制、LED条屏控制、自动检票机控制、结算单打印、注销结算单等功能，系统的主要功能：

1）班次信息查询

输入班次号便可查询相应的信息：如线路、发车时间、状态等。

2）班次开检

班次开检分为班次自动开检和班次手动开检。

3）检票

能支持条码、二维码、身份证、人脸识别等多种检票方式。

4）废检处理

已经检入电脑的票作废检处理，使该票仍然有效。

5）退检处理

通过发车日期、班次或者单号等相关信息，可以将打印出来的结算单作废；

6）补检处理

超过正常检票时间后可补检。

7）并班改乘

车次并班后，系统对并班车次的处理。

8）改乘处理

由于乘客需要，而车站、车主同意的情况下，乘客可改乘另一车次。

9）车次同检

同一检票口同时检两车次以上的车票，即可以将票检入不同的班次。

10）结算单打印

同一班次检完票后可以将结算单打印出来给车主或司机等。

（2）自动检票作业

自动检票作业主要由闸机完成检票过程。主要功能如下：

1）纸质客票、电子客票或二代身份证、及人脸等的读取、识别；

2）验证检票过程合法性；

4）能实时监控闸机运行状态；

5）实时显示每台闸机的通行人数、总人数和实际的检票记录；

6）可以便捷控制每台闸机的各种运行模式

（3）路单打印及数据报备现实

1）支持班次的报班信息、乘客信息一键打印,打印信息可自由配置

2）支持交通管理部门要求的省际班次数据自动上传报备

      - 统计

对系统基础数据以及各类业务生产数据的查询，包含售票查询、票据查询、业务查询、站务日报表、财务营收情况、车辆运行情况,拆账结算等。

1）售票查询

根据售检票数据进行售票、退票、补票、废票的查询及生成相关报表。

2）票据管理

票据使用人员进行的票据领用的操作，系统记录领用信息。 支持对已经使用完的票据进行注销操作。并能生成相关票据管理报表。

3）业务查询

查询发车时刻、班次、票价、班线、车辆运行等数据，以及生成相关的报表。

4）财务营收报表

包含车站售票营收日月报、车辆营收表、站点营收表、承运单位营收表、线路营收表、运量统计表、联网售票营收报表、保险营收报表等。

5）营运统计分析

统计场站班次运行情况、客流量、车辆报班、漏乘、班次售票情况、班次检票情况、班次发班情况等。

6）财务统计分析

统计场站班次售票情况、售票缴款情况、票据使用情况、结算单结算情况、联网结算情况、行包结算情况等。

主要用于财务与售票员之间的票款结算；实现客运站与承运单位（车辆、营运单位、结算单位）之间的费用结算。系统功能包括站内业务人员营收缴款、车辆缴款、扣费项设置、结算公式设置、结算单结算等功能。

（1）业务人员营收缴款

站务人员对所收票款的缴款操作，并能打印缴款单，缴款支持当日缴、多日一起缴。

（2）业务人员应缴款查询

站务人员等可以对自己应缴的款进行查询。

（3）班次保底数设置

根据班次、车辆、线路、承运单位设置保底金额。该模块的数据在结算单结算时用到，若某班次当月的结算单金额少于保底金额，则按保底金额进行结算。

（4）固定费设置

根据班次、车辆、线路、承运单位设置每月固定扣费金额

（5）班次费设置

可以自由添加扣费项目，每个扣费项目下可以添加相应的扣款公式。

（6）结算单结算

系统应用扣费项和结算公式，按结算单进行汇总和计算, 根据班次、车辆、线路、承运单位向车主进行结算

      - 智能门检

智能门检主要通过信息化手段，采集车辆在站场内的业务节点信息，辅助调度系统对站内车辆的智能调度，合理规划车辆站内流程。

通过人脸识别技术,对进站乘客进行人证票三合一检查,大大减轻安检人员工作量

（1）进站管理

通过人脸识别技术来进行进站的识别，对进站乘客进行人证票三合一检查,只有当乘客的身份证、车票、人脸都认证通过后才允许进站乘车

（2）车辆检测

车辆进入安检场地确认安检是否通过。能够对车辆及驾驶员资质实现自动识别；季度检验不合格的车辆，日检中自动警告提示。灭火器、车辆年检、二级维护、各类保险等涉及安全的项目自动提示到期时间。

（3）驾驶员报班

车辆进入发车站台后驾驶员可以进行报班操作,驾驶员报班支持指纹识别和人脸识别,报班成功后开始检票，电脑自动提取记录，提取记录后连动更新检票显示屏信息，提示旅客该车已到停车卡位，可以检票上车。

（4）出站门检

出站车辆、旅客、行包等信息的汇总检验，出站检验员输入实载人数后，超载自动报警，不具备出站条件的车辆不允许出站；同时支持APP上进行出站门检操作。

      - 服务台问询

服务台问询用于向旅客提供车站业务咨询服务，比如班次开发情况、发班情况、座位信息以及票价信息以及登记携童票服务等。

      - 综合信息服务系统

实现客运站内部面向乘客的信息服务，为乘客提供周到的信息指引。包括语音广播、LED显示屏、咨询台等。

（1）语音广播

班次检票时，广播根据系统提供的发车信息自动向旅客报播发车信息，包括车次、目的地、检票口、发车时间；班次接近发车时间，能再次提醒旅客尽快检票上车；客车启动后，播报班车发车信息，并停止检票。系统能将有关数字和文字转换为声音通过扩音设备向旅客播放。

（2）LED显示屏

支持将即将发车的班次以滚动的形式按序显示到大屏幕上，包括中文和英文两种语言，提示旅客提前做好上车的准备。

（3）咨询台

将班线信息、政策法规、宣传材料、娱乐节目、广告节目输入触摸屏问讯系统，向旅客开放自助式问讯服务。

      - 信息发布

在大巴车站和候车室设置信息发布显示屏，系统通过显示屏向大巴车司机、旅客发布大巴车车位停靠信息、班次信息、发车时间信息、登车口信息。

      - 行包托运

支持行包受理、行包进仓、小件寄存、手工票录入等行包房的日常业务功能。

（1）行包托运

受理行包托运并行包受理单，支持自定义行包品类、包装等个性化信息，支持自定义行包受理单打印格式，支持现金和第三方支付（支付宝和微信）

（2）行包装车

选择行包托运的班次并打印行包装车单，支持选择装卸工，支持行包装车单自定义打印

（3）行包入仓

支持对方车辆行包管理，支持标签号自动递增，减轻行包员工作量

（4）行包提取

支持通过标签号,始发站,联系电话,联系人提取行包

（5）行包查询

支持行包受理单明细查询,行包装车单明细查询,行包进仓单查询,行包营收查询等相关查询。

    - 巴士车辆监控管理模块

支持车辆信息管理,车辆信息包括:车型,经济类型,车牌号,座位数,车辆所属承运单位等

支持车型信息查询功能，车型信息需包括：类型、级别、车型名称。

    - 系统管理模块

操作员管理：对车站人员的工号和权限进行管理

检票口管理：支持对车站检票口信息进行管理

进出站管理：各条线路的大巴车分属于不同的运营公司，每条线路的大巴车根据班次计划和售票的情况按调度要求进出场站在大巴车候车区侯客。在大巴车停车场入口处设置车牌识别摄像机，车牌识别视频摄像机获取每辆入场车辆的车牌号码并获取大巴车进场时间，场内大巴车按照场内标识引导到专属区域停靠。大巴车出站时，通过出站口车牌识别摄像机获取大巴车车牌号码和大巴车出场时间。系统通过获取到的各条线路大巴车进出场站车牌号码与进出场时间与大巴车班次及排班系统联动，从而动态安排大巴车的停靠车位，提高车位的利用率。

候车管理：系统通过对文本信息、视频信息对候车区进行监视，使管理人员能够及时全面地掌握候车区的状况。对收集处理的大巴车班次信息、发车时间信息进行展示和提醒。通过设定人流密度预警值对候车区采集的人流密度进行分析形成预测预警信息，以便提前采取适当处理措施。

旅客数量统计：候车区现场工作人员统计各线路大巴车旅客乘坐数量，并通过智能移动终端把旅客数量统计数据上传到系统，为大数据分析提供数据支持。

    - PC工作站

      - CPU: Intel Core i7处理器，主频≥3.6GHz；

      - 内存：8GB DDR4或以上；

      - 硬盘：1TB 7200RPM SATA-6G Hard Drive，可支持双硬盘；

      - 显卡：≥2G GDDR5显存，HDMI接口≥1个，VGA接口≥1个；

      - 显示器：显示尺寸≥23寸液晶显示器，分辨率1920×1080全高清，IPS硬屏，带支架尺寸需满足现场需求；

      - 网卡：100M/1000M自适应以太网卡；

      - 扩展插槽：≥3个全高 PCIe；

      - 外部接口：串口≥3个，并口≥1个，1个PS/2鼠标接口，USB接口≥8个（至少4个为USB 3.1接口，其中前置4个USB接口）；

      - 电源：210瓦 90%高效主动式PFC电源；

      - 键盘、鼠标：USB标准键盘，USB标准光电鼠标，双按钮滚轮；

      - 操作系统：Windows 10或以上版本；

      - 其他：配备安全锁，不配备光驱。

    - 票据打印机

车票打印机，点阵式打印，双向逻辑选距

    - 窗口售票终端

台式计算机：满足主流办公使用配置

身份证阅读器：二代证阅读器：阅读距离0-3cm；读卡时间：≤1秒；符合居民身份证阅读器标准和ISO14443（TypeB）国际标准；支持USB接口；提供SDK供二次开发。

售票对讲机：双向窗口对讲机，即双向对讲，外置话筒；内外音量可以单独调节或关闭。采用噪声消减电路，声音清晰，实现音频同步。

外显屏：15寸以上液晶显示器

双显屏支架：用于固定双显视器支架，航空铝材、适用显示器尺寸10-27寸、四向可调节。

鉴伪点钞机：须符合国标GB16999-1997《人民币伪钞鉴别仪》和JR/TOOO2-94《点钞机标准》，兼容第四套、第五套人民币，点钞速度不低于 900 张/分钟，计数显示范围0~999或以上，噪声不高于65db，错点率不大于 1/10000，漏点率不大于 1/5000，误点率不大于 1/2000。

售票打印机：车票打印机，点阵式打印，双向逻辑选距

    - 自助售票机

自助售取票机：内置身份证阅读模块，支持售票、取票

    - 人工检票终端

台式计算机：同窗口终端要求

二维码扫描设备：激光扫描模式；分辨率不小于640 x 480；可识别常见一维码（UPC/EAN等）和二维码（PDF417、DataMatrix等）；

身份证阅读器：同窗口终端要求

检票打印机：车票打印机，点阵式打印，双向逻辑选距

    - 自助检票终端

人脸识别实名制检票闸机：机身不锈钢厚度≥1.5mm；有漏电保护装置，能快速散热防潮、无凝露、噪音小、力感好，有防雷、加湿除湿装置，适应不同的温湿度环境；读卡距离≤5cm；人脸识别距离1米左右；实名验证速度≤3秒/人次；人脸识别率≥96%

    - 自助报班终端需求

自助报班结算机：支持与站务系统无缝衔接；支持IC卡报班、发班、打印结算单；电容触摸屏20寸以上，分辨率大于4000*4000；工业专用液晶显示屏，分辩率大于1100*1000；内置二代证身分证阅读器；针式打印机支持套打印纸制结算单

    - 车载定位终端

支持GPS、北斗定位。

- 三、停车场管理系统

- 系统总则

本章节技术规格书为扬州泰州国际机场二期扩建工程民航专业弱电系统工程施工标段一技术规格书的一部分，是招标文件的重要组成部分，是投标人编制投标文件的依据之一，是本项目承包合同的依据之一。

内容包括本系统范围内的系统总则、系统总体技术要求、系统详细技术要求和其它相关内容。

投标人在阅读本章节技术规格书之前，必须认真阅读《扬州泰州国际机场二期扩建工程民航专业弱电系统工程施工标段一技术文件PART00》部分的内容。投标人必须按照《扬州泰州国际机场二期扩建工程民航专业弱电系统工程施工标段一技术文件PART00》和本章节技术规格书的所有要求，对本系统的招标要求进行响应。

  - 系统概述

本次建设的停车场管理系统，通过信息化技术手段满足停车场业务需求及员工停车场业务需求，达到“客户分类清晰、业务功能齐全、收费模式多元、出场入场便捷、费用结算精确”的总体目标。同时为运行管理和信息服务系统提供日常运行的停车场运行数据，为管理者提供数据分析服务和决策依据，和机场其他系统数据共享，辅助机场的运行管理，来往旅客提供贴心的机场服务，以停车场的“智”变带来旅客体验提升的质变。

  - 系统工作范围

停车场管理系统在本标段的工作内容包含停车场管理系统后台的开发、前端查询终端设备采购及实施等工作。

  - 系统工程界面

    - 投标人必须认真阅读本章节技术规格书，以明确本系统（本工程）与其它系统（工程）的界面，如投标人在投标前的澄清答疑中未做询问的，以招标人所做的解释为准。

    - 投标人须从项目实施整体角度，对与其接口总线提出相关要求，提交招标人。同招标人一起，参与总线的协调工作。预见工程实施工作中和其它系统工作中可能发生的问题和困难，并向招标人提出解决的办法或建议。

    - 投标人有责任处理好所有与本工程有关的界面，并完成相关任务，提交相关产品。如必需的产品及服务（除通用软硬件及服务而外）未在本技术规格书中描述，投标人应予以补充相应的详细要求，所有费用计入投标总价。工程实施过程中，投标人不得藉此要求增加费用。

    - 投标人中标后，如与其它投标人发生争议，投标人必须服从招标人的裁决，无条件执行对此发出的指令，并不得以此为借口要求招标人增加费用和延长工期。

    - 与综合布线系统工程界面

      - 停车场管理系统投标人须积极参与，配合综合布线系统投标人制定的布线方案，并严格遵循综合布线系统制定的标准及规范。

      - 投标人在合同签署后30天内书面提出支持该系统运行的布线需求，供招标人、监理单位审批。在提交需求前投标人与综合布线投标人密切配合，细致深化后，提交符合停车场管理系统运行的具体方案，共同构建好停车场管理系统运行环境。

      - 投标人对其负责安装的设备须按照综合布线系统相应的要求在指定的配线架端口进行跳接，标准跳线产品由本系统提出需求，由综合布线系统提供。

      - 投标人对其负责安装的终端设备须按照综合布线系统相应的要求在指定的信息插座进行连接，标准跳线由投标人提出需求，由综合布线系统提供。

      - 停车场管理系统跳线根据综合布线投标人制定的规则统一进行编号。跳线标识由综合布线投标人提供，投标人进行实施，跳线整理由投标人配合综合布线投标人完成。

      - 投标人需与综合布线系统投标人配合完成系统的标准制定、端接测试等工作，遇到问题应积极协助解决，不得推卸责任或藉此要求增加任何费用。

    - 与计算机网络系统的工程界面

      - 停车场管理系统投标人须积极参与，配合计算机网络系统投标人制定的网络方案，并严格遵循计算机网络系统制定的标准及规范。

      - 投标人在合同签署后30天内书面提出支持该系统运行的网络需求，供招标人、监理单位审批。在提交需求前投标人与计算机网络投标人密切配合，细致深化后，提交符合停车场管理系统运行的具体方案，共同构建好停车场管理系统运行环境。

      - 系统测试过程中，停车场管理系统投标人须无条件服从计算机网络系统投标人的各项管理，包括参加计算机网络系统投标人组织的联络会，并按照计算机网络系统投标人的时间要求、人员要求，参加并完成系统现场联调测试，并根据测试结果进行方案优化。

      - 投标人需与计算机网络系统投标人配合完成系统的标准制定、联调测试等工作，遇到问题应积极协助解决，不得推卸责任或藉此要求增加任何费用。

    - 与云平台的工程界面

      - 停车场管理系统投标人须积极参与，配合云平台投标人制定的方案，并严格遵循云平台制定的标准及规范。

      - 投标人在合同签署后30天内书面提出支持系统运行的资源需求，供招标人、监理单位审批。在提交需求前投标人与云平台投标人密切配合，细致深化后，提交符合停车场管理系统运行的具体方案，共同构建好云平台运行环境。

      - 投标人须负责提供停车场管理系统所需的资源需求，云平台投标人应充分考虑停车场管理系统投标人所提出的资源需求，并以此进行资源的深化设计、设备采购及安装部署等工作。在此期间，投标人应充分配合基础云平台投标人各项工作，遇到问题，应积极协助解决问题，并服从招标人、监理单位的协调，而不得进行任何责任推卸及藉此要求增加任何费用。

    - 与视频监控系统的工程界面

      - 停车场管理系统投标人须积极参与，配合视频监控系统投标人制定的方案。

      - 停车场管理系统投标人与视频监控系统投标人之间签订《接口定义文档Interface Definition Document》，简称为IDD，内容包含：双方的接口技术标准、交互数据内容、数据处理方式、异常处理方式、双方职责等。投标人理解并严格执行视频监控系统投标人制定的航站楼运行管理业务规范和接口规范，并按规范进行开发。投标人保证其所负责数据的业务逻辑正确。

      - 投标人须负责提供所需的摄像机需求，视频监控系统投标人将充分考虑投标人所提出的需求，并以此进行停车场管理系统前端摄像机的深化设计、设备采购及安装部署等工作。在此期间，投标人应充分配合视频监控系统投标人的各项工作，遇到问题，应积极协助解决问题，并服从招标人的协调，而不得进行任何责任推卸及藉此要求增加任何费用。

      - 投标人必须于合同签署后30天内书面提出支持系统运行的前端摄像机需求，供最终用户审批。投标人应与视频监控系统投标人密切联系、协调与配合，共同构建好系统运行环境。

    - 与信息安全系统的工程界面

      - 停车场管理系统投标人须积极参与，配合信息安全系统投标人制定的方案，并严格遵循信息安全系统制定的标准及规范。

      - 投标人在合同签署后30天内书面提出支持系统运行的信息安全需求，供招标人、监理单位审批。在提交需求前投标人与信息安全系统投标人密切配合，细致深化后，提交符合停车场管理系统运行的安全方案，共同构建好停车场管理系统运行环境。

      - 信息安全系统投标人为本项目系统提供全面的安全保护。本系统投标人需按信息安全系统投标人的要求开放系统相应的API、配置文件、系统日志等，配合信息安全系统投标人完成应用系统用户统一安全认证的集成工作，并给予信息安全系统投标人相应的用户权限进行安全管理，也允许信息安全系统投标人在本系统安装探针、代理等安全监控软件。

    - 与其他信息类系统的工程界面

      - 信息类系统与停车场管理系统有关的系统，包含安检信息管理系统、航班信息集成、视频监控系统等。

      - 停车场管理系统投标人与信息类系统投标人之间签订《接口定义文档Interface Definition Document》，简称为IDD，内容包含：双方的接口技术标准、交互数据内容、数据处理方式、异常处理方式、双方职责等。投标人理解并严格执行信息类系统投标人制定的航班信息处理业务规范和接口规范，并按规范进行开发。投标人应保证其所负责数据的业务逻辑正确。

      - 系统测试过程中，停车场管理系统投标人须无条件服从信息类系统投标人的各项管理，包括参加信类系统投标人组织的联络会，并按照信息类系统投标人的时间要求、人员要求，参加并完成系统集成实验室测试和现场集成联调测试，并根据测试结果进行软件修改。

      - 投标人需与各信息系统投标人配合完成系统的标准制定、联调测试等工作，遇到问题应积极协助解决，不得推卸责任或藉此要求增加任何费用。

    - 与时钟系统的工程界面

      - 停车场管理系统投标人须积极参与，配合时钟系统投标人制定的方案，并严格遵循时钟系统制定的标准和方案。

      - 投标人在合同签署后30天内书面提出支持该系统运行的授时需求，供招标人、监理单位审批。在提交需求前投标人与时钟系统投标人密切配合，细致深化后，提交符合停车场管理系统运行的具体方案，共同构建好停车场管理系统运行环境。

      - 投标人需与时钟系统投标人配合完成系统的联调测试，遇到问题应积极协助解决，不得推卸责任或藉此要求增加任何费用。

    - 与土建、安装、装饰工程的工程界面

      - 在设备安装之前，投标人应该对设备安装部位的土建预留孔、洞、预埋件等尺寸、数量等与设备安装有关的边界条件进行检查和确认，检查结果应书面通知招标人。在此确认后发现的上述边界条件问题和由于投标人变动安装条件引起的费用应由投标人负担。

      - 投标人全面负责本合同所供货物的安装，包括安装所需的各类附件、安装支架的提供及安装。

      - 投标人全面负责本合同所供货物的安装，包括安装所需的各类附件、固定件、承重件的提供及安装。

      - 所有现场设备的整体布局、安装方式、色调应与建筑及装饰风格相协调。

    - 临水、临电及临时设施

      - 工程所产生的临时费用及所需的设备的产品保护、工作设施、工作照明、防护、安装脚手、围栏、警告标志和守护人员等由投标人负责。

    - 产品保护

      - 在工程施工和设备安装过程中，投标人应做好提供设备的产品保护以及相应措施。投标人不得损坏土建结构和已装修完毕的墙面、地面、吊顶和其他已安装的设备和系统，由此引起的替换或修补费用由投标人承担。

      - 投标人如与其它系统供应商发生争议，投标人必须服从招标人的裁决，无条件执行对此发出的指令，并不得以此为借口要求招标人增加费用和延长工期。

  - 主要设备、软件及服务清单

    - 【*】主要软硬件及服务清单仅指本次招标的主要供货范围，是停车场管理系统的必要组成部分，并非详细完整配置。投标人须根据自己的方案列出本系统工程范围内所有硬件以及服务的名称、原厂商、供应商、产地、品牌、型号、规格、数量等详细内容，并包含在投标报价中。项目实施过程中不得因软硬件及服务清单未列明而要求增加费用。

    - 【*】服务器、工作站、软件及其他设备的采购需报招标人同意后进行，投标人应考虑因硬件、软件的升级造成的同档次产品换代情况，为招标人提供最新型号产品，并不得以升级为由增加费用。

    - 投标人应根据提供的产品、许可授权、服务项等，投标文件中应分别列出套内清单和单价。

    - 主要软硬件及服务清单，另册提供。

    - 主检测、维修设备及专用工具

      - 投标人应提供系统检测设备（包括附件、中文使用手册）及专用工具。投标文件中应分别列出套内清单和单价，并计入投标总价中，招标人有权选择是否采用。

      - 所有检测设备及工具必须全新，不得用于安装、调试和试运行，并能在要求的现场条件下正常工作。

      - 检测、维护设备、工具和相应的包装箱、工具盒应同系统一起移交招标人。工具清单（包括但不限于）：

| 序号 | 工具名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - 备件要求

      - 【*】从行业验收合格之日起软件产品2年，硬件产品3年内，即原厂质量保证期内，由于设备质量原因而造成的损坏，均由投标人负责免费维修或更换。

      - 投标人必须列出质保期后的备品备件清单和报价，清单中应说明名称、规格、型号、数量、单价、制造商、保存环境要求，不计入总报价。备品备件的报价不得超过投标报价清单中的设备报价。招标人将根据工程的具体情况，对备品备件进行采购。

      - 所列的质保期后的备品备件的种类和数量必须足够在质量保证期满后一年内使用，如不够，由投标人免费提供。

- 系统详细技术要求

  - 系统总体要求

    - 技术规格书仅指项目的主要要求，不应作为完整的详细的要求，投标人应提供完整的详细的系统方案、设备材料配置，并计入投标总价。如果满足本技术规格书所要求的系统功能和性能所需的软件、硬件、服务未列入投标总价，投标人必须在不变更招标总价的前提下予以补足。

    - 停车场管理系统应用软件不能和硬件设备绑定，必须满足硬件设备的更替。

  - 系统业务要求

    - 本系统后台处理能力应满足扬州泰州国际机场信息弱电工程的业务处理要求，系统后台处理能力应满足扬州泰州国际机场信息弱电工程全场业务的处理要求。

    - 该系统	通过数据总线交互信息的响应时间、系统处理的响应时间均不能超出招标人的容忍范围。

  - 系统性能要求

    - 系统应能够7×24×365小时连续正常运行，使用寿命不低于10年；

    - 系统支持并发用户数不低于500人，响应时间应小于800毫秒。

    - 系统从虚拟机启动完毕到正常运行时间应小于3分钟。系统采用集群运行环境，集群内主备节点切换需确保业务不中断，数据不丢失。

    - 以上性能要求在实施时如果出现矛盾和冲突，本系统投标人必须提出妥善的解决方案，报招标人确认后实施，由此带来的任何损失和费用由集成商承担。

  - 系统功能要求

停车场管理系统由出入口管理系统、车位引导与反向寻车系统、费用管理系统及系统管理等组成。系统通过机场企业内部服务总线与机场内部业务系统交换系统所需的数据，通过外部总线与外部单位系统交换数据。

    - 出入口管理系统：对进、出停车场的车辆进行科学的、有序的管理与控制，最大限度的提高车主的停、取车及交费时效。引入包括ETC、支付宝、微信、银联等在内的多种经营业务的需求，有效地提升车辆进出场的效率；

    - 车位引导与反向寻车系统：引导进场车辆快速找到空闲车位，帮助取车人快速找到停车停放位置；

    - 费用管理系统：财务结算功能及统计分析功能；

    - 系统管理：用户管理、权限管理、角色管理、菜单管理、日志管理。

  - 系统接口要求

    - 本系统投标人应就各接口的数据需求、功能需求、接口规范需求（包括实现方式、流程等）在投标的方案中详细描述。

    - 各数据接口规范由本系统投标人与其它系统投标人在签订合同后具体协商定义。如果发生争议，本系统投标人服从并执行招标人的裁决，不得推卸责任或藉此要求增加任何费用。

    - 本系统对视频、位置等数据需求，直接通过与视频服务、位置服务以及其他服务提供方通过接口方式实现。

    - 本系统与其他系统实现非结构化数据交互，系统投标人之间协商好接口技术标准、交互数据内容、数据处理方式、异常处理方式、双方职责等事宜。

  - 系统运行要求

    - 投标人应承诺，投标人所提供的应用软件产品既可以支持传统实体机模式，也可以支持虚拟化模式。

    - 本系统硬件运行环境，数据库服务器、应用服务器和存储设备由基础云平台投标人统一提供，系统所需管理工作站由招标人提供。

    - 基础云平台采用两中心方式，分别部署在信息大楼（ITC）和航站楼（PCR）内，云平台为该系统提供的基础资源如下：

      - 计算资源：A域：配置两台数据库服务器，采用X86服务器虚拟机，单台服务器配置为8核CPU和64G内存；应用系统服务器采用2台X86服务器虚拟机，单台服务器配置为4核CPU和32G内存。

      - 存储资源：云数据中心需提供2.6T的有效存储空间。

      - 网络资源：为每台服务器提供千兆虚拟网络带宽。

      - 工作站：在GTC办公用房配置出入口控制工作站、查询统计工作站2台、收费管理工作站。GTC停车区域配置车辆查询终端3台。在ITC操作间配置系统管理工作站和系统维护工作站。

    - 停车场管理系统属于非核心生产业务系统，针对系统容灾备份，投标人应在深化设计中提出满足系统容灾备份的详细方案，包括但不限于服务器、交换机、存储、数据库、消息中间件、开发工具包等。该系统的容灾备份基本要求如下：

      - 数据库文件：信息大楼（ITC）和航站楼（PCR）两个机房提供物理存储之间的数据自动备份。

      - 【*】本系统应用软件在A域和B域实现全局负载均衡或应用集群，全局负载均衡或应用集群设备由云平台提供。

  - 系统安全要求

    - 系统应用用户应与统一用户管理系统进行对接获取用户相关信息并与之同步，同时按规范存储用户相关信息。

    - 系统应结合统一用户管理系统提供配置口令及策略的功能。包括：密码生成、强制口令历史、口令最长使用期限、口令最短使用期限、口令长度最小值、口令必须符合复杂性等要求。

    - 系统用户登录认证应结合统一用户管理系统实现系统内认证并支持第三方认证系统，应能确保只有注册用户才可以登录系统，且登录认证过程不能被绕过，如果用户登录失败，系统需根据配置策略，采取结束会话、限制非法登录次数和自动退出等措施，来保证用户帐号及鉴别信息不会被猜解以及系统资源不会被恶意占用。

    - 系统应采用基于角色的授权机制，对于不同的角色分配不同应用系统的访问权限，且权限可灵活分配。

    - 系统应能够记录系统用户的访问过程，同时可将系统日志提供于第三方的日志审计工具以备后续出现问题进行事后追溯和责任追究提供实证。

    - 系统开发阶段，应满足开发编码的安全要求，降低编码不当而产生的安全漏洞或隐患。包括：避免使用程序以外的嵌入在代码中的SQL语句调用；正式运行之前，必须删除所有开发的注释代码；所有为用户显示的错误信息都不应该暴露任何关于系统、网络或应用程序的敏感信息；对于web应用，不得在URL上暴露任何重要信息，例如密码、服务器名称、IP地址或者文件系统路径。

    - 在工程实施过程中，对系统安全体系的整体评估将由第三方负责，投标人需要负责自己所提供软件的安全性，并需要根据第三方提出的安全评估和改进意见，对软件的安全性进行改善。

  - 主要软硬件设备要求

    - 出入口管理系统

出入口道闸管理

通过安装在停车场出口的道闸设备，出口车辆在识别车牌后即可自动入场。

入口LCD显示屏可以显示车牌识别结果，视频识别车辆进出权限后准许进入，同时显示绿色通行箭头或红色禁行标志。还可以显示当前通道通行状态，开放或关闭。

入口显示屏机箱内部安装IP话机，该话机可以实现与管理室主机通话、实现人工对讲。

入口显示屏内部集成可语音播放欢迎入场（可以设置开启/关闭）、车辆有效期等车辆相关信息。

通过前端车牌识别相机抓拍车辆图片及识别车辆车牌号，利用网络将车辆图片及车牌号等数据发送至后端管理中心进行存储，及车牌号比对，确保车辆的进出有据可查，确保车辆的进出可控，确保停车位的合理利用，加强出入口的高效和安全管理。

通过安装在停车场出口的设备，出口车辆在识别车牌后，可根据车辆的缴费情况，获取车辆的出口权限，预先缴费的车辆可直接驶离停车场，未缴费的车辆可通过现金缴费、ETC缴费、微信、支付宝、APP等电子支付方式缴费，当获取缴费信息后，可驶离停车场。

智能停车场系统的高清出入口摄像机在网络阻碍、软件故障等意外情况下，系统可降级到脱机模式，保障车辆的正常进出流程，当网络恢复正常时，脱机进出场数据将自动上传至数据库同步。

高清出入口摄像机不仅可用作留存出入抓拍图片时使用，同时可实时监控出入口通道的视频状况，管理软件可对设备状态及进出事件、系统报警事件、地感事件、道闸事件等信息进行全面的管控。

当有车辆经过停车场出入口时，系统会自动抓拍车辆进入图像存入数据库，在离场时，系统会同时显示车辆出入图片，供工作人员人工对比。

系统具备防跟车功能，当合法车辆经过挡车器后，挡车器会立即归位，防止非法车辆跟随进入。

系统支持通过TCP/IP通讯对出入口抓拍相机进行在线固件升级，同时也支持对系统软件的在线升级。

系统可对黑名单车辆、满位等各类报警事件，实时提供声效、LCD、软件提示等全方位的警报或提示输出。

由于车辆的车牌号是作为出入停车场的唯一标示，因此不可能出现利用取卡方式时出现的重复进出等问题，可有效防止逃费等情况的发生。

系统挡车器可通过手控盒、遥控器、软件、出入口控制机等多种方式控制动作。特别的，当出现意外断电情况时，系统可通过挡车器内部的物理装置手动开启挡车器。

抓拍摄像机支持视频触发抓拍和线圈触发抓拍两种模式同时运行，最大程度上减少跟车漏拍现象。

系统须与车底检测系统联动，获取车底检测系统准入指令后开启道闸。

    - 车位引导与反向寻车系统

      - 车位引导

系统通过停车场管理设备终端可直接接入视频车位检测器，停车诱导屏，实现前端视频录像、图像存储，诱导屏的车位显示。

视频车位检测器内置视频智能分析功能，实时检测抓拍对应停车位车辆，同步车位数据到后端管理平台，结合各区域停车诱导屏，实现停车诱导。

视频车位检测器指示灯可通过车位状态显示红绿色，车位指示灯显示红色时，表示视频车位检测器所覆盖范围内无空车位，显示绿色时，表示视频车位检测器所覆盖范围内有空车位。

系统支持视频车位检测器上传车牌、停车时间等信息，与反向寻车机或手机寻车APP、微信公众号、支付宝公众号等相关联，输入相应车牌、车位、停车时间段后，以地图模式显示车辆所在位置，提供寻车路线图。

      - 反向寻车

反向寻车系统通过部署视频车位检测器识别车牌确定车辆位置，并在停车场内的各个重点人行出入口部署反向寻车机，车主可在寻车机上通过车牌号、车位号、停车时间段、无牌车四种查询方式查找自己的车辆，

系统会基于地图模式为车主实时规划出寻找爱车的最优路线。

车主也可以通过手机APP或微信公众号，在手机端实现室内停车场一键寻车、实时导航。

    - 费用管理系统

系统能通过接口从萧山国际机场现有交通管理云平台中自动获取收费规则，并以此为标准进行收费管理。同时系统也支持本地配置收费规则。

系统自动记录、分类整个车场的收费信息，并生成各种经营管理报表。这些报表包括(不限于)以收费终端、以收费员或以整个车场为对象进行统计的时段/日/月/年报表。

系统自动统计进出各出入口通道的车辆数，各收费终端的收费员交接班信息，各出口通道的栏杆开闭信息等。

高级别的管理者能对设备进行远程遥控操作，如打开或关闭栏杆机，修改停车区域计数情况等。可任意设置不同收费费率时间段及收费费率；可打印各类报表；可修改预交费免费出场时段等处理功能。

支持每个收费口关联打印机，打印收费小票；

支持自助缴费机收费；

支持查询出入口记录：记录包括进出场的抓拍信息、车牌信息、以及收费信息；支持按照车牌、起始时间段、收费金额范围查询；

下班核算：支持收费员进行统计上班（操作员登录以来）以来人工收费情况；

收费统计：支持按照开始结束时间段、操作员统计每个操作员的人工收费小结，以及总共收费情况。

    - 系统管理

      - 车辆管理

车牌管理：车牌管理功能是对特殊号牌的管理，包括特殊号牌的增、删、改、查等四项基础功能，特殊号牌的操作要记录详细的操作历史。系统具有布控管理模块，管理员输入布控车辆车牌号码，有效期，费率，布控类型，车场和提示方式（入场中央提示、出场出口提示、出场中央提示）后，当车辆进入停车场或将出场时，系统将按照设定的提示方式进行提示。其中布控类型包括黑名单布控、其它原因布控等。

车辆查询：车辆查询功能是停车场中停车记录的查询功能，管理员输入查询车牌之后，按照时间倒排所有的停车信息。最近的停车记录在最前面显示。显示内容包括车场名称、入场时间、出场时间、停车费用、收费者。收费者中，如果是人工收费，显示收费者的工号；如果是自动收费，显示支付的渠道。

车证管理：车证管理实现对员工和外部车辆的月租开通、续费等功能，录入信息包括车牌号，车主姓名，介绍人，所属单位名称，审批人，车主联系方式和制证收费方式（免费、包月，包年等）。根据分组、单位批量生效和续费，相同车牌相同姓名重复办理提示。

VIP车辆管理：系统可设置VIP车辆，输入内容包括：车牌，有效期，分组。根据VIP级别进行出入管制。VIP分组为行政贵宾室和商务贵宾室，行政贵宾室VIP车辆免费放行，商务贵宾室VIP车辆收费放行。

优惠车辆管理：车场可打印停车券二维码，信息包括：类型、优惠时长、券号，分发到储值卡单位。车主到车场出口出示停车券，收费员扫描二维码后抵扣停车时长，核销停车券。

      - 设备管理

系统通过功能完善的监测软件监视系统主要设备的工作状态和通讯状态，遇有故障发生时自动发出告警信号。

系统能自动生成故障记录报表。

支持远程对设备的参数进行系统设置；

能进行系统工作状态的监控和管理；

能进行安全监测，能显示设备状态，并进行故障报警。

      - 员工管理

系统设单独的员工管理模块，系统管理员分配给每个操作员一个操作代码，并设置相应的操作权限及初始密码（操作员上岗后可修改自己的密码）。如：交接班时，下班的操作员退出工作站的应用界面，接班的操作员输入自己的操作代码及密码重新进入工作站的应用界面，所有操作都必须有详尽的记录（自动生成），包括操作员名称和代码，并自动记录到相应员工的工作日志文件中。

      - 中央管理系统

当收费工作站与中央管理系统通讯故障恢复后，中央管理系统能自动恢复所有交易信息；

实时监控页面内可以看到停车场信息总概况及每个区域的情况。主要参数有总车位数、空余车位、已满车位、设备总数、故障设备、正常设备等信息，以及各种设备状态数量统计、在线情况、故障情况等，可显示停车场不同区域的设备，支持设备区域拖动添加；

信息显示：（1）车牌信息显示：如果车位有相应绑定的信息，则直接将车牌显示在车位尾部，点击车牌，能显示车辆和车主的详细信息；（2）车辆信息显示：车位检测摄像机检测到车辆进入，自动在车位上显示车辆，点击车辆，能显示车辆和车主的详细信息；

报表查询：（1）点击有车的车位弹出车辆详细信息（包括车辆抓拍照片、系统登记车辆照片、车牌号、车辆类型（月租、VIP、临停）、当前车位、停车时间）、通过后台比对查询月租车辆信息（姓名、照片、电话、住址、邮箱）、实时视频、录像回放、停车历史记录报表查询（分为进车历史记录、出车历史记录包括车牌号码、车主姓名<月租>、车辆颜色、停车车位、停车区域、停车场、停车时间）等；（2）后台查看无车的车位，显示实时视频、录像回放、停车历史记录报表查询；

报警信息提醒：电子地图上有报警信息条数的提醒。点开可以查看具体的报警信息。

出入口道闸控制：可对停车区域进行分区并能根据分区添加设备，能显示在线/离线状态，能显示起落状态；支持远程控制道闸起落。

对包括来自出入口控制器、抓拍摄像机、车位检测器等的时间报警：（1）对出入口控制器的无入场记录、无牌车等各类报警事件，实时提供文字、LCD、软件提示等全方位的警报或提示输出：（2）对抓拍摄像机的黑名单、异常等各类报警事件，实时提供文字、LCD、软件提示等全方位的警报或提示输出；（3）当有车辆通过进出口车牌识别设备时，系统会自动抓拍车辆出入图像存入数据库，在离场时，系统会同时显示车辆出入图片，供工作人员人工对比；（4）车场满位时触发满位等待功能报警，专用车位（新能源车位、月租车位、警用车位、一车占多位等）异常停入报警；

2.4.2.6.9	查询功能：

	任意一天的24小时的车辆停泊数及每小时的停泊数量；

	任意一段时间内的车辆停泊数及每天的停泊数量；

	根据快速导航查询：

今天历史：分24小时统计

本周历史：分7天统计

本月历史：分30天统计

本年历史：分12个月统计

昨天历史：分24小时统计

上周历史：分7天统计

上月历史：分30天统计

去年历史：分12个月统计

人员信息管理：可记录包括车主姓名、车主电话、车主性别、车主电子邮箱、车主生日、车主住址等信息。

车位信息管理：对车位信息进行增删改查。车位信息包括：车位编号、车位地址、车位业主、临时/专用车位等信息。

车辆信息管理：对车辆信息进行增删改查。车辆信息包括：汽车编号、车牌号码、汽车类型、汽车品牌、汽车颜色、使用状态、车主、汽车照片等信息。多个出入口的停车场,可以设置某一车辆可以进了全部的出/入口,也可以限制该车辆能进出其中的几个出/入口。

车位探测器信息管理：对车位探测器进行增删改查。摄像头信息包括IP地址、端口号等信息。

简单收费规则：支持按次或者小时收费。支持设定每次或者每小时收费金额；

详细收费规则：根据客户的定制化需求，确认消费模式，可以包括标准、通用、超时等；

      - 移动APP

移动应用针对管理端（APP）：停车场车位信息、停车场远程服务、停车场设备状态信息、经营数据分析等功能 。

移动应用针对旅客端（支付宝、微信小程序）：车位预约、路径导航、反向寻车、电子支付等功能。

    - PC工作站

      - CPU: Intel Core i7处理器，主频≥3.6GHz；

      - 内存：8GB DDR4或以上；

      - 硬盘：1TB 7200RPM SATA-6G Hard Drive，可支持双硬盘；

      - 显卡：≥2G GDDR5显存，HDMI接口≥1个，VGA接口≥1个；

      - 显示器：显示尺寸≥23寸液晶显示器，分辨率1920×1080全高清，IPS硬屏，带支架尺寸需满足现场需求；

      - 网卡：100M/1000M自适应以太网卡；

      - 扩展插槽：≥3个全高 PCIe；

      - 外部接口：串口≥3个，并口≥1个，1个PS/2鼠标接口，USB接口≥8个（至少4个为USB 3.1接口，其中前置4个USB接口）；

      - 电源：210瓦 90%高效主动式PFC电源；

      - 键盘、鼠标：USB标准键盘，USB标准光电鼠标，双按钮滚轮；

      - 操作系统：Windows 10或以上版本；

      - 其他：配备安全锁，不配备光驱。

    - 车辆查询终端

屏幕类型：落地式≥27寸电容屏

操作系统：正版Windows系统或linux系统

功能特性：配备了手机支付、银行卡支付、非接触式预付卡支付(功能预留）功能,支持支付宝，微信二维码扫描支付，支持车牌模糊输入寻车。

支持人脸捕获,当有人面向缴费机走来,在1米距离内捕获人脸,自动解锁广告,跳转至缴费机主页面，

数据与照片联动：缴费过程中自动抓拍人脸照片，与缴费记录相关连,便于事后追溯。

找车:根据车牌、车位、入场时间段反向寻车，二维码进行找车。

支持无牌车缴费和电子发票、手机电子券和纸质电子券打折。

可视对讲：用户遇到操作困难时可以远程呼叫管理处寻求帮助，为用户带来便捷。

出入口通行状态查看给车主更人性化的体验。

广告播放：支持自定义广告播放。

| 设备表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称：扬州泰州国际机场二期扩建工程（停车场管理系统） |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| （一） | ITC信息大楼（A域） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1） | 存储资源 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 云存储 | 2.6T | 套 | 1 |  |  | 基础云平台提供 |  |
| 2） | 计算资源 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据库服务器 | X86服务器,8个CPU核,64G RAM | 台 | 2 |  |  | 基础云平台提供 |  |
| 2 | 停车管理服务器 VM | X86服务器,4个CPU核,32G RAM | 台 | 2 |  |  | 基础云平台提供 |  |
| 3 | 车位引导服务器 | 安装软件使用，4核3.5G 32G内存2*2T SATA企业 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 视频存储NVR服务器 | 含存储硬盘，视频存储为raid0，支持8路H265储存减半 支持1盘位8TB（企业级），支持600万/400万摄像机，支持VGA/HDMI同源输出、6M高清视频的预览、存储与回放 | 台 |  |  |  |  |  |
| 3） | 应用软件及授权 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 出入口管理系统 | 含定制开发及服务 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 车位引导与反向寻车系统 | 含定制开发及服务 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 移动应用管理端（APP） | 含定制开发及服务 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 移动应用旅客端（微信、支付宝小程序） | 含定制开发及服务 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 费用管理系统 | 含定制开发及服务 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 系统管理 | 含定制开发及服务 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| （二） | 前端设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工作站 | CPU≥8核、≥Intel 17,主频≥2 .9GHz,内存≥32GB DDR4;独立显卡显存≥2GB;SSD ≥ 512GB , 硬盘 ≥ 1TB SATA ;ED背光垦示器≥23英寸;预装操作系统 | 台 | 7 |  |  | 其中3台作为岗亭电脑 |  |
| 2 | 车辆查询终端 | 落地式一体机 屏幕类型：落地式≥27寸电容屏 操作系统：正版Windows系统或linux系统 功能特性：配备了手机支付、银行卡支付、非接触式预付卡支付(功能预留）功能,支持支付宝，微信二维码扫描支付，支持车牌模糊输入寻车。 支持人脸捕获,当有人面向缴费机走来,在1米距离内捕获人脸,自动解锁广告,跳转至缴费机主页面， 数据与照片联动：缴费过程中自动抓拍人脸照片，与缴费记录相关连,便于事后追溯。 找车:根据车牌、车位、入场时间段反向寻车，二维码进行找车。 支持无牌车缴费和电子发票、手机电子券和纸质电子券打折。 可视对讲：用户遇到操作困难时可以远程呼叫管理处寻求帮助，为用户带来便捷。 出入口通行状态查看给车主更人性化的体验。 广告播放：支持自定义广告播放。 | 台 | 6 |  |  |  |  |
| 3 | 数字视频车位检测终端(1对3） | 高清视频识别，具备深度学习算法，精准判断车位空闲状态， 检测出入位车辆车牌，也可检测车辆违规、占位、跨线等， 同时可支持语音交互和报警提醒车主等。 | 台 |  |  |  |  |  |
| 4 | 数字视频车位检测终端(1对1） | 高清视频识别，具备深度学习算法，精准判断车位空闲状态， 检测出入位车辆车牌，也可检测车辆违规、占位、跨线等， 同时可支持语音交互和报警提醒车主等。 | 台 |  |  |  |  |  |
| 5 | 网络控制器 | 网络控制器由交换模块、POE电源模块及开关板共同组成，用于给数字视频车位检测器进行POE供电，及进行数据汇总连接，再传输到服务器上，并转发服务器的LED屏控制指令。 技术要求： 1) 通讯方式：网口及串口同时工作； 2) 通讯速率：网口(10/100M)串口(4800bps)； 3) 工作温度：-20℃～+60℃； 4) 检测设备接口数：12个视频检测终端接口，4个网络口； 5) 需支持在电脑上查看拍摄到的视频图像； | 块 |  |  |  |  |  |
| 6 | 总出入口车位引导屏 | 工作温度-40°C~70°C 存储温度-30°C~75°C电源AC-220V-5V40A 通讯接口TCP/IP防护等级Ip54产品尺寸整体机身高1390mm;屏框:355mm(L)*745mm(W)*380mm(H)显示屏点阵64*644行4列显示，支持自定义,每行超出4个字时会滚动显示,只支持红显示汉字宋体显示字体支持屏幕文字横向，可静态显示或者滚动显示显示形式扫描方式亮度 1/8扫描 亮度<1000cd/m,系统可设置 | 块 |  |  |  |  |  |
| 7 | 室内单向车位引导屏 | 1、通讯方式：TCP/IP 2、显示内容：方向箭头“←”“→”“↑”和数字，数字显示范围0 ～999 3、显示规格：12号字体大小 4、字体颜色：红绿双色 5、显示状态：箭头和数字可静态显示，不做滚动 6、工作温度范围：-25~65℃ 7、电源方式：自带开关电源 8、外观尺寸(mm)：单屏 610(L)×290(W)×71(T) | 块 |  |  |  |  |  |
| 8 | 室内双向车位引导屏 | 1、通讯方式：TCP/IP 2、显示内容：方向箭头“←”“→”“↑”和数字，数字显示范围0 ～999 3、显示规格：12号字体大小 4、字体颜色：红绿双色 5、显示状态：箭头和数字可静态显示，不做滚动 6、工作温度范围：-25~65℃ 7、电源方式：自带开关电源 8、外观尺寸(mm)：双屏 930(L)×290(W)×71(T) | 块 |  |  |  |  |  |
| 9 | 室内三向车位引导屏 | 1、通讯方式：TCP/IP 2、显示内容：方向箭头“←”“→”“↑”和数字，数字显示范围0 ～999 3、显示规格：12号字体大小 4、字体颜色：红绿双色 5、显示状态：箭头和数字可静态显示，不做滚动 6、工作温度范围：-25~65℃ 7、电源方式：自带开关电源 8、外观尺寸(mm)：三屏 1250(L)×290(W)×71(T) | 块 |  |  |  |  |  |
| 10 | 入口车牌识别控制机（主机） | 用户存储容量 ：20万 记录存储容量 ：5万条 通讯方式 ：TCP/IP、蓝牙 硬件内核 ：四核 1.4GHz A17处理器、2GB 内存、1GB 存储器 语音提示 ：智能化、行业化、情景化的可自定义语音提示 LCD显示屏 ：标配12.1寸工业级LCD显示屏，情景化图形的交互， 支持用户自定义。还可用于无牌车扫码进出，临时车扫动态码缴费等功能。 广告显示屏 ：选配HDMI 43寸LCD广告屏，播放视频、图片，支持用户自定义，不支持室外应用。（选配） LED显示屏 ：选配网络化1180B显示屏，支持出入口信息、缴费信息等显示，支持用户自定义 可视对讲 ：支持远程可视对讲功能 收费模式 ：中央自助缴费、中央人工收费、出口自助缴费、 出口人工缴费、手机缴费 车牌识别率 ：全天候≥99.9％ 对接网络道闸 ：支持 IP/IO 道闸，支持双道闸应用，支持单通道共用道闸车场模式 当面付 ：支持 当面付识别距离 ：0 – 15CM 支持码制 ：QR Code 工作电压 ：AC 220V±10％/50Hz 功 率 ：65W 工作温度 ：-25℃~70℃ 储运温度 ：-30℃~75℃ 相对湿度 ：≤95%，无凝露（常温下） 材 质 ：机身主体采用厚度1.2mm的高强度碳刚板材，喷涂麒麟金色； 面板采用厚度为5.0mm的钢化玻璃，整体呈黑色，在补光灯与摄像头处做透光处理； 机箱工艺： 钣金模具成型，高档喷粉工艺，喷涂厚度0.8mm ~ 1.0mm 外壳防护等级 ：IPX4 面 板 ：阻燃 防雷级别 ：三级防雷保护 静电等级 ：满足GB/T17626.2规定的3级测试标准 外观尺寸（mm） ：1380mm(H) X 400mm(L) X 182mm(W) | 台 |  |  |  |  |  |
| 11 | 出口车牌识别控制机（主机） | 用户存储容量 ：20万 记录存储容量 ：5万条 通讯方式 ：TCP/IP、蓝牙 硬件内核 ：四核 1.4GHz A17处理器、2GB 内存、1GB 存储器 语音提示 ：智能化、行业化、情景化的可自定义语音提示 LCD显示屏 ：标配12.1寸工业级LCD显示屏，情景化图形的交互， 支持用户自定义。还可用于无牌车扫码进出，临时车扫动态码缴费等功能。 广告显示屏 ：选配HDMI 43寸LCD广告屏，播放视频、图片，支持用户自定义，不支持室外应用。（选配） LED显示屏 ：选配网络化1180B显示屏，支持出入口信息、缴费信息等显示，支持用户自定义 可视对讲 ：支持远程可视对讲功能 收费模式 ：中央自助缴费、中央人工收费、出口自助缴费、 出口人工缴费、手机缴费 车牌识别率 ：全天候≥99.9％ 对接网络道闸 ：支持 IP/IO 道闸，支持双道闸应用，支持单通道共用道闸车场模式 当面付 ：支持 当面付识别距离 ：0 – 15CM 支持码制 ：QR Code 工作电压 ：AC 220V±10％/50Hz 功 率 ：65W 工作温度 ：-25℃~70℃ 储运温度 ：-30℃~75℃ 相对湿度 ：≤95%，无凝露（常温下） 材 质 ：机身主体采用厚度1.2mm的高强度碳刚板材，喷涂麒麟金色； 面板采用厚度为5.0mm的钢化玻璃，整体呈黑色，在补光灯与摄像头处做透光处理； 机箱工艺： 钣金模具成型，高档喷粉工艺，喷涂厚度0.8mm ~ 1.0mm 外壳防护等级 ：IPX4 面 板 ：阻燃 防雷级别 ：三级防雷保护 静电等级 ：满足GB/T17626.2规定的3级测试标准 外观尺寸（mm） ：1380mm(H) X 400mm(L) X 182mm(W) | 台 |  |  |  |  |  |
| 12 | 数字道闸 | 产品外形尺寸：1050mm(H)×370mm(L)×330mm(W) 包装尺寸：1120mm(H)×440mm(L)×420mm(W) 工作电压：AC220V/110V±10% 工作温度：-25℃~70℃ 储运温度：-30℃~75℃ 相对湿度：<95%,无凝露(常温下) 噪音要求：<65分贝 额定功率：150W 外壳防护等级：IPx4 机箱材质：机身主体采用厚度1.2mn的高强度碳刚板材,喷涂麒麟金色+乌金灰色; 机箱工艺：钣金模具成型、高档喷粉工艺,喷涂厚度0.8mm^1.0mm 静电等级：满足GB/T17626.2规定的3级测试标准,欧盟CE认证标准 介电强度：电源输入端与外壳之间的耐压>1.5kv 杆型杆长：直杆(不防撞、带胶条)<4m;曲杆(不防撞、带胶条)≤3.5m,主杆<2m; 净拦截距离：直杆净拦截距离为3.7米左右,支持4m宽车道曲杆净拦截距离为3.2米左右,支持3.5m宽车道; 闸杆规格：方型杆(橫切面尺寸):80mm(L)X30mm(W) 闸杆开合速度：直杆0.8s~2.0s范围内可调、曲杆1.5s~2.0s范围内可调 闸杆中心高度：930mm 主机重量：45Kg 带包装重量：50Kg | 台 |  |  |  |  |  |
| 13 | 一体式摄像机立柱（识别辅机） | 工作电压： AC220V±10% 工作温度： -25℃~70℃ 储运温度： -30℃~75℃ 相对湿度： ≤95%，无凝露（常温下） 外壳防护等级： IPX4 车牌识别率： ≥99.8% 内置摄像机镜头类型： 2.7-13.5 mm自动变焦镜头 像素： 200 万 码流分辨率： 1080P/25fps，720P/25fps 内置补光灯灯珠数量： 高亮LED灯9颗 功率： 25W 开/关控制： 光敏控制（内置式） | 台 |  |  |  |  |  |
| 14 | ETC扣费装置 | 支持ETC识别与扣费 | 套 |  |  |  | 含抱箍、立柱 |  |
| 15 | 地感处理器 | 1.名称:车辆检测器（含地感线圈） 2.规格:型号：JSPJ1102E 供电工作电压： AC220±10%V 工作环境温度： 25~65℃ 整机额定功率： ≦3W 灵敏度： 3 级可调 反应时间： ≦200MS 线圈电感： 100UH~400UH 连线长度： ≦5 米 | 台 |  |  |  |  |  |
| 16 | 电源箱 | 提供220V转12V电源供电 | 个 |  |  |  |  |  |
| 17 | 电控箱 | 提供220V供电转接 | 个 |  |  |  |  |  |
| 18 | 网络机柜 | 放置交换机及电源箱 | 个 |  |  |  |  |  |
| 19 | 服务器机柜 | 放置车位引导服务器及视频存储服务器 | 个 |  |  |  |  |  |
| 20 | 汇聚层交换机 | 每层弱电间汇聚网络设备 | 个 |  |  |  |  |  |
| 21 | 核心交换机 |  | 个 |  |  |  | 参考：TP-LINK 24口全千兆交换机 非网管T系列机架式 企业级交换器 监控网络网线分线器 分流器 TL-SG1024T |  |
| 22 | 千兆交换机 | 8口千兆交换机 | 个 |  |  |  |  |  |
| 23 | 光纤收发器 |  | 对 |  |  |  | 参考：普联TL-FC311A-3 |  |
| 24 | 光纤收发器机槽机架式安装框 |  | 个 |  |  |  | 参考：TP-LINK TL-FC1420双电源稳定供电光纤收发器机槽机架式安装框2U |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |