补充说明

我公司于2026年6月12日发布的网上公开招标，项目名称 ：东部机场集团有限公司南京禄口机场7.49MW光充一体化项目EPC总承包。

因项目有漏项，增加了一批变压器设备，品牌为：保定天威、特变电工、江苏华鹏、海南金盘智能。报价清单见补充说明。

原最高投标限制总价：人民币：165万，修改为：人民币：240万元。

原投标截时间为：2026年6月19日12时，现延期至2026年6月22日12时。

到货时间：2026年7月15日前完成交货。

评分标准：本项目采用合理最低价中标。

投标文件可采用快递（顺丰或EMS）邮寄或送达我公司，投标书需盖章密封，并在信封上注明项目编号“KG2026-X002-ZB01”，邮寄地址：南京市江宁区秣陵街道天元西路199号东部机场集团10楼。

投标事宜的联系：唐工  电话：025-69821257

南京禄口国际机场空港科技有限公司

2026年6月16日

南京禄口国际机场空港科技有限公司采购招标文件

附件三：报价一览表

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 型号 | 生产厂商 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 | SCB14-900/10 10±2×2.5%/0.8kV, D/y11 Ud%=5% 二级能效 | 1000k | 推荐生产厂家：吴江金通力、 安徽中电鑫龙、 南京大全、 江苏华衡电力、有能电气 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 变压器 | SCB14-1100/10 10±2×2.5%/0.8kV, D/y11 Ud%=5% 二级能效 | 1200k |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 变压器 | SCB14-1500/10 10±2×2.5%/0.8kV, D/y11 Ud%=5% 二级能效 | 1600k |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 变压器 | SCB14-2000/10 10±2×2.5%/0.8kV, D/y11 Ud%=5% 二级能效 | 2000k |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 站用变 | SCB14-100/10 10.5±2x2.5%/0.4kV D,yn11 Uk=4% 二级能效 | 2000k 10.5/0.4 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 户用升压箱式变电站 | 三相双绕组 欧变 SCB14-1250kVA 10.5±2×2.5%/0.4kV，含低压框架式断路器（可抽出式，含4000A进线开关，630A出线开关），出线开关配置独立电表计量，满足机场运行需要；其他箱变自供电等其他附属设备 | 1250k 10.5/0.4 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |