南京禄口国际机场空港科技有限公司采购招标文件

南京禄口国际机场空港科技有限公司拟通过自主招标方式采购设备材料一批，现邀请有意向且满足要求的投标人参加，为统一投标文件的编制标准，现明确如下事项：

招标项目内容：

本项目为设备材料采购招标。中标人应按照供货时间要求提供设备，设备规格型号和要求必须完全符合招标人要求，招标人有权根据实际需要调整内容，投标人应无条件满足。

最高投标限制总价：人民币：210万元（注：报价需注明硬件设备13%增值专用发票、软件系统服务6%增值专用发票，总费用包含清单内设备、软件费用、运费、所供设备的调试配合等全部费用）。

一、投标人资质要求：

1、投标人须是中华人民共和国境内正式注册并具有有效独立法人资格的法人，投标人注册资金不得少于500万元。（需提供加盖公章的营业执照复印件）

2、投标人须信誉良好，在经营活动中没有严重违法记录，在“国家企业信用信息公示系统”网站没有被列入严重违法失信企业名单（黑名单）（证明文件：“国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）查询结果截图，“黑名单”栏显示为0条记录，加盖投标人公章。若结果截图显示“查询不到该企业”，视同未被列入严重违法失信企业名单）；

3、投标人须提供2022年1月1日至本公告发布之日止类似采购合同。（单个金额不低于100万）（提供加盖公章的合同复印件，原件备查）。

4、提供近一年来公司财务报表（负债表、现金流、利润表）或审计报告、人员社保证明和履约承诺函。

5、 本项目不接受联合体投标。

二、报价方式：

1、请按报价一览表格式填写。

2、本项目的最终报价，为完成该项目全部费用之总和，一旦投标人中标并和招标人签订了本项目合同后，即使投标人发现在报价时费用有计算错误，也不得另行增加费用。

3、根据招标人的实际需求，投标人实际提供的硬件设备数量如有所变化，在合同单价不变的基础上，招标人可对所增加或减少的产品作相应的费用调整。

4、投标人的投标报价不得超过最高投标限价总价，否则投标将被否决。

三、其它说明

1、售后服务要求：卖方保证向我公司提供完善的售后服务，包括提供相应的技术资料及技术支持；响应及到场时间为2小时内。

2、不能实质性满足招标文件要求或不能提供实质性满足证明的按废标处理。

3、投标人应对设备提供3年质保，质保期自行业验收合格之日起计算。

四、交货时间、地点及相关费用：

1、交货地点：甲方指定地点。

2、交货时间：以合同签订为主。

五、评标方法：

1、本项目采用合理最低价中标。

六、投标文件的递交

1、投标文件一式贰份（正本壹本、副本壹本），电子版壹份，并明确表明“正本”和“副本”，正、副本如有不同之处，以正本为准，密封后加盖公章，否则无效。

2、投标人在收到招标文件后，若需答疑，应在投标文件的截止时间2天前向招标人以书面形式提出。

3、递交投标文件的截止时间为2026年11月9日14时整，超过截止时间的投标文件将被拒收。

4、投标文件可采用快递（顺丰）邮寄或送达我公司，投标书需盖章密封，并在信封上注明项目编号“KG2023-G081-ZB01”南京市江宁区秣陵街道天元西路199号东部机场集团10楼。

投标事宜的联系：虞工  电话：025-69821257

南京禄口国际机场空港科技有限公司

2026年11月2日

投 标 文 件 组 成

- 投标函（格式见附件一）

- 法定代表人授权委托书（格式见附件二）

- 报价一览表（格式见附件三）

- 营业执照

- 履约承诺书（格式见附件四）

- 业绩扫描件

7、合同模板（格式见附件五）,中标后合同条款有修改的需经双方协商一致。

附件一：投标函

- 招标人名称：

- 1、我方已仔细研究了（项目名称：徐州机场货运站工程）招标文件的全部内容，愿意以人民币****（大写）元（¥****）的投标报价，项目周期****，按合同约定时间提供相应服务。

- 2、我方承诺投标时填写的单价、合价及合同总价在合同实施期间不因市场和政策性调价等变化因素而变动，该价格己经考虑合理损耗，为包干费用。

- 3、我方承诺在投标有效期****日内不修改、撤销投标文件。

- 4、如我方中标：

- 4.1、我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

- 4.2、我方承诺按照招标文件规定的主要合同条款及格式签订合同。

- 4.3、我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

- 4.4、我方承诺投标文件内容及形式完全符合招标文件相关要求。

- 4.5、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

- 4.6、****(其他补充说明）。

- 投标人：（盖单位章）

- 法定代表人或期委托代理人：（签字）

- 年    月     日

- 附件二：法定代表人授权委托书

- 本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

- 代理人无转委托权。

- 附：法定代表人身份证明

- 附：委托代理人身份证明

- 投标人：（盖单位章）

- 法定代表人：（签字或盖章）

- 身份证号码：

- 委托代理人：（签字）

- 身份证号码：

- 附件三：报价一览表

| 序号 | 项目内容 | 品牌型号及主要参数 | 单位 | 数量 | 不含税 | 不含税 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 机柜、插箱 | 1.名称:网络机柜 2.规格、型号:42U;600X800,含PDU、基础 3.其他:满足设计图纸、施工规范及招标文件要求 | 台 | 7 |  |  |
| 2 | 机柜、插箱 | 1.名称:网络壁挂机柜 2.规格、型号:12U;550X400*600,含PDU 3.其他:满足设计图纸、施工规范及招标文件要求 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 理线架 |  | 个 | 40 |  |  |
| 4 | 光纤跳线（5m） |  | 条 | 60 |  |  |
| 5 | 防静电活动地板 |  | m2 | 47.52 |  |  |
| 6 | 接地母线 | 1.名称:接地铜带 2.规格、型号:30*3mm 3.其他:满足设计图纸、施工规范及招标文件要求 | m | 43.96 |  |  |
| 7 | 跳线 | 1.名称:电缆跳线 2.规格、型号:RJ11-RJ45,3m 3.其他:满足设计图纸、施工规范及招标文件要求 | 条 | 50 |  |  |
| 8 | 配线架 | 1.名称:光纤配线架 2.规格、型号:24芯,含耦合器,理线器,包含尾纤 3.其他:满足设计图纸、施工规范及招标文件要求 | 个 | 14 |  |  |
| 9 | 跳线 | 1.名称:单模光纤跳线 2.规格、型号:LC 双工,1m,包括标签、标识 3.其他:满足设计图纸、施工规范及招标文件要求 | 条 | 50 |  |  |
| 10 | 光缆 | 1.名称:光纤熔接 2.其他:满足设计图纸、施工规范及招标文件要求 | 芯 | 96 |  |  |
| 11 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.规格、型号:WDZN-YJV-3*4 3.敷设方式：管内、桥架内敷设 4.其他:满足设计图纸、施工规范及招标文件要求 | m | 500 |  |  |
| 12 | 汇聚交换机 | 1.名称:生产网汇聚交换机 2.规格、型号:24端口万兆以太网光接口,满配万兆光模块 3.其他:满足设计图纸、施工规范及招标文件要求 | 台 | 2 |  |  |
| 13 | 接入交换机 | 1.名称:生产网接入层网络交换机 2.规格、型号:2个千兆光口、24个电口、带接口模块双引擎、双电源,含光模块 3.其他:满足设计图纸、施工规范及招标文件要求 | 台 | 3 |  |  |
| 14 | 汇聚交换机 | 1.名称:安防网汇聚交换机 2.规格、型号:24端口万兆以太网光接口,满配万兆光模块 3.其他:满足设计图纸、施工规范及招标文件要求 | 台 | 2 |  |  |
| 15 | 接入交换机 | 1.名称:安防网接入层网络交换机 2.规格、型号:2个千兆光口、24个电口、带接口模块双引擎、双电源,含光模块;电口支持POE供电 3.其他:满足设计图纸、施工规范及招标文件要求 | 台 | 9 |  |  |
| 16 | 接入交换机 | 1.名称:安防网工业接入层交换机 2.规格、型号:≥8个千兆POE电口,≥2个千兆光口,含光模块 3.其他:满足设计图纸、施工规范及招标文件要求 | 台 | 2 |  |  |
| 17 | 工具软件 | 1.名称:网络管理软件 2.其他:满足设计图纸、施工规范及招标文件要求 | 套 | 1 |  |  |
| 18 | 计算机网络系统调试 | 1.名称:机场计算机网络系统调试 2.其他:满足设计图纸、施工规范及招标文件要求 | 系统 | 1 |  |  |
| 19 | 显示终端设备 | 1.名称:LCD显示屏 2.规格、型号:42寸LCD 含支架 3.其他:满足设计图纸、施工规范及招标文件要求 | 套 | 3 |  |  |
| 20 | 工控机 | 1.名称:工控机 2.其他:满足设计图纸、施工规范及招标文件要求 | 套 | 3 |  |  |
| 21 | 存储设备 | 1.名称:视频存储 2.规格、型号:707T,90天存储，含机头、管理软件授权 3.其他:满足设计图纸、施工规范及招标文件要求 | 台 | 1 |  |  |
| 22 | 服务器 | 1.名称:存储服务器 2.规格、型号:X86服务器,不低于2颗16核CPU(性能不低于至强金牌同等档次),不低于64GRAM,含操作系统 3.其他:满足设计图纸、施工规范及招标文件要求 | 套 | 2 |  |  |
| 23 | 接入交换机 | 1.名称:SAN接入交换机 2.规格、型号:设备配置≥24个端口,配置≥4个万兆光口,配置≥20个千兆光口,含光模块 3.其他:满足设计图纸、施工规范及招标文件要求 | 套 | 1 |  |  |
| 24 | 监控摄像设备 | 1.名称:室外高速球型红外网络摄像机 2.规格、型号:不低于1/1.8”逐行扫描400万像素CMOS图像传感器;支持电动变焦,焦距6~198mm,33倍光学变倍;供电方式:AC24V±28%,DC24V±28%;含支架、防护套 3.其他:满足设计图纸、施工规范及招标文件要求 | 个 | 4 |  |  |
| 25 | 监控摄像设备 | 1.名称:室外枪型摄像机 2.规格、型号:1080P,≤0.05Lux(F1.4),信噪比:≥50dB;动态范围:≥70dB;含支架、防护套 3.其他:满足设计图纸、施工规范及招标文件要求 | 个 | 12 |  |  |
| 26 | 监控摄像设备 | 1.名称:室内高速球型红外网络摄像机 2.规格、型号:不低于1/1.8”逐行扫描400万像素CMOS图像传感器;支持电动变焦,焦距6~198mm,33倍光学变倍;供电方式:AC24V±28%,DC24V±28%;含支架、防护套 3.其他:满足设计图纸、施工规范及招标文件要求 | 个 | 4 |  |  |
| 27 | 监控摄像设备 | 1.名称:数字式枪式彩色摄像机 2.规格、型号:400万星光级1/1.8”CMOS AI抓拍筒型网络摄像机,含支架;防护等级:IP66;补光距离:白光:50米(人脸4米);含支架、防护套 3.其他:满足设计图纸、施工规范及招标文件要求 | 个 | 87 |  |  |
| 28 | 监控摄像设备 | 1.名称:数字式半球型摄像机 2.规格、型号:400万星光级1/1.8”CMOS AI抓拍筒型网络摄像机,含支架;防护等级:IP66;补光距离:白光:50米(人脸4米);含支架、防护套 3.其他:满足设计图纸、施工规范及招标文件要求 | 个 | 23 |  |  |
| 29 | 电源防雷器 | 1.名称:信号电源二合一防雷器 2.其他:满足设计图纸、施工规范及招标文件要求 | 个 | 4 |  |  |
| 30 | 信号防雷器 | 1.名称:信号防雷器 2.其他:满足设计图纸、施工规范及招标文件要求 | 个 | 10 |  |  |
| 31 | 室外配电柜(箱) | 1.名称:安防控制箱（室外防风雨） 2.规格、型号:IP55,600x450,含接地、支架、浪涌保护器、空开、PDU 3.其他:满足设计图纸、施工规范及招标文件要求 | 套 | 2 |  |  |
| 32 | 光缆终端盒 | 1.名称:光纤熔接盒 2.规格、型号:4芯,LC口,含耦合器,尾纤 3.其他:满足设计图纸、施工规范及招标文件要求 | 个 | 2 |  |  |
| 33 | 光缆 | 1.名称:室外单模光缆 2.规格、型号:4芯 3.敷设方式:综合考虑 4.包含光纤测试 5.其他:满足设计图纸、施工规范及招标文件要求 | m | 829.94 |  |  |
| 34 | 光缆 | 1.名称:光纤熔接 2.其他:满足设计图纸、施工规范及招标文件要求 | 芯 | 16 |  |  |
| 35 | 跳线 | 1.名称:单模光纤跳线 2.规格、型号:LC 双工,3m,包括标签、标识 3.其他:满足设计图纸、施工规范及招标文件要求 | 条 | 8 |  |  |
| 36 | 应用软件 | 1.名称:视频管理平台 2.规格、型号:具备视频监控(接入、查看、回放、诊断)、报警管理(多元接入、联动响应)、门禁管理(权限设置、记录查询)等功能,实现安防系统高效集成、智能管控与稳定运行。含接口软件开发。 3.其他:满足设计图纸、施工规范及招标文件要求 | 套 | 1 |  |  |
| 37 | 工作站 | 1.名称:视频管理工作站 2.规格、型号:含视频监控平台软件,windows系统;i5系列,8GB,硬盘1TB键盘鼠标,23英寸液晶显器,Windows 10 3.其他:满足设计图纸、施工规范及招标文件要求 | 台 | 1 |  |  |
| 38 | 开关电源 | 1.名称:摄像机电源 2.规格、型号:机架托盘安装 3.其他:满足设计图纸、施工规范及招标文件要求 | 个 | 2 |  |  |
| 39 | 监听设备 | 1.名称:摄像机拾音器 2.规格、型号:全向,信噪比:≥60dB,灵敏度:≥-45dB 3.其他:满足设计图纸、施工规范及招标文件要求 | 个 | 10 |  |  |
| 40 | 跳线 | 1.名称:六类非屏蔽跳线 2.规格、型号:RJ45-RJ45,2m,包括标签、标识 3.其他:满足设计图纸、施工规范及招标文件要求 | 条 | 298 |  |  |
| 41 | 配线架 | 1.名称:综合布线配线架 2.规格、型号:24口,含六类非屏蔽模块,理线器 3.其他:满足设计图纸、施工规范及招标文件要求 | 个 | 15 |  |  |
| 42 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:满足设计及规范要求 3.其他:满足设计图纸、施工规范及招标文件要求 | m3 | 95.2 |  |  |
| 43 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:利用原土 3.其他:满足设计图纸、施工规范及招标文件要求 | m3 | 95.2 |  |  |
| 44 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格、型号:DN20 3.敷设方式;综合考虑 4.其他:满足设计图纸、施工规范及招标文件要求 | m | 33 |  |  |
| 45 | 接线盒 | 1.名称:前端摄像机用接线盒 2.材质:铁质 3.规格:86# 4.安装形式:暗装（部分明装） 5.含盖板 | 个 | 128 |  |  |
| 46 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:视频监控系统 2.通道数:128台 | 系统 | 128 |  |  |
| 47 | 工作站 | 1.名称:门禁工作站 2.规格、型号:含PC机、操作系统 3.其他:满足设计图纸、施工规范及招标文件要求 | 台 | 2 |  |  |
| 48 | 区域控制器 | 1.名称:区域控制器 2.其他:满足设计图纸、施工规范及招标文件要求 | 套 | 2 |  |  |
| 49 | 工作站显示器 |  | 台 | 2 |  |  |
| 50 | 出入口控制设备 | 1.名称:门禁控制器 2.规格、型号:单门 3.其他:满足设计图纸、施工规范及招标文件要求 | 个 | 1 |  |  |
| 51 | 出入口控制设备 | 1.名称:门禁控制器 2.规格、型号:双门 3.其他:满足设计图纸、施工规范及招标文件要求 | 个 | 10 |  |  |
| 52 | 蓄电池 | 1.名称:门禁蓄电池 2.规格、型号:满足门禁控制器工作时间不小于48小时 3.其他:满足设计图纸、施工规范及招标文件要求 | 套 | 2 |  |  |
| 53 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:电磁锁 2.规格、型号:单门,含门磁 3.其他:满足设计图纸、施工规范及招标文件要求 | 个 | 21 |  |  |
| 54 | 开关电源 | 1.名称:门禁电源 2.其他:满足设计图纸、施工规范及招标文件要求 | 个 | 2 |  |  |
| 55 | 继电器 | 1.名称:继电器 2.其他:满足设计图纸、施工规范及招标文件要求 | 套 | 2 |  |  |
| 56 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:出门按钮 2.规格、型号:3A,36VDC 3.其他:满足设计图纸、施工规范及招标文件要求 | 个 | 6 |  |  |
| 57 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:玻璃破碎按钮 2.规格、型号:2A,36V 3.其他:满足设计图纸、施工规范及招标文件要求 | 个 | 8 |  |  |
| 58 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:读卡器 2.规格、型号:带有键盘的接近式读卡器；FMCOS PSAM-502；DAC C3一卡通系统V6.0线路客户端/客户端软件；DAC C3一卡通系统V6.0线路客户端/与FAS、CCTV接口；DAC C3一卡通系统V6.0线路客户端/人证比对模块 3.其他:满足设计图纸、施工规范及招标文件要求 | 套 | 17 |  |  |
| 59 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:门禁控制系统 2.通道数:1个单门，10个双门 | 系统 | 11 |  |  |
| 60 | 门禁控制器接入调试 |  | 项 | 1 |  |  |
| 61 | 人脸比对系统调试 |  | 系统 | 1 |  |  |
| 62 | 报警设备 | 1.名称:紧急报警主机 2.规格、型号:8防区 3.其他:满足设计图纸、施工规范及招标文件要求 | 台 | 2 |  |  |
| 63 | 模块 | 1.名称:单防区模块 2.规格、型号:其他:满足设计图纸、施工规范及招标文件要求 | 个 | 9 |  |  |
| 64 | 探测器 | 1.名称:红外对射 2.规格、型号:80米,2束,12V DC 3.其他:满足设计图纸、施工规范及招标文件要求 | 对 | 1 |  |  |
| 65 | 模块 | 1.名称:报警扩充模块 2.其他:满足设计图纸、施工规范及招标文件要求 | 个 | 1 |  |  |
| 66 | 报警按钮 | 1.名称:紧急报警按钮 2.其他:满足设计图纸、施工规范及招标文件要求 | 个 | 9 |  |  |
| 67 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格、型号:RVV-2*1.0 3.配线形式:综合考虑 4.其他:满足设计图纸、施工规范及招标文件要求 | m | 10 |  |  |
| 68 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格、型号:RVV-4*1.0 3.配线形式:综合考虑 4.其他:满足设计图纸、施工规范及招标文件要求 | m | 95.68 |  |  |
| 69 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格、型号:RVVP-4*1.0 3.配线形式:综合考虑 4.其他:满足设计图纸、施工规范及招标文件要求 | m | 538.35 |  |  |
| 70 | 跳线 | 1.名称:六类非屏蔽跳线 2.规格、型号:RJ45-RJ45,2m,包括标签、标识 3.其他:满足设计图纸、施工规范及招标文件要求 | 条 | 2 |  |  |
| 71 | 配管 | 1.名称:JDG套接紧定式镀锌钢管 2.规格、型号:JDG20 3.敷设方式;综合考虑 4.其他:满足设计图纸、施工规范及招标文件要求 | m | 96.95 |  |  |
| 72 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:机场紧急报警系统调试 2.其他:满足设计图纸、施工规范及招标文件要求 | 系统 | 1 |  |  |
| 73 | 监控摄像设备 | 1.名称:室外枪型摄像机 2.规格、型号:1080P,≤0.05Lux(F1.4),信噪比:≥50dB;动态范围:≥70dB;含支架、防护套 3.其他:满足设计图纸、施工规范及招标文件要求 | 个 | 20 |  |  |
| 74 | 立杆 | 1.名称:围界摄像机立杆 2.规格、型号:3.5m、含立杆基础及接地、含避雷器 3.其他:满足设计图纸、施工规范及招标文件要求 | 根 | 11 |  |  |
| 75 | 室外配电柜(箱) | 1.名称:围界安防控制箱（室外防风雨） 2.规格、型号:IP55,600x450,含接地、支架、浪涌保护器、空开、PDU 3.其他:满足设计图纸、施工规范及招标文件要求 | 套 | 4 |  |  |
| 76 | 接入交换机 | 1.名称:环网交换机 2.规格、型号:工业级,网管型,宽温-10°~70°,8千兆电+2千兆光,交换容量36G,包转发,含光模块 3.其他:满足设计图纸、施工规范及招标文件要求 | 台 | 4 |  |  |
| 77 | 存储主机 | 1.名称:存储主机 2.类别:≥24盘位,控制器架构,支持硬盘热插拔; 冗余电源;不少于8GB高速缓存,最大可扩容 至64GB; 可接入SATA硬盘1/2/3/4/5/6/8/10/12 /14/16TB)、SAS硬盘和SSD硬盘; 支持不同品牌不同类型磁盘混插; 3.其它:安装及调试 | 台 | 1 |  |  |
| 78 | 存储设备 | 1.名称:存储硬盘 2.规格、型号:8T 3.其他:满足设计图纸、施工规范及招标文件要求 | 台 | 6 |  |  |
| 79 | 光缆终端盒 | 1.名称:光纤熔接盒 2.规格、型号:12芯,LC口,含耦合器,尾纤 3.其他:满足设计图纸、施工规范及招标文件要求 | 个 | 5 |  |  |
| 80 | 光缆 | 1.名称:光纤熔接 2.其他:满足设计图纸、施工规范及招标文件要求 | 芯 | 72 |  |  |
| 81 | 光缆 | 1.名称:室外单模光缆 2.规格、型号:12芯 3.敷设方式:综合考虑 4.包含光纤测试 5.其他:满足设计图纸、施工规范及招标文件要求 | m | 981.12 |  |  |
| 82 | 跳线 | 1.名称:单模光纤跳线 2.规格、型号:LC 双工,1m,包括标签、标识 3.其他:满足设计图纸、施工规范及招标文件要求 | 条 | 36 |  |  |
| 83 | 双绞线缆 | 1.名称:防水型六类线 2.其它:满足规范、设计、招标文件要求的所有工作内容 | m | 972.96 |  |  |
| 84 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格、型号:RVV-2*1.5 3.配线形式:综合考虑 4.其他:满足设计图纸、施工规范及招标文件要求 | m | 972.96 |  |  |
| 85 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆ZC-YJY-5*6 2.管内/桥架内敷设 3.室外安防箱供电 | m | 800 |  |  |
| 86 | 配管 | 1.名称:JDG套接紧定式镀锌钢管 2.规格、型号:JDG25 3.敷设方式;综合考虑 4.包括按规范要求设置的过线盒、转线盒、明配管支吊架及除锈刷油、防火处理、接地、防腐处理、剔槽补槽 5.其他:满足设计图纸、施工规范及招标文件要求 | m | 1300 |  |  |
| 87 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:视频监控系统 2.通道数:11个前端 | 系统 | 1 |  |  |
| 88 | 探测器 | 1.名称:双光束激光对射探测器 2.其他:满足设计图纸、施工规范及招标文件要求 | 个 | 9 |  |  |
| 89 | 模块 | 1.名称:防区模块 2.其他:满足设计图纸、施工规范及招标文件要求 | 个 | 9 |  |  |
| 90 | 扬声器 | 1.名称:室外号筒扬声器 2.规格、型号:15W 3.其他:满足设计图纸、施工规范等要求 | 个 | 12 |  |  |
| 91 | 功率放大器 | 1.名称:功放 2.规格、型号:≥80W,工业级功放电路,适应室外工作环境,具有短路保护、温度保护、压限功能 3.其他:满足设计图纸、施工规范等要求 | 台 | 2 |  |  |
| 92 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格、型号:ZR-RVS-2*1.5 3.配线形式:综合考虑 4.其他:满足设计图纸、施工规范及招标文件要求 | m | 902.25 |  |  |
| 93 | 报警设备 | 1.名称:声光报警器 2.其他:满足设计图纸、施工规范等要求 | 套 | 12 |  |  |
| 94 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:围界入侵报警系统调试 2.其他:满足设计图纸、施工规范及招标文件要求 | 系统 | 1 |  |  |
| 95 | 钢筋网刺铁丝围界 | 1、规格、尺寸：围界高2.5m(不含刺笼),立柱间距为3.0m,围界的净高度应保证不低于2.5m。为确保围界安置后的稳固,要求每2个立柱设一道斜撑,转折处每个立柱设一道斜撑。立柱截面尺寸为80×60×2.5mm、斜撑和延伸臂截面尺寸为50×50×2.0mm。钢筋网片网格尺寸为100×50mm(中到中),角钢尺寸为40×40×5mm,刺刀圈直径不小于600mm。立柱顶部应加盖柱帽,立柱与钢筋网、立柱与斜撑及立柱与延伸臂的连接采用防盗形式并经防腐处理,围界整体防腐年限应达到8年。网片边框采用4cm×4cm×0.5cm角钢,钢筋网伸入围界边框并与边框角钢焊接牢固;围界边框和支撑柱在相同高度均焊有连接片,在连接片位置用螺栓将两者连接牢固。 3.基础：基座采用C20水泥混凝土预制,预留孔在立柱与斜撑安放后用C20细石混凝土灌实;地梁采 用C20水泥混凝土现浇;垫层采用粒径为0~5cm的级配碎石。碎石垫层下土基及开槽两侧回填土压实度要求不小于0.90(重型压实法) 4.其他：符合设计及民航规范要求 | m | 320 |  |  |
| 98 | 小计 |  |  |  |  | 0 |
| 99 | 税率 | 13% |  |  |  | 0 |
| 100 | 合计 |  |  |  |  | 0 |

附件四：履约承诺书

致:南京禄口国际机场空港科技有限公司

本公司郑重承诺，遵守《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，具备相应的能力，并作出以下承诺:

1、本公司具有合同履约能力，拥有充足的人力及物力，能够按时、按质的完成合同约定的产品和服务的交付。

2、本单位近三年守合同、重信用，无违约事实，现时未涉及重大经济纠纷或重大经济犯罪案件。

3、与贵公司或贵公司的关联公司在以往履约过程中合作良好，未出现过履约争议乃至进入诉讼或仲裁。

公司名称(盖章)：

日期：

- 附件五：合同模板

徐州机场货运站工程

采购合同

甲方：南京禄口国际机场空港科技有限公司

乙方：

签订地点：

南京禄口国际机场空港科技有限公司 （以下简称“甲方”）与    （以下简称为“乙方”），根据《中华人民共和国民法典》，经过友好协商，本着平等、自愿、诚实守信的原则，就甲方向乙方采购货物事宜，双方达成如下一致协议。

第一条  合同标的

1.1 采购货物明细：

| 序号 | 名 称 |  | 项目特征 |  | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 含税运单价/元 | 含税运总价/元 | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合同含税总价： 元整，大写：元整 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他补充说明：无。 |  |  |  |  |  |  |  |

1.2 合同含税总价：  元，不含税总价：   元，增值税税金  元。在合同履行期间，如遇国家增值税税率的调整，不含税总价不变，增值税税金相应调整。

1.3该合同价款为乙方履行完成本合同约定义务的全部费用，包括但不限于货物设计、材料、生产、监造、包装、运输至指定地点、保险、交货前检验、配合验收、资料提供、技术服务、产品检测、与相关系统的接口协调、产品质保、与工程其它施工单位的配合协调所产生的一切费用及上表其他补充说明中单独约定的现场装卸、现场保管、安装指导、安装、调试及运行保障、售后服务、培训等所有含税费用，除本合同另有约定外，甲方不再支付乙方任何费用。本合同价格已考虑合同履行期间工期延长、产品市场价格波动等因素影响，合同履行期间价格不作调整。

# 第二条  技术标准

2.1 本合同下交付的货物应符合招标文件或采购文件要求达到的标准。如果没有提及适用标准，则应符合货物来源国适用的国家标准、行业标准，这些标准必须是有关机构发布的最新有效版本的标准；若企业标准高于国家、行业标准的，以企业标准为准。若甲方对乙方所提供货物有特殊质量技术要求，还应满足甲方的特殊质量技术要求。本合同货物用于【           】项目，甲方与项目业主方签订的合同及项目招标文件中的产品质量标准作为本合同约定的质量技术标准。乙方提供的产品应能符合上述相关质量及规格要求中的最高要求。

2.2 乙方承诺供应的产品满足生产及使用地所在国家关于设计、生产、销售、包装、标签、安全标准和使用的所有国际和当地的法律、法规，产品用料、生产及使用满足环保及安全的法律法规、第2.1条所述标准要求，生产者、销售者满足相关资质要求，产品已取得全部认证和许可。乙方保证其对合同产品的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因乙方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同产品主张权利。

2.3 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

2.4 乙方应在供应货物之后的10年内，备有在功能和质量上与本合同货物中所含部件实质等同且兼容可用的备品备件。

第三条  合同文件和资料的使用

3.1未经甲方事先书面同意，乙方不得将在合同磋商、合同谈判、合同签订及履行过程中获取到甲方或甲方代表提供的有关合同（包括本合同细节）或全部信息、技术方案、图纸、文件等资料以任何形式提供给乙方雇佣于履行本合同以外的其他任何人，除非上述资料是：（1）甲方以书面方式明确注明为非保密性质的信息；（2）公众已经知晓的或通过公开渠道可获得的信息，且不是因为乙方违反保密义务而导致该信息公知公晓的。即使向本合同的雇员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

3.2 没有甲方事先书面同意，除了履行本合同之外，乙方不应使用合同条款第3.1条所列举的任何文件和资料。

3.3 除了合同本身以外，合同条款第3.1条所列举的任何文件是甲方的财产。如果甲方有要求，乙方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给甲方。

3.4 司法、执法、监管机构（简称“有权机关”）或法律法规要求接受乙方披露保密信息的，乙方应在披露前或披露时尽最大努力为被要求披露的保密信息获取保密措施或保密待遇，并将披露范围严格限定在有权机关或法律法规所要求必须披露的范围之内。在法律许可的范围内，乙方应将此事立即书面通知甲方，使甲方有合理机会采取适当的申诉或保护措施。

3.5 本条所述保密义务不因双方权利义务履行完毕或合同解除而终止。

# 第四条  知识产权

4.1 乙方应保证，甲方或甲方用户在使用该货物或货物的任何一部分时，免受任何第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉或承担任何赔偿责任。乙方应保证所销售的货物来源合法、无任何权利瑕疵，乙方保证在向甲方供应货物前办妥所需的全部资质、许可、备案等手续。

4.2 甲方应将任何已经或声称因甲方或甲方用户使用本合同货物和/或技术资料侵犯了任何第三方专利、商标或其他知识产权而进行索赔或诉讼的情形及时通知乙方。

4.3 如果已经或可能发生诉讼或索赔，乙方需积极配合甲方处理随后产生的诉讼、索赔及和解谈判，同时乙方应自费并根据甲方或甲方用户要求采取以下补救措施之一：

4.3.1为甲方或甲方用户取得继续使用货物的权利；

4.3.2修改货物，消除其侵权部分并确保其仍符合双方合同约定；

4.3.3使用符合双方合同约定且不侵权的货物进行替换；

4.3.4同意退还侵权的货物，全额退还甲方为此支付的款项，并赔偿甲方或甲方用户因此遭受的全部损失。

4.4 若乙方未能在此类索赔或诉讼中有效保护甲方或甲方用户利益，则甲方或甲方用户有权采取适当的法律措施及合理的开支以维护自身权益，乙方应当对甲方或甲方用户因此而产生的支出包括但不限于赔偿款、违约金、律师费、诉讼费、仲裁费、保全费等全部费用和开支做出补偿，并赔偿甲方和甲方用户因此而遭受的全部损失。

# 第五条  履约担保

乙方无需为本合同提供履约担保；

□ 本合同签订后，乙方应提供合同总金额 / %的履约保证金或履约保函，如适用履约保函，则履约保函的担保银行及格式应符合甲方要求。甲方收到符合要求的履约担保并按照本合同第十八条约定履行签字盖章程序后，本合同即产生法律效力。

履约担保是乙方履行合同义务的担保，如乙方未能履行本合同项下的任何义务，甲方有权根据乙方所需承担的违约或赔偿责任扣除相应的履约担保金。

# 第六条  包装和运输

6.1 乙方应当提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的满足货物安全运输的包装，以防止货物在转运的过程中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及远洋和内陆的长途运输。乙方应承担由于其包装或其防护措施不当而引起的货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。对于木质包装材料，应按照中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局的规定，对木质包装进行除害处理并加施IPPC专用标识的声明或未使用木质包装的声明，包装物不回收且费用已包含在合同总价中。合同货物安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的货物一起装运。

6.2 如合同货物因包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应于甲方通知之日起5日内完成更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。

6.3 乙方应负责办理将货物运送至交货地点的一切运输事项，运输、装卸、搬运、保险等相关费用已包含在合同总价中。

6.4 乙方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同产品运输和保管的需要。如果发运合同产品中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

# 第七条  交货

7.1 乙方发货地址：    。

7.2 甲方指定交货地点：       （从乙方仓库到本合同所指定的到货地点所发生的一切费用由乙方负责）；甲方指定接收人及联系方式：            （乙方应于发货前48小时与该货物签收人确认是否发货，以免现场不具备收货条件；如果乙方未与甲方联系人确认是否可以发货而发货，甲方有权拒绝接收货物，由乙方自行承担由此产生的全部费用）。非收货人签收，必须经过甲方书面授权，否则甲方可视为未收到货物。

7.3 交货方式及时间：

□         年    月    日前一次性全部交货；

自本合同签订之日起     天内交货；

□ 其他交货方式：                                  ；

双方一致同意，若甲方或甲方用户工期延期或另有安排，具体交货时间以甲方的书面要货通知为准。

7.4 乙方交货时应随货物提交相关附随资料：

提供设备之产品说明书、质量检测报告；

提供设备原有配件，技术资料；

提供该设备的原产地证明、厂家出具的质量合格证明；

□ 提供所有设备、配件的序列号清单，并盖公章确认；

□ 甲方要求的其他资料：                ；

上述资料的交付不能免除乙方在本合同项下的保证义务或其他义务。本合同所称技术资料指各种纸质及电子载体的与合同产品的设计、检验、安装、调试、考核、操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。

7.5 甲方货物接收人的签收不视为货物验收合格，也不视为乙方交付的货物质量合格。甲方条件具备后，通知乙方进行合同产品数量及外观检验，乙方须按甲方通知时间到项目现场进行技术指导、配合检验等。如乙方未能按合同或甲方通知到场参加检验，甲方有权在乙方代表未在场的情况下进行开箱检验，对于该检验结果，视为乙方已接受，对买卖双方均具有约束力。

7.6 若产品数量与合同约定不符，货物有丢失或损坏，或者合同产品的包装、品牌、种类、型号、规格、质量等不符合合同规定，甲方有权拒收全部或部分产品，乙方应立即将该产品全部运离现场，并在供货期限内重新更换符合约定的产品，承担因此发生的吊、运、拆、装等所有费用及给甲方造成的全部损失。如甲方临时保管，乙方需每日按货物价值1%支付保管费。合同产品的实际交货日期以合格产品足额运达到交货地点并经甲方及监理开箱验收合格之日为准。

7.7 禁止乙方送货人员携带香烟、火种等易燃易爆物品进入交货地点或在交货地点吸烟。如乙方送货人员在交货地点有以上行为，乙方应向甲方支付当批次送货金额1%的违约金，造成甲方或他方损失的，乙方赔偿全部损失。乙方人员（含乙方外聘服务人员）需遵守收货场所安全管理及卫生防疫制度，如有违反，乙方负连带责任。

7.8 在合同产品的制造过程中及交货前，甲方提前7日通知乙方后，可派出不超过5名人员对合同产品的生产制造进行监造或交货前检验。乙方应免费为甲方人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。甲方人员的交通、食宿费用由乙方承担。甲方人员在监造或交货前检验中如发现合同产品及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议，乙方需按照甲方要求整改。甲方人员对合同产品的监造或交货前检验，不视为对合同产品质量的确认，不影响甲方依照合同约定对合同产品提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除乙方依照合同约定所应承担的任何义务或责任。

7.9 乙方应于甲方通知时间内完成合同产品的安装、调试工作，安装、调试、测试、试运行中合同产品运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）、设备工具等均由乙方承担。在安装、调试、测试、试运行过程中，如出现安装、调试、测试不成功和（或）造成合同产品损坏的情况，乙方应按甲方具体要求承担换货、退货或修复等责任。

7.10 乙方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为甲方提供技术服务。甲方应为乙方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。乙方技术人员的交通、食宿费用由乙方承担。乙方技术人员应遵守甲方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从甲方的现场管理。如果任何技术人员不合格，甲方有权要求乙方撤换，因撤换而产生的费用应由乙方承担。凡与本合同产品相连接的其他设备装置及相关外部系统，乙方有提供接口和技术配合的义务，并不由此而发生签约合同价格以外的任何费用。

7.11 乙方应负责合同产品所有权转移前的维保、安全、保卫、防火、防盗等工作，包括运输、装货、卸货、安装、调试过程中的人身、物资、机械设备及车辆等的安全，前述过程中的人员伤害及经济损失均由乙方承担，乙方还应赔偿由此给甲方及其他第三方造成的全部损失。在此期间，合同产品及相关设备的损坏、丢失及民航鉴定机构检测（如有）的费用由乙方承担。

7.12 乙方应参加甲方组织的生产调度会，配合甲方对节点目标推进，对甲方提出的问题及要求采取相关改进措施。根据项目施工总进度计划，乙方分别编制生产计划、检验与调试计划、运输装运计划、施工进度计划（包括月进度计划等）、安装验收计划、调试计划、检测计划、培训计划、试运行计划、验收计划等报甲方和项目监理单位审核，并根据甲方及项目监理单位意见无条件修改完善。乙方应严格执行审核后的计划，确保合同产品深化设计、生产、安装、调试、试运行等各项工作的进度满足本项目招标文件及合同约定的交货期及安装期等期限要求。甲方有权会同项目监理单位组织专人依据计划对现场进度进行检查，乙方应配合并提供相关资料。

7.13 乙方指定为甲方服务的项目经理姓名：【          】，联系电话：【              】。项目经理应在合同签订后7天内进驻项目部，未经甲方同意，项目经理不得离开项目现场。乙方项目经理未按招标或采购文件及合同约定提供驻场服务，或未办理请销假手续擅自离岗、缺岗的，乙方需向甲方承担1万元/人*天的违约金。项目经理未办理请假手续擅自离岗、缺岗连续超过7天的，在乙方按照上述规定支付违约金的基础上，甲方有权单方面解除本合同。经买方书面同意，乙方更换项目经理的，甲方有权要求乙方按照【30】万元/人·次标准向甲方承担违约金。未经甲方书面同意，乙方擅自更换项目经理的，甲方有权单方面解除合同，乙方应按经甲方同意更换项目经理违约金额的三倍向甲方承担违约金。乙方项目经理工作不称职，或者其工作不满足甲方要求，甲方要求更换项目经理的，乙方应根据甲方下发的整改通知时限完成更换，并经甲方审核同意。乙方无正当理由拒绝更换项目经理的，每逾期一天应向甲方承担【2】万元违约金，逾期超过10天的，在乙方按照本约定支付违约金、赔偿甲方所有损失的基础上，甲方有权单方面解除本合同。

第八条  检验和测试

8.1 验收方式：

乙方按照交货时间将货物运到甲方指定交货地点后，甲方将自行负责组织对货物进行包括但不限于数量、包装、外观、型号、质量等验收工作，以确认货物是否符合合同要求。

甲方对产品数量、包装、外观、型号等肉眼可判断的方面如有异议，应在签收货物之日起10个工作日内提出异议（甲方对无法通过肉眼识别的隐蔽瑕疵或其他缺陷提出异议的，不受该期限限制），乙方应自收到异议之日起5日内处理完毕。

如货物未满足本合同第十条的质量保证条款，甲方有权拒绝接收该货物，同时甲方有权要求乙方在5日内免费更换该货物或对货物进行维修、修复。验收合格的，双方应签署验收合格书面文件，并以此作为验收合格的唯一证明。

☑ 乙方已知悉并认可本合同项下的货物因工程项目现场需要而采购，若甲方用户对货物的验收、安装、调试及试运行另有规定，一切以甲方用户的要求为准，并以甲方用户签署验收合格书面文件作为验收合格的唯一证明。甲方对产品数量、包装、外观、型号等肉眼可判断的方面如有异议，应在签收货物之日起10个工作日内提出异议（甲方对无法通过肉眼识别的隐蔽瑕疵或其他缺陷提出异议的，不受该期限限制），乙方应自收到异议之日起5日内处理完毕。

8.2 货物到现场后由乙方负责保管，相关费用已包含在合同金额中，货物保管义务及其毁损、灭失等风险及自甲方或甲方用户验收合格后转移至甲方。此前包括运输、保管、检验、调试及验收等在内的所有风险均由乙方承担。

8.3 乙方知悉并认可，甲方或甲方用户对货物验收合格，仍不免除乙方在后续阶段及质保期内应当承担的质量保证责任。

8.4 甲方在货物到达现场后对货物进行的收货、测试、试运行、验收及必要时拒绝接收货物的权力将不会因为货物在从来源地区启运前通过了甲方或其代表的检验、测试和认可而受限制或放弃。

8.5 如甲乙双方对货物质量等问题产生争议，可委托具有相应资质的第三方进行检验，鉴定结果对双方具有约束力，鉴定费用由乙方承担。货物质量的争议不免除或影响乙方的及时保修或者维修义务。乙方需接受并服从甲方或甲方用户的管理与监督。

# 第九条  付款方式

9.1 甲方通过银行转账；☑银行承兑汇票；☑其他         ，并按照以下第 9.1.3 款约定，向乙方支付合同价款：

9.1.1 货到付款：产品设备全部到货经甲方或甲方用户验收合格，甲方在收到乙方提供的发票后 / 个工作日内（以发票签收日期为起算日），甲方向乙方支付合同总金额的 / %，即人民币： / 元  ；剩余  /  %作为质保金，甲方在质保期届满后货物无任何质量问题且乙方无任何违约行为的情况下，  / 个工作日内将剩余质保金一次性无息支付；

9.1.2 付款方式：

第一阶段，甲乙双方约定合同总金额的     %，即人民币  元，作为预付款。预付款应在合同生效后支付。

第二阶段，甲方应根据工程进度支付乙方对应款项，工程进度包括深化设计阶段对应合同总额的  %，即人民币  元；货到初验阶段对应合同总额的  %，即人民币  元；工程安装初验阶段对应合同总额的   %，即人民币   元。直至项目总款项的    %。

第三阶段，行业验收后，甲方需向乙方支付合同额的   %，即人民币   元；

第四阶段，待   年质保期满后，甲方需向乙方支付合同额    %的质保金，即人民币    元。

甲方付款前，乙方须提供合同全额、合法增值税专用发票、支付手续、请款函及相关工程档案资料并送达甲方。乙方收到上述材料 5 个工作日内应向乙方付款。

本条所称工程进度、行业验收、质保期均以使用本合同产品的项目建设单位确定结果为准。

9.1.3 因工程项目现场需要采购本合同项下的货物，甲方在收到甲方用户支付对应款项后20 个工作日内向乙方进行同比例支付；

9.1.4 其他付款方式： /  。

9.2 付款前提供资料

9.2.1 以上每次付款，乙方均应当开具税率  硬件13%/软件6% 增值税专用发票 □增值税普通发票 □其他类型发票：          给甲方，付款时间以甲方收到乙方开据发票原件后算起。

9.2.2 根据合同约定付款条件及甲方要求，支付款项前，乙方需提供包括但不限于货物清单、甲方签署的货物签收单、产品质量合格证明文件、甲方签署的货物验收单、项目竣工验收合格证明文件、项目竣工审计结算报告、甲方签署的质保责任履行完毕确认书等文件，每次付款前需提供的具体文件由甲方指定。

9.3 乙方未按期提供发票或由于乙方原因造成发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票等税务问题，导致甲方增值税无法抵扣的，甲方有权延迟支付当笔款项并不被视为违约，亦无需承担任何违约责任。乙方同意承担由此对甲方造成的一切损失包括但不限于因发票问题导致甲方无法抵扣的税款，需由甲方支付的滞纳金、行政罚款等，同时乙方还应按合同约定继续履行义务，向甲方重新开具发票。

9.4 甲方通过转账方式支付的，应在本合同载明乙方账户信息及甲方开票信息：

9.4.1 甲方开票信息：

公司名称：南京禄口国际机场空港科技有限公司

开户银行：中国银行南京禄口机场支行

账号：553470001259

纳税人识别号：913200007140930345

电话：025-69820630

注册地址：南京禄口国际机场翔鹰二路9号2号办公楼2楼

发票邮寄地址：南京市江宁区秣陵街道天元西路199号东部机场集团10楼

9.4.2 乙方账户信息：

公司名称：

开户行：

账号：

# 第十条  质量保证及售后服务

10.1 乙方应保证本合同项下所提供货物及零配件等都必须是原厂出品，与原厂商的相关技术规范和要求相符合，且必须能够得到原厂商的售后维保服务。

10.2 乙方应保证合同项下所提供的货物是全新的、未使用过的，是最新的或目前的型号，除非合同另有规定，货物应含有设计上和材料上的全部最新改进。乙方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料上或工艺上的缺陷（由于按甲方要求设计或按甲方的规格提供的材料所产生的缺陷除外）或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在最终目的地国家现行条件下正常使用可能产生的。

10.3 乙方应保证本合同项下所提供货物规格、性能、质量、技术参数等各项指标能够达到甲方要求，货物能够顺利通过检验、安装、调试、试运行、验收及质量保证期等各阶段要求。

10.4 本合同货物质量保证期为自全部货物验收合格后 两 年原厂服务及  两 年乙方服务；本合同货物系为【         】项目采购，质量保证期自该项目整体竣工验收之日起算，自工程单项竣工验收合格之日起至整体竣工验收合格之日止的时间不计算在保修期内，但乙方应承担这期间维修和成品保护的工作，费用已包含在合同总价中。

10.5 甲方应以书面形式通知乙方在质量保证期内所发现的问题或缺陷。乙方指定专人（姓名：    ，电话：  ）负责售后服务联系事宜。

10.6 质量保证期内非因甲方原因出现的质量问题或缺陷，乙方自接到甲方电话通知后  72  小时内派人到达现场免费维修。乙方派遣的维修人员到达现场后12小时内未修复的，或者经两次修理仍出现故障的，乙方应于5日内用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或货物来免费更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，该货物质量保证期自问题或缺陷解决之日起重新起算。

如果甲方有要求，维修结束后乙方应提交此次质量问题或缺陷的维修报告（内容应包含故障原因、维修过程以及以后的预防措施等）。

因甲方原因而造成的损坏，乙方接到报修电话后  72  小时内到达现场维修，乙方仅收取材料成本费用。质保期外，乙方承诺长期提供优惠维修服务。

10.7 乙方应保证在中国境内备有充足的备品备件以满足甲方或甲方用户的维修更换需要，备件的运输要及时、快捷，配件3日内到达甲方指定地点，在保修期内因货物保修所产生的运费由乙方承担。在备品备件停止生产的情况下，乙方应事先将要停止生产的计划通知甲方使甲方有足够的时间采购所需的备品备件；在备品备件停止生产后，如果甲方要求，乙方应免费提供可供甲方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便甲方持续获得上述备品备件以满足合同产品在寿命期内正常运行的需要。乙方保证甲方及其委托的第三方制造及甲方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

10.8 如果乙方没有履行本合同的质保责任、售后服务义务，甲方有权向第三方进行购买，因此产生的费用由乙方承担。每出现一次违约情形，乙方还应按合同总金额的5%向甲方支付违约金。

10.9 乙方承诺由其委托的第三方进行售后服务的，也按第十条的约定履行质保售后服务。乙方对第三方的质保、售后服务承担连带责任。

10.10 质保期届满前30日内，乙方应免费安排专业工程师对全部合同产品进行一次全面检查，并对检查发现的缺陷故障进行免费维修。在维修完成后，乙方应将缺陷成因、补救措施、维修完成及恢复正常使用的时间和日期等以书面形式报告甲方。

10.11 质保期届满后30日内，乙方应向甲方提交质保期履行质保责任报告书，说明乙方在质保期内历次为甲方提供质保服务的时间、故障原因、故障解决情况及甲方验收质保服务人员姓名。甲方审核无误并确认乙方无尚未履行完毕的质保责任后，向乙方出具质保责任履行完毕确认书，该文件作为甲方向乙方无息支付质保金的付款依据之一。

10.12 乙方应于合同产品验收、交付甲方使用之日起对甲方技术人员、操作人员和维修人员进行产品使用（包括操作、检查维修、维护）的技术培训。此项培训不减低乙方合同约定和法律规定的质保责任和售后服务责任。所有培训使用中文进行。

10.13 在质保期内的工作应包括但不限于对所有产品系统常规检查、调整等；每【季度】免费对合同产品进行一次总体检查并保养。

# 第十一条  违约责任及索赔

11.1 如果乙方没有按照合同约定的期限足额交货，每逾期一天，乙方应按合同总金额0.5%向甲方支付逾期交货的违约金，违约金计算至乙方履行全部交货义务之日。该违约金不足以弥补甲方因乙方逾期交货而造成实际损失（包括但不限于甲方因此向用户支付的违约金、赔偿款、罚款等）的，乙方还应就不足部分进行赔偿。乙方逾期交货超过15日的，甲方有权解除合同。

11.2 乙方在交货时未按合同约定提供相应附随资料、伪造附随资料的，甲方有权要求乙方在3日内补齐或重新提交附随资料。规定期限内乙方仍未交付资料的，甲方有权要求立即解除合同并退还已支付的全部合同款项，并由乙方自行负责将货物清退离场。

11.3 乙方交付的货物因不满足第十条质量保证条款，或因各种原因未在甲方或甲方用户规定的时间内通过试运行或验收的，甲方有权择其一或同时选择：

11.3.1 要求乙方继续履行合同并对货物进行维修、修复。经维修、修复后仍不满足要求的，应用符合合同约定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，因此导致逾期交货的，乙方还应当按照本合同第11.1 条承担逾期交货违约金；

11.3.2 接受现有货物，并根据货物偏差情况、损坏程度决定降低货物价格，乙方应负责赔偿甲方因此所受的实际损失；

11.3.3 立即解除本合同并由乙方退还已支付的全部合同款项，乙方承担由此产生的利息、银行手续费、仓储费、装卸费等费用并负责将货物清退离场。

11.4 如果乙方提供的货物有缺陷（包括货物本身质量缺陷和因乙方原因造成的货物缺陷），给甲方或任何第三方造成人身、财产损害的，由乙方承担全部赔偿责任，甲方已垫付赔偿费用的有权向乙方追偿。

11.5乙方未按照合同第三条约定履行保密义务，如合同尚未履行完毕，甲方有权与其解除合同并要求其按照本合同第11.8款约定要求其承担违约责任。

11.6 如果甲方认为乙方在本合同的竞争和实施过程中有腐败（是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响甲方在采购过程或合同实施过程中的行为）或欺诈行为（是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，损害甲方利益的行为），甲方有权要求立即解除合同。

11.7 乙方有其他违约行为且经甲方提出后仍未按期改正，甲方有权单方面解除合同。

11.8 因乙方存在本合同所述各项违约行为导致甲方决定解除本合同的，乙方均应当按照合同总金额30%向甲方支付违约金。如该违约金不足以弥补甲方因此所受实际损失（包括解除合同后甲方向第三方购买相同或类似货物而产生的额外支出）的，乙方应就不足部分进行赔偿。

11.9甲方为追究乙方违约责任而发生的包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、调查取证费、鉴定费、差旅费等均由乙方承担。

11.10甲方有权从尚未支付乙方的合同价款、应退还乙方的质保金、履约保证金中直接扣除应由乙方承担的违约金、赔偿金及维修费等。

# 第十二条  变更及解除合同

# 12.1合同履行过程中，甲方有权在任何时候根据实际需要变更下列一项或几项：

- 标的物的品牌、规格、型号、参数指标及数量；

- 运输或包装方法；

- 交货地点；

- 乙方提供的伴随服务。

- 乙方未在7天内以书面形式告知甲方变更所可能引起的影响的，将被视为无影响，甲方的变更要求自发出之日起生效。费用已包含在签约合同价中，甲方不再另行支付。

# 12.2 因本合同存在未尽事宜，双方应另行订立书面补充协议，补充协议将作为本合同的必要组成部分。

# 12.3 合同履行过程中，甲方有权因政策或环境变化因素、业务需求变化等原因提前解除合同，但应提前通知乙方。合同解除后，尚未履行的部分甲乙双方不再履行；对于甲方已支付费用但乙方尚未开始或尚未完成的工作，乙方应按照尚未开始或尚未完成部分占甲方已支付费用而应当完成的全部工作的比例，退还甲方已支付的费用；对于乙方已完成但甲方未支付相应费用的，甲方应按照已开发完成部分的比例支付乙方相应费用。

# 12.4 甲方解除合同后，乙方应按照甲方要求完成现场的清理和撤离，乙方未在甲方通知的时间内完成清理和撤离的，乙方遗留在现场的设备、物品视为乙方的抛弃物，甲方有权自行处置，清理搬运等相关费用由乙方承担。

# 第十三条  转让

未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的各项合同义务和权利。

# 第十四条  不可抗力

14.1 签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而导致双方合同约定事项推迟履行或无法履行时，根据不可抗力的影响，可部分或全部免除责任，但法律另有规定除外。不可抗力事件系指甲乙双方在缔结合同时所不能遇见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如天灾、暴动、战争、禁运以及其他双方同意并认定的不可抗力事件。受不可抗力事件影响一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14日内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认，否则应承担因此造成的扩大损失。

14.2 不可抗力事件发生时，双方有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

14.3 不可抗力事件发生后，双方应立即通过友好协商就合同是否履行、解除事宜进行协商。

14.4 不可抗力事件发生后，若乙方不愿友好协商，甲方可根据自身情况有权立即解除合同。

  - 14.5 声明受不可抗力事件影响的一方应在不可抗力事件结束后立即以书面方式告知另一方。

# 第十五条  因破产而终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给予任何补偿，本合同的终止将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

# 第十六条  适用法律及争议解决方式

16.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

16.2 双方因签订及履行本合同而产生的争议及纠纷，双方应友好协商解决。经协商无法达成一致，任何一方均有权向甲方住所地人民法院提起诉讼。

16.3 在诉讼期间，除因存在争议正在进行诉讼的部分外，甲方有权要求乙方对本合同其它部分继续履行。

# 第十七条  通知及送达

17.1 甲乙双方在本合同签署页注明的地址、邮箱、传真为可以送达文件的合法有效的地址、邮箱、传真，合同履行过程中需向对方发出的通知、函件等均应以书面形式通知对方，否则由未履行通知义务方承担全部不利后果。

17.2双方同意，寄送方式发出的文件自寄送之日起届满7天视为送达。任何一方不得拒绝签收对方邮寄的文件，因拒绝签收导致邮寄文件被退回的，视为发送方已送达。

17.3甲乙双方任何一方需变更前述联系方式的，均应以书面形式，在变更发生后的3个工作日通知对方。变更一方未发出变更通知，或另一方在实际收到变更通知前已发出通知的，如另一方系按照原联系方式发出通知，即视为已履行通知义务，由此造成的损失概由变更一方承担。

# 第十八条  合同生效及其他

18.1本合同经双方法定代表或其授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）后生效。

18.2 本合同随附合同附件（如有）为本合同不可分割的部分，并与本合同具有同等法律效力。

18.3 如果本合同的任何条款被司法机关或其他有权机关宣布无效、非法或其他形式的不可执行，本合同其他条款仍然有效，双方均应遵照执行。

18.4 合同一式 叁 份，甲方执 贰 份，乙方执 壹 份，每份具有同等法律效力。

（以下无正文）

| 甲方名称： | 南京禄口国际机场空港科技有限公司 |  | 乙方名称： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （签章） |  |  | （签章） |
| 法定代表/授权代表：（签字或盖章） |  |  | 法定代表/授权代表：（签字或盖章） |  |
| 纳税人识别号：913200007140930345 |  |  | 纳税人识别号 |  |
| 甲方地址： | 南京市江宁区秣陵街道天元西路199号东部机场集团10楼 |  | 乙方地址： |  |
| 开户银行： | 中国银行南京禄口机场支行 |  | 开户银行： |  |
| 账 号： | 553470001259 |  | 账 号： |  |
| 联系人： |  |  | 联系人： |  |
| 联系电话： | 025-69820630 |  | 联系电话： |  |
| 传 真： | 025-69820630 |  | 传 真： |  |
| 电子邮箱： |  |  | 电子邮箱： |  |
| 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |